## Slide 1
Một số vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm
HS bị bỏng khi thực hành thí nghiệm ở trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội (2017)
HS bị bỏng khi thực hành thí nghiệm ở trường THCS Lê Văn Tám – Tuy Hòa – Phú Yên

## Slide 2
BÀI 2
CÁC QUI TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH VẬT LÍ
VẬT LÝ 10 - KNTT

## Slide 3
Hãy kể tên một số thiết bị thí nghiệm mà em biết?

## Slide 4
Thiết bị thí nghiệm điện

## Slide 5
Thiết bị thí nghiệm quang

## Slide 6
Đèn cồn, ống nghiệm

## Slide 7
PHIẾU HỌC TẬP
1
1
Điện áp đầu ra là bao nhiêu?
Chức năng của hai thiết bị là gì? Giống, khác nhau như thế nào?
Bộ chuyển đổi điện áp dùng điện áp bao nhiêu?
2
3
4
Những nguy cơ nào gây mất an toàn, hỏng thiết bị?
Máy biến áp
Thiết bị biến đổi điện áp

## Slide 8
chỉ biến đổi điện áp xoay chiều
dùng với điện áp một chiều và xoay chiều
1
Máy biến áp
Thiết bị biến đổi điện áp
PHIẾU HỌC TẬP
1

## Slide 9
PHIẾU HỌC TẬP
1
Thiết bị biến đổi điện áp
2,3
Điện áp đầu vào (input): 220V
Điện áp đầu ra: 110V
(output)

## Slide 10
PHIẾU HỌC TẬP
1
4
Những nguy cơ gây mất an toàn
- Để thiết bị gần nước, các hóa chất độc hại, tiếp xúc ánh nắng mặt trời, các vật thể gây cháy, nổ.

## Slide 11
PHIẾU HỌC TẬP
1
4
Những nguy cơ gây mất an toàn
Sử dụng dây cắm vào thiết bị lỏng lẻo, không chắc chắn => có thể xảy ra hiện tượng phóng tia lửa điện và gây chập điện.

## Slide 12
PHIẾU HỌC TẬP
1
4
Những nguy cơ gây mất an toàn
Sử dụng quá công suất của thiết bị => làm tổn hao điện năng, giảm tuổi thọ của thiết bị.

## Slide 13
PHIẾU HỌC TẬP
1
4
Những nguy cơ gây mất an toàn
Khi sử dụng máy biến áp phải đặt nút điều chỉnh điện áp ở mức thấp nhất rồi tăng dần lên..

## Slide 14
PHIẾU HỌC TẬP
2
Quan sát thiết bị thí nghiệm về nhiệt học ở hình 2.2 và cho biết: đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm trong khi tiến hành thí nghiệm để đảm bảo an toàn cần chú ý đến điều gì?

## Slide 15
PHIẾU HỌC TẬP
2
Nhiệt kế: dùng để đo nhiệt độ của nước, hoạt động dựa trên cơ sở dãn nở vì nhiệt của các chất như: thủy ngân, rượu, ... được làm bằng thủy tinh dễ vỡ
Khi tiến hành thí nghiệm cần cẩn thận, không để làm rơi, vỡ do thủy ngân trong nhiệt kế là một chất rất độc hại.

## Slide 16
PHIẾU HỌC TẬP
2
Bình thủy tinh chịu nhiệt: có thể chịu được nhiệt độ rất cao
Không dùng tay cầm trực tiếp vào bình.

## Slide 17
PHIẾU HỌC TẬP
2
Đèn cồn: dùng để đun sôi nước. Được thiết kế gồm:
+ 1 bầu đựng cồn bằng thủy tinh
+ 1 sợi bấc thường được dệt bằng sợi bông
+ 1 chiếc chụp đèn bằng thủy tinh hoặc kim loại.
+ Không nên kéo sợi bấc quá dài
+ Không trực tiếp thổi tắt ngọn lửa đèn cồn vì sẽ làm ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Cách tốt nhất để tắt đèn là đậy nắp đèn cồn lại.

## Slide 18
PHIẾU HỌC TẬP
3
Quan sát thiết bị thí nghiệm quang hình (Hình 2.3) và cho biết: đặc điểm của các dụng cụ thí nghiệm khi sử dụng và bảo quản thiết bị cần chú ý đến điều gì?

## Slide 19
Màn ảnh:
Gương phẳng
có màu trắng mờ, gắn trên trụ nhôm => Để nơi khô thoáng, tránh bụi bẩn.
bằng thủy tinh, dễ vỡ, sắc, nhọn => Khi sử dụng cần cẩn thẩn, tránh để rơi, vỡ.
PHIẾU HỌC TẬP
3
Đèn chiếu sáng
Thấu kính:
có kính tụ quang để tạo chùm tia song song, vỏ bằng nhôm hợp kim, có khe cài bản chắn sáng, có các vít điều chỉnh đèn. => Tránh rơi, vỡ; để nơi khô thoáng, tránh nơi ẩm thấp, gần chất gây cháy nổ.
bằng thủy tinh, được lắp trong khung nhựa, gắn trên trụ nhôm => Mỏng, dễ vỡ cần để trên cao, cất gọn gàng khi sử dụng xong.

## Slide 20
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
I
Nhiệt và thủy tinh
Thiết bị điện
Quan sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, yêu cầu kĩ thuật
Thiết bị quang
Các thiết bị đun nóng có thể gây cháy nổ và nứt vỡ
Dễ mốc, xước, nứt vỡ và dính bụi bẩn

## Slide 21
PHIẾU HỌC TẬP
4
Em hãy quan sát một số hình ảnh về thao tác sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong hình 2.4 và dự đoán xem có những nguy cơ nào có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành vật lí?
Kể thêm những thao tác sử dụng thiết bị thí nghiệm khác có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành.

## Slide 22
PHIẾU HỌC TẬP
4
Tay chạm vào phần kim loại dẫn điện ở phích điện  bị giật

## Slide 23
PHIẾU HỌC TẬP
4
Rút phích điện: cầm vào phần dây điện, cách xa phích điện  có thể làm dây điện bị đứt

## Slide 24
PHIẾU HỌC TẬP
4
Dây điện bị sờn: cầm tay trần vào dây điện mà không có đồ bảo hộ  rất dễ bị giật điện

## Slide 25
PHIẾU HỌC TẬP
4
Chiếu tia laser: mắt nhìn trực tiếp vào tia laser gây nguy hiểm cho mắt

## Slide 26
PHIẾU HỌC TẬP
4
Đun nước trên đèn cồn: để lửa to, kẹp cốc thủy tinh quá gần với đèn cồn  hư hỏng thiết bị thí nghiệm.

## Slide 27
PHIẾU HỌC TẬP
4
Một số thao tác sử dụng thiết bị thí nghiệm khác có thể gây nguy hiểm trong phòng thực hành là:
- Để chất dễ cháy gần thí nghiệm mạch điện
- Không đeo găng tay bảo hộ khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao
- Thổi trực tiếp để tắt ngọn lửa đèn cồn
- Để hóa chất lộn xộn, làm dính vào quần áo
- Để nước, các dung dịch dễ cháy gần các thiết bị điện,….

## Slide 28
NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ
II
1. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng
Việc thực hiện sai thao tác sử dụng các thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. Vì vậy khi tiến hành thí nghiệm cần tuân thủ nghiêm ngặt các qui định trong phòng thực hành và hướng dẫn của giáo viên

## Slide 29
Giới hạn đo của ampe kế là bao nhiêu?
Nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì?
PHIẾU HỌC TẬP
5

## Slide 30
- Giới hạn đo của ampe kế là 3A.
- Nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá giới hạn đo thì có thể làm cho ampe kế bị hư hỏng
PHIẾU HỌC TẬP
5

## Slide 31
2. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện
Khi sử dụng các thiết bị đo, cần chọn đúng thang đo, không nhầm lẫn khi thao tác để đảm bảo an toàn cho thiết bị đo

## Slide 32
PHIẾU HỌC TẬP
6
Điều chỉnh vị trí của kim đo, chọn thang đo và cắm vị trí của các dây đo trên đồng hồ đa năng (Hình 2.6) để đo hiệu điện thế, cường độ dòng điện và điện trở như thế nào?

## Slide 33
PHIẾU HỌC TẬP
6
Điều chỉnh kim đo, thang đo trên đồng hồ vạn năng bằng cách vận núm điều chỉnh ở giữa đồng hồ về vị trí cần tìm, vặn núm quay về bên phải để đo cường độ dòng điện, vặn núm về bên trái để đo hiệu điện thế.
Chú ý: DC là đo dòng một chiều, AC là đo dòng xoay chiều.

## Slide 34
PHIẾU HỌC TẬP
7
Em hãy quan sát một số hình ảnh về các thí nghiệm trong hình 2.7 và dự đoán có những nguy cơ cháy nổ nào có thể xảy ra trong phòng thực hành?

## Slide 35
PHIẾU HỌC TẬP
7
Để các kẹp điện gần nhau: có thể gây ra chập điện

## Slide 36
PHIẾU HỌC TẬP
7
Để chất dễ cháy gần thí nghiệm mạch điện: rất dễ làm các tia điện bén vào gây cháy nổ

## Slide 37
PHIẾU HỌC TẬP
7
Không đeo găng tay cao su khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao: có nguy cơ bị bỏng

## Slide 38
3. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành
Khi tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện và những hóa chất, chất dễ cháy nổ trong phòng thực hành cần tuân thủ qui tắc an toàn, nhất là những qui tắc an toàn về phòng cháy chữa cháy và an toàn khi sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ

## Slide 39
Thảo luận nhóm
Chỉ ra những điểm không an toàn khi làm việc trong phòng thí nghiệm ở hình vẽ bên?

## Slide 40
Người phụ nữ cầm dây điện không đúng cách, dễ dẫn đến bị giật khi dây điện hở

## Slide 41
Người đàn ông tay ướt cầm vào dây điện cắm vào ổ điện => dễ bị điện giật

## Slide 42
Trên bàn xuất hiện các vật dụng sắc nhọn như dao, dĩa => dễ gây nên thương tích

## Slide 43
Người đàn ông không đeo kính bảo hộ

## Slide 44
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
III
Nêu các qui tắc an toàn trong phòng thực hành

## Slide 45
AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
III
- Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.
- Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
- Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.
- Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.
- Chỉ cắm phích/giắc cắm của thiết bị điện vào ổ cắm khi hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng với hiệu điện thế định mức của dụng cụ.
- Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại
- Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ bảo hộ.
- Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.
- Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.
- Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng, các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định sau khi tiến hành thí nghiệm.

## Slide 46
Thảo luận nhóm
Nêu ý nghĩa của mỗi biển cảnh báo và công dụng của mỗi trang thiết bị bảo hộ trong phòng thí nghiệm?

## Slide 47
Cảnh báo chất phóng xạ

## Slide 48
Chất dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự cháy, chất tự phát nhiệt

## Slide 49
Điện áp cao nguy hiểm chết người

## Slide 50
Cảnh báo nguy cơ chất độc

## Slide 51
Bảo vệ mắt khỏi những hóa chất độc hại và đảm bảo thị lực của người trong phòng thí nghiệm

## Slide 52
Bảo hộ cơ thể, chống hóa chất, chống nước

## Slide 53
Chống hóa chất, chống khuẩn

## Slide 54
Chất độc môi trường

## Slide 55
Lối thoát hiểm

## Slide 56
Cảnh báo chất ăn mòn

## Slide 57
NHIỆM VỤ VỀ NHÀ
Thiết kế bảng hướng dẫn các quy tắc an toàn tại phòng thí nghiệm Vật lí