## Slide 1
TIẾT 4 - BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN

## Slide 2: TIẾT 4 - BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
I – Một số dụng cụ đo điện cơ bản
Hãy kể tên một số đồng hồ đo điện ?
Vôn kế
Ampe kế
Oát kế
Công tơ điên
Ôm kế
Đồng hồ vạn năng.

## Slide 3
Ampe kìm (kẹp) đo dòng điện xoay chiều

## Slide 5
Notes: 5

## Slide 6
Notes: 6

## Slide 7
Notes: 7

## Slide 8
Biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện.
Phán đoán được nguyên nhân những hư hỏng, sự cố kĩ thuật.
Phán đoán hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện.
Công dụng của đồng hồ đo điện
Đồng hồ đo điện | Đại lượng đo
Ampe kế | 
Oát kế | 
Vôn kế | 
Công tơ | 
Ôm kế | 
Đồng hồ vạn năng | 
Cường độ dòng điện
Công suất
Điện áp
Điện năng tiêu thụ
của mạch điện
Điện trở mạch điện
Điện áp, dòng điện, điện trở

## Slide 9
Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện
Tên gọi | Kí hiệu
Vôn kế | 
Ampe kế | 
Oát kế | 
Công tơ điện | 
Ôm kế | 
Cấp chính xác | 
Điện áp thử cách điện | 
Phương đặt dụng cụ đo | 
V
A
W
Ω
kWh
0,1; 0,5;...
2kV;ϟ ;
→ ; ┴; >
2
Cấp chính xác thể hiện sai số của phép đo.
Ví dụ: Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác là 1,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: 300x1,5:100=4,5V

## Slide 10
Quan sát Hình 2.1 và cho biết: Dụng cụ đo điện đang được sử dụng để đo đại lượng điện nào?

## Slide 11
Quan sát Hình 2.1 và cho biết: Dụng cụ đo điện đang được sử dụng để đo đại lượng điện nào?
Dụng cụ đo điện đang được sử dụng để đo điện áp.

## Slide 12
Đồng hồ vạn năng có thể đo điện áp một chiều được không?
Đồng hồ vạn năng

## Slide 13
Đồng hồ vạn năng có thể đo điện áp một chiều được không?
Đồng hồ vạn năng
Đồng hồ vạn năng có thể đo điện áp một chiều

## Slide 14
2. Quan sát Hình 2.2 và cho biết: Đồng hồ vạn năng có những bộ phận cơ bản nào?

## Slide 15
2. Quan sát Hình 2.2 và cho biết: Đồng hồ vạn năng có những bộ phận cơ bản nào?
2. Các bộ phận cơ bản của đồng hồ vạn năng:
- Nút nguồn
- Màn hình hiển thị
- Vỏ
- Các thang đo
- Núm xoay chọn thang đo
- Giắc cắm que đo
- Que đo

## Slide 16
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
I. Một số dụng cụ đo điện đơn giản
1. Đồng hồ vạn năng
a. Chức năng
- Đồng hồ vạn năng là dụng cụ dùng để đo thông số điện một chiều hoặc xoay chiều như cường độ dòng điện, đo hiệu điện thế, đo điện trở...
- Phân loại: loại hiển thị kim và loại hiển thị số.
b. Cấu tạo
Vỏ, nút nguồn, màn hình hiển thị, núm xoay chọn thang đo; que đo; các thang đo, giắc cắm que đo.

## Slide 17
Ampe kìm (kẹp) có thể đo điện áp một chiều được không?
Ampe kìm chỉ đo được dòng điện xoay chiều
2. Ampe kìm (kẹp)

## Slide 18
Quan sát Hình 2.3 và cho biết: Ampe kìm có những bộ phận cơ bản nào?

## Slide 19
Quan sát Hình 2.3 và cho biết: Ampe kìm có những bộ phận cơ bản nào?
Các bộ phận cơ bản của ampe kìm:
1. Hàm kẹp
2. Vỏ
3. Lẫy mở hàm kẹp
4. Thang đo
5. Núm xoay chọn thang đo
6. Màn hình hiển thị
7. Giắc cắm que đo
8. Que đo

## Slide 20
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
I. Một số dụng cụ đo điện đơn giản
2. Ampe kìm
a. Chức năng
- Là dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện xoay chiều
b. Cấu tạo
Gồm các bộ phận chính sau: Hàm kẹp; lẫy mở hàm kẹp; vỏ; que đo; thang đo; màn hình hiển thị; núm xoay chọn thang đo; giắc cắm que đo.

## Slide 21
Nêu chức năng của công tơ điện ?
Dùng để đo điện năng tiêu thụ
2. Công tơ điện

## Slide 22
1. Công tơ điện có chức năng gì?
2. Quan sát Hình 2.4 và cho biết: Công tơ điện có những bộ phận cơ bản nào?

## Slide 23
Quan sát Hình 2.4 và cho biết: Công tơ điện có những bộ phận cơ bản nào?
Công tơ điện có một số bộ phận chính: Vỏ, màn hình hiện số, các cực nối điện.

## Slide 24
Hình 2.3a và Hình 2.3b lần lượt là hình ảnh công tơ điện của một hộ gia đình vào 1/7/2023 và 1/8/2023. Tính lượng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình đó trong tháng 7.

## Slide 25
Hình 2.3a và Hình 2.3b lần lượt là hình ảnh công tơ điện của một hộ gia đình vào 1/7/2023 và 1/8/2023. Tính lượng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình đó trong tháng 7.
Lượng điện năng tiêu thụ của hộ gia đình đó trong tháng 7 là: 497 kWh (497 số điện)

## Slide 26
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
I. Một số dụng cụ đo điện đơn giản
3. Công tơ điện
a. Chức năng
- Công tơ điện là dụng cụ đo lượng điện năng tiêu thụ của một hộ gia đình hoặc doanh nghiệp.
b. Cấu tạo
Công tơ điện có một số bộ phận chính: Vỏ, màn hình hiện số, các cực nối điện.

## Slide 27
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
1. Mục tiêu
Sử dụng được đồng hồ vạn năng và ampe kìm để đo được một số thông số điện cơ bản.

## Slide 28
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
2. Tiêu chí đánh giá
- Đoc được một số đại lượng đo bằng đồng hồ vạn năng và ampe kìm theo đúng quy trình.
- Có ý thức học tập, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

## Slide 29
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
3. Chuẩn bị
- Thiết bị: đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mạch điện cần đo, nguồn 220V.
- Phiếu báo cáo thực hành cá nhân

## Slide 30
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
4. Các bước tiến hành
Bước 1. Chọn đại lượng đo và thang đo
Bước 2. Tiến hành đo
Bước 3. Đọc kết quả

## Slide 31
Quy trình đo điện áp xoay chiều, đo điện áp một chiều, đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng tiến hành theo các bước như thế nào?
Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều
Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở

## Slide 32
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN

## Slide 33
Quy trình đo điện áp xoay chiều, đo điện áp một chiều, đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng tiến hành theo các bước như thế nào?
Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện áp một chiều

## Slide 34
Quy trình đo điện áp xoay chiều, đo điện áp một chiều, đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng tiến hành theo các bước như thế nào?
Sử dụng đồng hồ vạn năng đo điện trở
Sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở
Để đồng hồ ở thang đo điện trở ῼ
Nối đầu đo màu đen với cổng chung COM, đầu đo màu đỏ với cổng V/ ῼ
Kết quả đo đọc trực tiếp trên màn hình hiện số đo

## Slide 36
BÀI 2. DỤNG CỤ ĐO ĐIỆN CƠ BẢN
II. Sử dụng một số dụng cụ đo điện cơ bản
1.Mục tiêu
Sử dụng được đồng hồ vạn năng và ampe kìm để đo được một số thông số điện cơ bản.
2. Tiêu chí đánh giá
- Đoc được một số đại lượng đo bằng đồng hồ vạn năng và ampe kìm theo đúng quy trình.
- Có ý thức học tập, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.
3. Chuẩn bị
- Thiết bị: đồng hồ vạn năng, ampe kìm, mạch điện cần đo, nguồn 220V.
- Phiếu báo cáo thực hành cá nhân
4. Các bước tiến hành
Bước 1. Chọn đại lượng đo và thang đo
Bước 2. Tiến hành đo
Bước 3. Đọc kết quả
5. Thực hiện
a. Sử dụng đồng hồ vạn năng

## Slide 37
Quy trình cường độ dòng điện bằng ampe kìm tiến hành theo các bước như thế nào?

## Slide 38
Quy trình cường độ dòng điện bằng ampe kìm tiến hành theo các bước như thế nào?

## Slide 39
Quy trình cường độ dòng điện bằng ampe kìm tiến hành theo các bước như thế nào?

## Slide 40
LUYỆN TẬP
1.Quan sát đồng hồ vạn năng, tìm hiểu các thang đo của mỗi đại lượng đo. Lập bảng theo mẫu gợi ý dưới đây.
Bảng 2.1. Bảng đại lượng đo và thang đo của đồng hồ vạn năng
Đại lượng | Thang đo
? | ?
? | ?

## Slide 41
LUYỆN TẬP
Đại lượng | Thang đo
DC.V (Điện áp 1 chiều) | 0,1V
 | 0,5V
 | 2,5V
 | 10V
 | 50V
 | 250V
 | 1000V
AC.V (Điện áp xoay chiều) | 10V
 | 50V
 | 250V
 | 1000V
DC.A | 50mA
 | 2,5mA
 | 25mA
 | 250mA
AC.A | 15A
Ω (Điện trở) | X 1Ω
 | X 10Ω
 | X 1kΩ
 | X 10kΩ
LI (Dòng điện chạy qua tải) | X 1Ω
 | X 10Ω
 | X 1kΩ
 | X 10kΩ
LV (Điện áp đặt trên tải) | X 1Ω
 | X 10Ω
 | X 1kΩ
 | X 10kΩ
Output | 10V
 | 50V
 | 250V
 | 1000V
dB | 10V
 | 50V
 | 250V
 | 1000V
hFE | X 10Ω

## Slide 42
VẬN DỤNG
Tìm hiểu và chia sẻ về một loại đồng hồ đo điện dùng trong gia đình

## Slide 43
VẬN DỤNG
Tìm hiểu và chia sẻ về một loại đồng hồ đo điện dùng trong gia đình
Một trong những loại đồng hồ đo điện thông dụng được sử dụng trong gia đình là Đồng hồ đo điện tử một pha hoặc ba pha. Đây là loại đồng hồ có chức năng đo lường và ghi nhận lượng điện tiêu thụ của một hoặc nhiều thiết bị điện trong gia đình. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về đồng hồ đo điện tử:
1. Chức năng:
- Đồng hồ đo điện tử được thiết kế để đo lường và ghi nhận lượng điện tiêu thụ (kWh) của các thiết bị điện, hệ thống và các tải điện khác trong gia đình.
- Nó cung cấp thông tin về tổng lượng điện đã tiêu thụ trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp người sử dụng theo dõi và quản lý việc sử dụng điện năng.
2. Cấu tạo:
- Đồng hồ đo điện tử thường có một màn hình hiển thị số để hiển thị lượng điện đã tiêu thụ.
- Nó bao gồm các cảm biến và mạch điện tử để đo lường dòng điện và điện áp đang đi qua mạch.
3. Cách hoạt động:
- Đồng hồ đo điện tử sử dụng nguyên lý đo lường dựa trên sản lượng điện tử từ các cảm biến dòng và điện áp.
- Khi dòng điện đi qua cảm biến, các dữ liệu về dòng điện và điện áp được thu thập và xử lý bởi mạch điện tử bên trong đồng hồ.
- Sau đó, dữ liệu được chuyển đổi thành đơn vị kWh và hiển thị trên màn hình.
4. Ưu điểm:
- Độ chính xác cao: Đồng hồ đo điện tử thường có độ chính xác cao hơn so với các loại đồng hồ đo điện cơ truyền thống.
- Dễ dàng sử dụng: Các đồng hồ đo điện tử thường có thiết kế đơn giản và dễ dàng để sử dụng và hiểu.
- Tiết kiệm không gian: Chúng thường nhỏ gọn và không chiếm nhiều không gian trong hệ thống điện gia đình.