BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGHỀ: KỸ THUẬT MÁY LẠNH & ĐHKK

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-CĐNKTCN ngày     tháng      năm 2020 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ)

Hà Nội – Năm 2020

| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG CĐN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

Mã ngành, nghề: 5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: (Chính quy/thường xuyên)

Đối tượng tuyển sinh:

Thời gian đào tạo: 2 (năm học)

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí là tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, vững về kiến thức chuyên môn, có kỹ năng nghề đạt chuẩn để tham gia trực tiếp trong các cơ sở sản xuất, lắp đặt, vận hành, sửa chữa – bảo dưỡng các thiết bị điều hòa không khí, hệ thống máy lạnh dân dụng, công nghiệp và thương nghiệp, đáp ứng nhu được yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí chú trọng đến các môn, mô đun là cơ sở nghành và chuyên ngành với 2/3 thời gian học thực hành – thực tế tại các xưởng của nhà trường và tại doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu và phân tích được quy trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Phân tích được các hư hỏng về điện lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong các hệ thống lạnh.

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Thực hiện được quy trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện lạnh trong các các hệ thống lạnh;

+ Sử dụng được các dụng cụ, máy móc chính trong nghề.

- Thái độ:

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng tốt kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

+ Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

b. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức:

+ Nhận biết và tự hào về truyền thống dân tộc, có giác ngộ XHCN, có phẩm chất đạo đức của giai cấp công nhân, có tác phong công nghiệp.

+ Hiểu biết về đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam; Quyền và nghĩa vụ công dân; Tổ chức nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Biết áp dụng và thực hiện trong cuộc sống và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội; đồng thời tuyên truyền, vận động được gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện.

+ Hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước; trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới, nhằm mục tiêu: Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Rèn luyện thân thể đảm bảo sức khoẻ học tập và lao động, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 2. Thực hiện được các bài tập thể dục, các bài thể thao như điền kinh, cầu lông để rèn luyện sức khoẻ thường xuyên trong cuộc sống sau này.

+ Có kiến thức quân sự phổ thông, có khả năng chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội, phân đội tăng cường. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người làm nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” tốt nghiệp trình độ trung cấp thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị; Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, ĐHKK, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí; ngoài làm việc độc lập còn có khả năng lãnh đạo nhóm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 20

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 61 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1385 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 445 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1111 giờ

- Số tuần thực hiện 64 tuần

3. Nội dung chương trình:

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học/mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận | Thi /Kiểm tra |
| I | Các môn học chung | 12 | 255 | 94 | 148 | 13 |
| MH 01 | Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
| MH 02 | Pháp luât | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
| MH 03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
| MH 04 | Giáo dục quốc phòng - An ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
| MH 05 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
| MH 06 | Ngoại ngữ (Anh văn) | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
| II | Các môn học, mô đun chuyên môn | 49 | 1385 | 351 | 963 | 71 |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 11 | 270 | 143 | 105 | 22 |
| MH ĐL 07 | Vẽ kỹ thuật – Vẽ điện | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 |
| MH ĐL 08 | Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK | 4 | 75 | 50 | 20 | 5 |
| MH ĐL 9 | Vật liệu điện lạnh | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 |
| MH ĐL 10 | An toàn lao động, điện- lạnh và vệ sinh công nghiệp | 1 | 30 | 23 | 4 | 3 |
| MĐ ĐL 11 | Điện cơ bản | 2 | 45 | 12 | 29 | 4 |
| MĐ ĐL 12 | Thực tập hàn | 2 | 60 | 15 | 41 | 4 |
| II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | 38 | 1115 | 208 | 858 | 49 |
| MĐ ĐL 13 | Đo lường điện - lạnh | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 |
| MH ĐL 14 | Tiếng anh chuyên ngành | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 |
| MĐ ĐL 15 | Lạnh cơ bản | 6 | 150 | 36 | 105 | 9 |
| MĐ ĐL 16 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 5 | 125 | 30 | 88 | 7 |
| MĐ ĐL 17 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 5 | 125 | 30 | 88 | 7 |
| MĐ ĐL 18 | Hệ thống điều hoà không khí cục bộ | 6 | 150 | 36 | 105 | 9 |
| MĐ ĐL 19 | Hệ thống điều hoà không khí trung tâm | 4 | 90 | 29 | 55 | 6 |
| MĐ ĐL 20 | Thực tập nghề nghiệp | 9 | 400 | 15 | 380 | 5 |
| Tổng |  | 61 | 1640 | 445 | 1111 | 84 |

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện Nhà trường dành thời gian cho các hoạt động ngoại khóa bao gồm:

- Quản lý, giáo dục học sinh ngoài giờ ( thường xuyên)

- Tổ  chức cho học sinh tới thăm quan, tìm hiểu tại một số doanh nghiệp liên quan phù hợp với nghề đào tạo...

- Tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động Đoàn; các hoạt động văn hoá văn nghệ , thể dục thể thao , cầu lông , bóng đá, bóng chuyền,.., các câu lạc bộ ngoại ngữ; các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày quốc khánh mồng 2 tháng 9, Ngày giải phóng thủ đô 10/10, Ngày nhà giáo việt nam 20/11, Ngày quốc phòng toàn dân 22/12 , Ngày thành lập Đảng 03/02, Ngày thành lập Đoàn 26/03, Ngày chiến thắng 30/04 và quốc tế lao động 1/5, Ngày sinh nhật Bác 19/05.

- Mặt khác Nhà trường có thể tổ chức cho người học tham gia các hoạt động xã hội như: Hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai - lũ lụt, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh hoặc tuyên truyền phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội, tổ chức giao lưu kết nghĩa giữa Nhà trường với địa phương...

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện đối với tất cả các môn học, mô đun sau khi kết thúc môn học,mô đun.

Thời gian tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun phải thực hiện theo điều 12 của Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

- Hình thức thi kết thúc môn học, mô đun:

+ Viết

+ Vấn đáp

+Trắc nghiệm

+Thực hành

( Tùy theo tính chất của môn học, mô đun )

- Thời gian làm bài:

* Lý thuyết.

- Viết: Không quá 120 phút

- Vấn đáp: Không quá 60 phút

- Trắc nghiệm: Không quá 90 phút

* Thực hành: Không quá 4 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng  theo quy định .

HIỆU TRƯỞNG

Đặng An Bình

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:  VẼ KỸ  THUẬT - VẼ ĐIỆN

Mã số môn học: MH ĐL 07

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

- Vị trí: Mô đun Vẽ kỹ thuật - Vẽ điện được bố trí học song song với các môn học/ mô đun Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK An toàn lao động, vật liệu điện lạnh.

-  Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở.

II. Mục tiêu môn học

* Về kiến thức:

- Trình bày được các tiêu chuẩn, quy ước của bản vẽ kỹ thuật - bản vẽ điện, phương pháp vẽ các loại hình chiếu, mặt cắt, hình cắt...

- Đọc được các bản vẽ đơn giản về cấu tạo các thiết bị, bản vẽ lắp, sơ đồ bố trí lắp đặt điện.

* Về kỹ năng:

- Vẽ được các bản vẽ điện đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

- Sử dụng được một số phần mền ứng dụng để vẽ các sơ đồ điện - điện tử.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, logic khoa học.

IV. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian.

| TT | Tên các bài, chương trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật 1. Qui ước trình bày bản vẽ 2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện | 4 | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Các dạng bản vẽ cơ bản 1. Vẽ hình học. 2. Hình chiếu vuông góc. 3. Hình cắt, mặt cắt. 4. Hình chiếu trục đo | 9 | 5 | 4 |  |
| 3 | Chương 3: Vẽ sơ đồ điện. 1. Khái quát về vẽ sơ đồ điện, mạch điện 2. Vẽ các bản vẽ điện, mạch điện. 3. Khái quát về phần mềm ứng dụng vẽ điện. 4. Ứng dụng phần mềm vẽ điện. | 16 | 9 | 5 | 2 |
|  | Thi kết thúc môn học | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 18 | 9 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Những tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật              Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày đúng hình thức bản vẽ kỹ thuật như: khung vẽ, khung tên, tỉ lệ, đường nét, chữ viết.

-  Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật - vẽ điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

2. Nội dung của chương:

2.1. Qui ước trình bày bản vẽ 2.1.1. Vật liệu và dụng cụ vẽ. 2.1.2. Khổ giấy.

2.1.3. Khung vẽ và khung tên.

2.1.4. Tỉ lệ.

2.1.5. Đường nét.

2.1.6. Chữ viết trong bản vẽ.

2.1.7. Ghi kích thước.

2.2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện

2.2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam.

2.2.2. Tiêu chuẩn Quốc tế.

Chương 2:  Các dạng bản vẽ cơ bản                                    Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về các phép chiếu, hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt.

- Vẽ được các dạng bản vẽ cơ bản như: vẽ hình học, các loại hình chiếu, hình cắt, mặt cắt... theo qui ước của vẽ kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, chủ động, sáng tạo trong công việc.

2. Nội dung của chương:

| 2.1. Vẽ hình học. | 2 giờ |
| --- | --- |
| 2.2. Hình chiếu vuông góc. | 3 giờ |
| 2.3. Hình cắt, mặt cắt. 2.4. Hình chiếu trục đo | 2 giờ 2 giờ |

Chương 3: Vẽ sơ đồ điện                                          Thời gian: 16 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vẽ sơ đồ điện bằng phần mềm ứng dụng.

- Vẽ, phân tích được các bản vẽ điện; Sơ đồ mạch điện tử.

- Sử dụng được phần mềm ứng dụng để vẽ các bản vẽ điện, mạch điện đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và mĩ thuật.

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chủ động và sáng tạo trong công việc.

2. Nội dung của chương:

| 2.1. Khái quát về vẽ sơ đồ điện. | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2.2. Vẽ các bản vẽ điện. | 6 giờ |
| 2.2.1. Vẽ sơ đồ trang bị điện. |  |
| 2.2.2. Vẽ sơ đồ cung cấp điện. |  |
| 2.2.3. Vẽ sơ đồ điện tử. |  |
| Kiểm tra định kỳ | 1 giờ |
| 2.3. Giới thiệu một số phần mềm vẽ điện. | 2 giờ |
| 2.4. Ứng dụng một số phần mềm vẽ điện. | 6 giờ |
| 2.4.1. Vẽ sơ đồ trang bị điện. |  |
| 2.4.2. Vẽ sơ đồ cung cấp điện. |  |
| 2.4.3. Vẽ sơ đồ điện tử. |  |
| Thi kết thúc môn học | 1 giờ |

IV: Điều kiên thực hiện môn học

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung - thực hiện | - Số - lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên lý thuyết, phòng máy tính. | - Dạy tích hợp | - 01 | - >60m2 |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc. |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Máy vi tính. | - Lập trình | - 19 bộ | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.2 | - Phần mềm ứng dụng vẽ mạch điện - điện tử. | - Vẽ mạch | - 03 | Hoạt động tốt |  |
| - 2.3 | - Máy chiếu. | - Giảng dạy | - 01 | Hoạt động tốt |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu. |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật. | - Thực hành | - 19 | - Hoạt động tốt |  |
| - 3.2 | - Giấy vẽ A4, A3. | - Thực hành | - 19 chiếc |  |  |
| - 4 | - Điều kiện khác. |  |  |  |  |
| - 4.1 | - An toàn. |  |  |  |  |
| - 4.2 | - Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, không bị chói, lóa. |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | - Vẽ trên giấy A4 |  |
| 2 | Các dạng bản vẽ cơ bản | - Vẽ trên giấy A4 |  |
| 3 | Vẽ sơ đồ điện | - Vẽ trên giấy A4; Vấn đáp - Vẽ trên máy tính bằng phần mềm. |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, nghề kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Môn học có tính tư duy trừu tượng vì vậy khi giảng dạy mô đun này giáo viên cần khéo kết hợp giữa các phương pháp dạy học nhằm nâng cao tính tự chủ cho mỗi người học.

- Giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

3. Những trọng tâm chương trình mô đun cần chú ý:

Đây là chương trình dành riêng cho nghề kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, chính vì vậy trọng tâm chủ yếu chương trình cần chú ý là phần đọc bản vẽ và sơ đồ điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phần mềm ứng dụng.

- Trần Hữu Quế: Vẽ kỹ thuật cơ khí. Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2006.

- Trần Hữu Quế - Nguyễn Văn Tuấn: Vẽ kỹ thuật cơ khí. Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2006.....

- Tiêu chuẩn nhà nước, Ký hiệu điện, Ký hiệu xây dựng, NXB KHKT 2002

- Chu Văn Vượng, các tiêu chuẩn bản vẽ điện, NXB ĐHSPKT Tp.HCM.

- Bộ môn hình họa vẽ kỹ thuật, Bài tập vẽ kỹ thuật. Trường ĐHBK Hà Nội

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH VÀ ĐHKK

Mã số của môn học: MH ĐL 08

Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 20 giờ; Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn học cơ sở ngành, chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho các môn học, các mô đun kỹ thuật chuyên ngành tiếp theo.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở.

II. Mục tiêu môn học:

* Về kiến thức:

- Trình bày được  kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật Nhiệt - Lạnh và điều hòa không khí, cụ thể là: Các hiểu biết về chất môi giới trong hệ thống máy lạnh và ĐHKK, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy lạnh, cấu trúc cơ bản của hệ thống máy lạnh và ĐHKK;

* Về kỹ năng:

- Tra bảng được các thông số trạng thái của môi chất, sử dụng được đồ thị, biết chuyển đổi một số đơn vị đo và giải được một số bài tập đơn giản;

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện khả năng tư duy logic của sinh viên; các ứng dụng trong thực tế vận dụng để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

III. Nội Dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | - Tên chương, mục | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 1: Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 1. Nhiệt động kỹ thuật 2. Truyền nhiệt | 31 15 16 | 19 9 10 | 10 5 5 | 2 1 1 |
| 3 | Chương 2: Cơ sở kỹ thuật lạnh: 1. Khái niệm chung 2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh 3. Các hệ thống lạnh dân dụng 4. Máy nén lạnh 5. Các thiết bị khác của hệ thống lạnh. Kiểm tra | 20 2 2 4 6 5 1 | 16 2 1 3 5 5 | 3 1 1 1 | 1 1 |
| 4 | Chương 3: Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí 1. Không khí ẩm 2. Khái niệm về điều hòa không khí 3. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí. 4. Các phần tử khác của hệ thống điều hòa không khí - Kiểm tra | 22 7 6 5 3 1 | 14 5 4 3 2 | 7 2 2 2 1 | 1 1 |
| 5 | Thi kết thúc mô đun | 1 |  |  | 1 |
|  | - Cộng | 75 | 50 | 20 | 5 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mở đầu                             Thời gian: 1 giờ

1. Tầm quan trọng của những kiến thức, kỹ năng tra bảng trong chuyên nghành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này

Chương 2: Cơ sở kỹ thuật nhiệt động và truyền nhiệt    Thời gian : 31 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các kiến thức chung nhất về kỹ thuật Nhiệt - Lạnh.

- Phân tích được các khái niệm về nhiệt động lực học.

- Trình bày được các kiến thức về hơi và thông số trạng thái hơi.

- Trình bày được các quá trình nhiệt động của hơi.

- Trình bày được các chu trình nhiệt động.

- Trình bày được các quá trình dẫn nhiệt và truyền nhiệt và các thiết bị trao đổi nhiệt.

- Phân tích được các quá trình, nguyên lý làm việc của máy lạnh và các quy luật truyền nhiệt nói chung;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung của bài:

| 1. Nhiệt động kỹ thuật 1.1. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới 1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa 1.1.2. Chất môi giới và các thông số trạng thái của chất môi giới 1.1.3. Nhiệt dung riêng và tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng 1.2. Hơi và các thông số trạng thái của hơi 1.2.1. Các thể (pha) của vật chất 1.2.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp 1.2.3. Các đường giới hạn và các miền trạng thái của nước và hơi 1.2.4. Cách xác định các thông số của hơi bằng bảng và đồ thị lgp-h 1.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi 1.3.1. Các quá trình nhiệt động cơ bản của hơi trên đồ thị lgp-h 1.3.2. Quá trình lưu động và tiết lưu 1.3.2.1. Quá trình lưu động 1.3.2.2. Quá trình tiết lưu 1.4. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt 1.4.1. Khái niệm và định nghĩa chu trình nhiệt động 1.4.2. Chu trình nhiệt động của máy lạnh và bơm nhiệt 1.4.3. Chu trình máy lạnh hấp thụ | - 15 giờ - 4 giờ - 4 giờ - 3 giờ - 3 giờ |
| --- | --- |
| Kiểm tra | - 1 giờ |
| 2. Truyền nhiệt 2.1. Dẫn nhiệt 2.1.1. Các khái niệm và định nghĩa 2.1.2. Dòng nhiệt ổn định dẫn qua vách phẳng và vách trụ 2.1.3. Nhiệt trở của vách phẳng và vách trụ mỏng 2.2. Trao đổi nhiệt đối lưu 2.2.1. Các khái niệm và định nghĩa 2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới trao đổi nhiệt đối lưu 2.2.3. Một số hình thức trao đổi nhiệt đối lưu thường gặp 2.2.4. Tỏa nhiệt khi sôi và khi ngưng hơi 2.3. Trao đổi nhiệt bức xạ 2.3.1. Các khái niệm và định nghĩa 2.3.2. Dòng nhiệt trao đổi bằng bức xạ giữa các vật 2.3.3. Bức xạ của mặt trời (nắng) 2.4. Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt 2.4.1. Truyền nhiệt tổng hợp 2.4.2. Truyền nhiệt qua vách 2.4.3. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ 2.4.4. Truyền nhiệt qua vách có cánh 2.4.5. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt 2.4.6. Thiết bị trao đổi nhiệt | - 16 giờ - 3 giờ - 3 giờ - 2 giờ - 7 giờ |
| Kiểm tra | - 1 giờ |

Chương  3: Cơ sở kỹ thuật lạnh                                          Thời gian: 20 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các kiến thức cơ sở về máy và hệ thống lạnh;

- Trình bày và phân tích được các đặc điểm của môi chất lạnh.

- Phân tích được ký hiệu môi chất lạnh.

- Trình bày và phân tích được các đặc điểm của chất tải lạnh.

- Trình bày được các chu trình lạnh 1 cấp và 2 cấp.

- Trình bày và phân tích được nguyên lý hoạt động của các chu trình 1 cấp và 2 cấp.

- Trình bày được cách thể hiện chu trình trên đồ thị lgp-h, t-s.

- Tính toán chu trình bằng bảng tra hoặc đồ thị.

- Phân tích được cấu tạo máy nén nhiều cấp(2 cấp).

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy nén nhiều cấp.

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh năng suất.

- Tính toán công suất máy nén 1 cấp và nhiều cấp.

- Trình bày được các thiết bị trao đổi nhiệt (thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi), thiết bị tiết lưu, các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh.

- Phân tích được nguyên lý làm việc của máy nén và các hệ thống lạnh thông dụng;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung của bài

| 1. Khái niệm chung 1.1. Ý nghĩa của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật 1.2. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo | - 2 giờ |
| --- | --- |
| 2. Môi chất lạnh và chất tải lạnh 2.1. Các môi chất lạnh thường dùng trong kỹ thuật lạnh 2.2. Chất tải lạnh 2.3. Bài tập về môi chất lạnh và chất tải lạnh | - 2 giờ |
| 3. Các hệ thống lạnh thông dụng 3.1. Hệ thống lạnh với một cấp nén 3.1.1. Sơ đồ 1 cấp nén đơn giản 3.1.2. Sơ đồ có quá nhiệt hơi hút, quá lạnh lỏng và hồi nhiệt 3.2. Sơ đồ 2 cấp nén có làm mát trung gian 3.3. Các sơ đồ khác 3.4. Bài tập | - 4 giờ |
| 4. Máy nén lạnh 4.1. Khái niệm 4.1.1. Vai trò của máy nén lạnh 4.1.2. Phân loại máy nén lạnh 4.1.3. Các thông số đặc trưng của máy nén lạnh 4.2. Máy nén pittông 4.2.1. Máy nén lí tưởng một cấp nén (không có không gian thừa) 4.2.2. Cấu tạo và chuyển vận 4.2.3. Các hành trình và đồ thị P-V 4.2.4. Máy nén có không gian thừa 4.2.5. Năng suất nén V khi có không gian thừa 4.2.6. Máy nén nhiều cấp có làm mát trung gian 4.2.7. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 4.2.8. Đồ thị P-V 4.2.9. Tỉ số nén ở mỗi cấp 4.2.10. Lợi ích của máy nén nhiều cấp 4.2.11. Bài tập tính toán máy nén piston 4.3. Giới thiệu một số chủng loại máy nén khác 4.3.1. Máy nén rô to 4.3.2. Máy nén scroll (đĩa xoắn) 4.3.3. Máy nén trục vít | - 6 giờ |
| 5. Các thiết bị khác của hệ thống lạnh 5.1. Các thiết bị trao đổi nhiệt chủ yếu 5.1.1. Thiết bị ngưng tụ và tháp giải nhiệt 5.1.2. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh 5.1.3. Các kiểu thiết bị ngưng tụ thường gặp 5.1.4. Tháp giải nhiệt 5.1.5. Thiết bị bay hơi | - 5 giờ |
| 5.1.6. Vai trò của thiết bị trong hệ thống lạnh 5.1.7. Các kiểu thiết bị bay hơi thường gặp 5.2. Thiết bị tiết lưu (giảm áp) 5.2.1. Giảm áp bằng ống mao 5.2.2. Van tiết lưu 5.3. Thiết bị phụ, dụng cụ và đường ống của hệ thống lạnh 5.3.1. Thiết bị phụ của hệ thống lạnh 5.3.2. Dụng cụ của hệ thống lạnh 5.3.3. Đường ống của hệ thống lạnh |  |
| Kiểm tra | - 1 giờ |

Chương 4: Cơ sở kỹ thuật điều hoà không khí                       Thời gian: 22 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các kiến thức cơ sở về điều hòa không khí và hệ thống ĐHKK;

- Phân tích được đồ thị I - d; t - d.

- Phân tích được các chu trình điều hòa không khí.

- Tính toán các chu trình điều hòa  dựa vào đồ thị I-d, t-d.

- Phân tích được chức năng các thiết bị trong hệ thống ĐHKK.

- Trình bày được các hệ thống điều hòa không khí.

- Phân tích được về thông gió.

- Trình bày được cách phân phối không khí trong hệ thống điều hòa không khí.

- Phân tích được các khái niệm về ĐHKK, vai trò  và chức năng của các thiết bị chính trong hệ thống ĐHKK;

- Rèn luyện tính tập trung, tỉ mỉ, tư duy logic, sáng tạo, ứng dụng thực tiễn sản xuất áp dụng vào môn học cho HSSV.

2. Nội dung của bài

| 1. Không khí ẩm 1.1. Các thông số trạng thái của không khí ẩm 1.1.1. Thành phần của không khí ẩm 1.1.2. Các thông số trạng thái của không khí ẩm 1.2. Đồ thị I - d và d - t của không khí ẩm 1.2.1. Đồ thị I – d 1.2.2. Đồ thị d – t 1.3. Một số quá trình của không khí ẩm khi ĐHKK 1.4. Bài tập về sử dụng đồ thị | - 7 giờ |
| --- | --- |
| 2. Khái niệm về điều hòa không khí 2.1. Khái niệm về thông gió và ĐHKK 2.1.1. Thông gió là gì 2.1.2. Khái niệm về ĐHKK 2.1.3. Khái niệm về nhiệt thừa và tải lạnh cần thiết của công trình 2.2. Bài tập về tính toán tải lạnh đơn giản 2.3. Các hệ thống ĐHKK 2.3.1. Các khâu của hệ thống ĐHKK 2.3.2. Phân loại hệ thống ĐHKK 2.4. Các phương pháp và thiết bị xử lý không khí 2.4.1. Làm lạnh không khí 2.4.2. Sưởi ấm 2.4.3. Khử ẩm 2.4.4. Tăng ẩm 2.4.5. Lọc bụi và tiêu âm | - 6 giờ |
| 3. Hệ thống vận chuyển và phân phối không khí 3.1. Trao đổi không khí trong phòng 3.1.1. Các dòng không khí tham gia trao đổi không khí trong phòng 3.1.2. Các hình thức cấp gió và thải gió 3.1.3. Các kiểu miệng cấp và miệng hồi 3.2. Đường ống gió 3.2.1. Cấu trúc của hệ thống 3.2.2. Các loại trở kháng thủy lực của đường ống 3.3. Quạt gió 3.3.1. Phân loại quạt gió 3.3.2. Đường đặc tính của quạt và điểm làm việc trong mạng đường ống 3.4. Bài tập về quạt gió và trở kháng đường ống | - 5 giờ |
| 4. Các phần tử khác của hệ thống ĐHKK 4.1. Khâu tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong phòng 4.1.1. Tự động điều chỉnh nhiệt độ 4.1.2. Tự động điều chỉnh độ ẩm trong một số hệ thống ĐHKK công nghệ 4.2. Lọc bụi và tiêu âm trong ĐHKK 4.2.1. Tác dụng của lọc bụi 4.2.2. Tiếng ồn khi có ĐHKK- nguyên nhân và tác hại 4.3. Cung cấp nước cho ĐHKK 4.3.1. Các sơ đồ cung cấp nước lạnh cho hệ thống Water Chiller 4.3.2. Cung cấp nước cho các buồng phun | - 3 giờ |
| Kiểm tra | 1 giờ |
| Thi kết thúc môn học | 1 giờ |

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| TT | Điều kiện thực hiện | Nội dung thực hiện | Số lượng | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lớp học chuyên môn | Dạy tích hợp | 01 | >60m2 |  |
| 1.1 | Phòng học thoáng mát |  |  |  |  |
| 1.2 | Đủ ánh sáng, không lóa |  |  |  |  |
| 2. | Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy chiếu |  | 01 bộ |  |  |
| 2.2 | Máy tính |  | 01 bộ |  |  |
| 3. | Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu |  |  |  |  |
| 3.1 | Giáo trình, Tài liệu học tập |  |  |  |  |
| 3.2 | Phấn, bảng, bàn ghế học tập |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt động và truyền nhiệt |  |  |
| 1.1 | Nhiệt động - Các khái niệm - Thông số trạng thái của môi chất và của hơi - Chu trình nhiệt động | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Quan sát, theo dõi quá trình làm bài tập | Thực hiện theo bài |
| 1.2 | Truyền nhiệt -Dẫn nhiệt -Trao đổi nhiệt đối lưu, bức xạ -Thiết bị trao đổi nhiệt | -Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | Kiểm tra định kỳ | Kiểm tra tự luận |  |
| 2 | Kỹ thuật lạnh |  |  |
| 2.1 | -Ý nghĩa - Các phương pháp làm lạnh nhân tạo - Môi chất, chất tải lạnh | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Quan sát, theo dõi, quá trình làm bài tập | Thực hiện theo bài |
|  | Kiểm tra định kỳ | Tự luận và trắc nghiệm |  |
| 3 | Kỹ thuật điều hòa không khí |  |  |
| 3.1 | - Không khí ẩm - Khái niệm điều hòa không khí - Hệ thống vận chuyển và trao đổi không khí | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 4 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1.Phạm vi áp dụng chương trình môđun:

- Chương trình môn học  được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng và Trung cấp đối với các học sinh ngành  kỹ thuật  máy lạnh và điều hoà không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

- Môn học này là môn học  lý thuyết, các bài tập ứng dụng chủ yếu là tra bảng biểu hoặc làm sáng tỏ các vấn đề lý thuyết. Giáo viên cần khéo léo kết hợp áp dụng các phương pháp giảng dạy, các bản vẽ, hình ảnh, các mô hình minh hoạ.

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Chương 2,3,4.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Bùi Hải và Trần Thế Sơn. Kỹ thuật nhiệt. NXB Giáo dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Thông gió và điều hoà không khí. NXB Khoa học và kỹ thuật.

- Trường CĐN KTCN . Giáo trình Cơ sở kỹ thuật Nhiệt lạnh – ĐHKK

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ – Bài tập kỹ thuật lạnh cơ sở – NXB Giáo dục.

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH

Mã số môn học: MH ĐL 09

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4 giờ; Kiểm tra:3 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

- Vị trí: Được bố trí sau khi đã học xong các môn học chung và vẽ kỹ thuật – vẽ điện, cơ sở nhiệt lạnh và điều hòa không khí.

- Tính chất:

+ Là môn học cơ sở.

II. Mục tiêu môn học

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh

- Xác định được ứng dụng của vật liệu sử dụng trong kỹ thuật điện và kỹ thuật lạnh

* Về kỹ năng:

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tư duy, tăng cường kỷ luật và ý thức trong lao động.

IV. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian.

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Chương 1: Vật liệu kỹ thuật điện 1. Vật liệu cách điện (chất điện môi) 2. Vật liệu dẫn điện 3. Kiểm tra | 14 7 6 1 | 11 6 5 | 2 1 1 | 1 1 |
| 3 | Chương 2: Vật liệu kỹ thuật lạnh 1. Vật liệu kỹ thuật lạnh 2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm 3. Kiểm tra | 14 7 6 1 | 11 6 5 | 2 1 1 | 1 1 |
| 4 | Thi kết thúc môn học | 1 |  |  | 1 |
| Tổng Cộng |  | 30 | 23 | 4 | 3 |

2. Nội dung chi tiết

Mở đầu                                   Thời gian: 1 giờ

1. Tầm quan trọng của những kiến thức về vật liệu điện lạnh trong chuyên nghành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học.

Chương 1:  Vật liệu kỹ thuật điện                           Thời gian: 14 giờ

1.Mục tiêu:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu cách điện.

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về cơ, lý, hoá và tính năng tác dụng của vật liệu dẫn điện đồng thời giúp học sinh nắm được phạm vi ứng dụng của vật liệu dẫn điện.

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

2. Nội dung của chương:

1. Vật liệu cách điện (chất điện môi): 				                  Thời gian: 7 giờ

1.1. Khái niệm và đặc tính của chất cách điện

1.2. Chất cách điện thể khí

1.3. Chất cách điện thể lỏng

1.4. Chất cách điện hữu cơ

1.5. Sơn và êmay cách điện

1.6. Vật liệu cách điện dạng xơ

1.7. Vật liệu cách điện dạng dẻo

1.8. Vật liệu cách điện từ Mica

2. Vật liệu dẫn điện: 					   	                  Thời gian: 6 giờ

2.1. Vật liệu dẫn điện

2.2. Đồng

2.3. Nhôm

2.4. Một số kim loại dẫn điện khác

2.4.1. Đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm

2.4.2. So sánh đặc tính của: sắt, chì, thiếc, kẽm với đồng và nhôm

2.5. Các hợp kim có điện trở suất cao

2.6. Dây dẫn làm dây quấn máy điện (dây điện từ)

2.7. Vật liệu bán dẫn

3. Kiểm tra: 			                                                                         Thời gian: 1 giờ

Chương 2:  Vật liệu kỹ thuật lạnh 	Thời gian: 14 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bầy được tính chất, công dụng của các loại vật liệu kỹ thuật lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn, vật liệu cách ẩm, hút ẩm.

- Nhận biết được, phân loại được các loại vật liệu lạnh, vật liệu cách nhiệt và các loại dầu bôi trơn, vật liệu cách ẩm, hút ẩm.

- Nghiêm túc tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích.

2. Nội dung của chương:

1. Vật liệu kỹ thuật lạnh				                 			 Thời gian: 7 giờ

1.1. Vật liệu kim loại

1.2. Vật liệu phi kim

1.3 Vật liệu cách nhiệt cơ bản

1.4 Dầu bôi trơn

2. Vật liệu cách ẩm, hút ẩm								Thời gian: 6 giờ

3. Kiểm tra										Thời gian: 1 giờ

| Thi kết thúc môn học | Thời gian 1 giờ |
| --- | --- |

IV: Điều kiên thực hiện môn học

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học lý thuyết | - Lý thuyết | - 01 | - Diện tích phòng cho 18 hs |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Máy chiếu | - Giảng dạy |  |  |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Tài liệu vật liệu kỹ thuật điện lạnh | - Lý thuyết |  |  |  |
| - 4. | - Điều kiện khác |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vật liệu kỹ thuật điện |  |  |
|  | - Vật liệu cách điện + Các khái niệm + Đặc tính của vật liệu cách điện + Các loại vật liệu cách điện thường dùng, ứng dụng trong thực tế - Vật liệu dẫn điện + Các khái niệm + Đặc tính của vật liệu dẫn điện + Các loại vật liệu dẫn điện thường dùng, ứng dụng trong thực tế - Vật liệu dẫn từ + Tính chất của vật liệu dẫn từ + Ứng dụng của vật liệu dẫn từ trong kỹ thuật điện - Vật liệu bán dẫn + Khái niệm và phân loại vật liệu bán dẫn + Ứng dụng vật liệu bán dẫn trong kỹ thuật điện | Tự luận, trắc nghiệm | Thực hiện theo bài |
| 2 | Vật liệu kỹ thuật lạnh |  |  |
|  | - Vật liệu trong hệ thống lạnh + Tính chất và ứng dụng vật liệu kim loại, phi kim + Tính chất và ứng dụng của vật liệu cách nhiệt - Vật liệu cách ầm, hút ẩm + Tính chất và ứng dụng của vật liệu cách ẩm, hút ẩm | Tự luận, trắc nghiệm | Thực hiện theo bài |
| 3 | Thi kết thúc môn học | Tự luận, trắc nghiệm | Nội dung cả 2 chương |

VI. Hướng dẫn thực hiện

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

- Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị những hình ảnh trực quan về những loại vật liệu trong thực tế.

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: cả 2 chương

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật Lạnh cơ sở. NXB giáo dục Hà Nội, 1996.

- Giáo trình Vật liệu điện lạnh - Khoa Điện tử - Điện lạnh - Trường CĐN KTCN.

- Nguyễn Đức Lợi, Vũ Diễm Hương, Nguyễn Khắc Xuân, Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh, NXB Giáo dục 2000.

- Nguồn tài liệu từ internet …

- Đinh Văn Kha, Vât liệu bôi trơn, NXB KHKT, 2011

- - Nguyễn Đức Lợi, Vật liệu kĩ thuật nhiệt lạnh, NXB Bách khoa, 2012

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

- Tên môn học:

- AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN - LẠNH VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Mã số môn học: MH ĐL 10

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 23 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 4 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học

- Vị trí: Môn học An toàn lao động điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp được học sau khi học sinh, sinh viên đã học xong các môn học chung và các môn học cơ sở: Vẽ kỹ thuật – vẽ điện, cơ sở nhiệt lạnh và điều hòa không khí, vật liệu điện lạnh.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở

II. Mục tiêu môn học

* Về kiến thức:

- Trình bày được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Trình bày được phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;

- Phân tích được kỹ thuật an toàn khi tổ chức và bố trí nơi làm việc.

* Về kỹ năng:

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

- Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tư duy, tăng cường kỷ luật và ý thức trong lao động.

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian.

| TT | Tên chương, mục | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động | 10 | 9 |  | 1 |
| 2 | Chương 2: An toàn trong hệ thống lạnh | 8 | 7 | 1 |  |
| 3 | Chương 3: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh | 11 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Thi kết thúc môn học | 1 |  |  | 1 |
|  | Tổng cộng | 30 | 23 | 4 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung của chương:

| 1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động 2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp 3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động 4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động. 5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở. 6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động. 7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động. 8. Kiểm tra hết chương 1 | 2 giờ 2 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ |
| --- | --- |

Chương 2: An toàn trong hệ thống lạnh               			Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung của chương:

| 1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh. 2. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn 3. An toàn cho máy và thiết bị. 4. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh. 5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh. 6. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động. | 1 giờ 1 giờ 1 giờ 1 giờ 3 giờ 1 giờ |
| --- | --- |

Chương 3: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh 		Thời gian: 11 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày được cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

2. Nội dung của chương:

| 1. Khái niệm chung. 2. An toàn môi chất lạnh. 3. An toàn điện. 4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác. 5. Kiểm tra hết chương 3 | 1 giờ 3 giờ 3 giờ 3 giờ 1 giờ |
| --- | --- |
| Thi kết thúc Thời gian: 1 giờ |  |

IV: Điều kiên thực hiện môn học

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Lớp học/phòng lý thuyết |  | - 1 phòng | - Gọn, sạch |  |
| - 1.1 | - Máy vi tính | - Phục vụ trình triếu | - 1 bộ | - Sử dụng được | - Nguồn điện đủ phục vụ cấp điện cho máy tính và máy chiếu |
| - 1.2 | - Máy chiếu |  | - 1 chiếc |  |  |
| - 1.3 | - Nguồn điện |  |  |  |  |
| - 2. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Bình chữa cháy | - Dùng cho quan sát | - 1 chiếu | - Sử dụng được |  |
| - 2.2 | - Mặt nạ phòng độc |  | - 1 chiếc |  |  |
| - 2.3 | - Ủng cách điện |  | - 1 đôi |  |  |
| - 2.4 | - Găng tay cách điện |  | - 1 đôi |  |  |
| - 2.5 | - Thảm cao su cách điện |  | - 1 chiếc |  |  |
| - 2.6 | - Sào cách điện |  | - 1 chiếc |  |  |
| - 2.7 | - Mũ bảo hộ |  | - 1 chiếc |  |  |
| - 2.8 | - Dây an toàn |  | - 1 chiếc |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

- 1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;

* Kỹ năng:

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

- Sơ cứu khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.

* Thái độ:

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp:

- Kết thúc Chương 1 có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2;

- Kết thúc Chương 3 có một bài kiểm tra thực hành sơ cứu người khi bị tai nạn điện, lạnh.

- Cuối môn học là bài thi kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp, nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại và hình ảnh trực quan để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ.

- Ảnh hưởng của hoá chất và các biện pháp tròng tránh.

- Ảnh hưởng của chống bụi và các biện pháp tròng tránh.

- Ảnh hưởng của cháy nổ và các biện pháp tròng tránh.

- Tác dụng của thông gió trong công nghiệp và các biện pháp thực hiện.

- Tác hại của dòng điện lên cơ thể con người.

- Các nguyên nhân gây ra tai nạn điện, các giải pháp hạn chế các tại nạn điện.

- Phương pháp sơ cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.

- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị điện khi sử dụng.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở.NXB Giáo dục - 1999.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng.NXB Giáo dục- 2002.

- Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Điều tiết không khí. NXB Khoa học kỹ thuật - 1997.

- Nguyễn Đức Lợi. Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh. NXB Giáo dục - 2007.

- Nguồn tài liệu từ internet …

- Nguyễn Đức Lợi, GT kĩ thuật an toàn hệ thống lạnh (TCCN), NXB Giáo dục, 2010

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm

- Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam năm 2019

- Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015

- Nghị định

- Thông tư

- TCVN

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điện cơ bản

Mã mô đun: MĐ ĐL 11

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Thi, kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:

- Vị trí: Là mô đun cơ sở được bố trí dạy đầu chương trình sau khi học xong các môn học chung và học cùng với các môn cơ sở khác.

- Tính chất: Là mô đun cơ sở bổ trợ cho các môn học và mô đun khác trong chương trình đào tạo.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng thông số tiêu chuẩn kỹ thuật của khí cụ điện, thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng.

+ Chuẩn đoán và sửa chữa được những hư hỏng thông thường các mạch điện gia dụng theo bản vẽ thiết kế.

- Kỹ năng:

+ Lắp đặt được hệ thống điện dân dụng và chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Rèn luyện tính tỷ mỉ, tinh thần làm việc nhóm, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và vệ sinh công nghiệp

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khí cụ điện | 10 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Bài 2: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện | 9 | 3 | 6 |  |
| 4 | Bài 3: Lắp đặt mạch điện. | 24 | 6 | 17 | 1 |
| 5 | Thi kết thúc mô đun | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 45 | 12 | 29 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khí cụ điện							Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện hạ áp theo nội dung được học.

- Lựa chọn và xác định được tình trạng các khí cụ điện để sử dụng cho từng mạch điện cụ thể theo tiêu chuẩn Việt Nam.

-  Kiểm tra, sử lý được lỗi các mạch điện điện theo sơ đồ

- Thực hiện tốt công tác an toàn cho người, thiết bị, rèn luyện tính tỉ mỉ, tác phong làm việc nhóm và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm                               							1 giờ

2.2. Phân loại

2.3. Yêu cầu chung với khí cụ điện

2.4. Khí cụ điện đóng cắt	           							3 giờ

2.4.1 Cầu dao

2.4.2 Công tắc

2.4.3 Áptômát

2.4.4 Công tắc tơ - Khởi động từ

2.5. Khí cụ điện bảo vệ								2 giờ

2.5.1 Cầu chì

2.5.2 Rơ le nhiệt

2.5.3 Thiết bị chống dòng điện rò

2.6. Khí cụ điện điều khiển								3 giờ

2.6.1 Nút ấn

2.6.2 Rơle trung gian

2.6.3 Rơle thời gian

2.6.4 Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện

2.7. Ôn tập + Kiểm tra định kỳ							1 giờ

Bài 2: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện      		Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được các  yêu cầu trong thi công, lắp đặt điện.

- Đọc, hiểu được các loại bản vẽ, sơ đồ lắp đặt của hệ thống cung cấp điện theo nội dung bài đã học.

- Hiểu rõ tính năng các loại dụng cụ và thiết bị thường sử dụng trong lắp đặt và sửa chữa  mạch điện.

- Trình bầy được các phương pháp đi dây và yêu cầu kỹ thuật của các phương pháp đó

- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công việc.

2. Nội dung bài:

2.1.Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện.					1 giờ

2.2. Dụng cụ lắp đặt, sửa chữa điện và cách sử dụng.				2 giờ

2.3. Phương pháp đi dây mạng điện dân dụng.					6 giờ

Bài 3: Lắp đặt mạch điện.							Thời gian: 24 giờ

1. Mục tiêu của bài

- Trình bày được các yêu cầu của mạch điện theo nội dung bài đã học

- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng để đo kiểm, xác định và sửa chữa lỗi các mạch điện gia dụng theo bản vẽ thiết kế.

- Lắp đặt được mạng điện theo bản vẽ.

- Lắp đặt được mạng điện động lực cho các động cơ một pha, ba pha dùng trong gia đình

- Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn cho người, thiết bị và vệ sinh công nghiệp.

2. Nội dung bài:

2.1. Khái niệm chung								1 giờ

2.2. Lắp đặt một số mạch điện chiếu sáng cơ bản.				9 giờ

2.2.1. Mạch điện chiếu sáng đèn dây tóc.

2.2.2. Mạch đèn đấu nối tiếp và song song.

2.2.3. Mạch đèn điều khiển ở hai nơi

2.2.4. Mạch công tơ điện 1 pha.

2.2.5. Mạch công tơ điện 3 pha.

2.3. Lắp đặt mạch điện tự động bơm nước gia đình 				2 giờ

2.4. Lắp đặt mạch điện chuyển đổi nguồn 1 pha.					3 giờ

2.5.Lắp đặt các tủ điện trong hệ thống điện công nghiệp 			6 giờ

2.6. Lắp đặt hệ thống nối đất.                  						2 giờ

2.7. Kiểm tra 	định kỳ                                             				1 giờ

Thi kết thúc 			              					 Thời gian:2 giờ

IV. Điều kiên thực hiện mô đun

| TT | Điều kiện thực hiện | Nội dung thực hiện | Số lượng | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng | Dạy tích hợp | 01 | Đủ ánh sáng |  |
| 2. | Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| 2.1 | Máy chiếu | Trình chiếu | 01 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 2.2 | Đồng hồ vạn năng | Đo, kiểm tra | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 2.3 | Bàn thực tập+ Nguồn | Cấp nguồn | 9 Bộ | Hoạt động tốt |  |
| 3. | Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu |  |  |  |  |
| 3.1. | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện | Lắp mạch | 9 Bộ | Hoạt động tốt |  |
| 3.2. | Bảng điện | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.3. | Công tắc tơ | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.4. | Rơ le nhiệt | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.5. | Áp tô mát | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.6. | Cầu dao | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.7. | Cầu chì | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.8. | Rơ le trung gian | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.9. | Rơ le thời gian | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.10. | Rơle chống dòng rò | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.11. | Nút ấn | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.12. | Công tắc 2 cực | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.13 | Công tắc 3 cực | Lắp mạch | 18 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.14 | Đui đèn | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.15 | Bóng đèn | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.16 | Máy bơm 1 pha | Lắp mạch | 9 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.17 | Phao điện | Lắp mạch | 18 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| 3.18 | Dây liên kết | Liên kết mạch | 180m |  |  |
| 3.19 | Vít | Cố định tb | 0,5 kg |  | kg |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khí cụ điện |  |  |  |
| 1.1 | - Khái niệm | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 1.2 | - Phân loại |  |  |  |
| 1.3 | - Yêu cầu chung với khí cụ điện |  |  |  |
| 1.4 | - Khí cụ điện đóng cắt + Cầu dao + Công tắc + Áptômát + Công tắc tơ - Khởi động từ | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 1.5 | - Khí cụ điện bảo vệ + Cầu chì + Rơ le nhiệt + Thiết bị chống dòng điện rò | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 1.6 | - Khí cụ điện điều khiển + Nút ấn + Rơle trung gian + Rơle thời gian + Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 2 | Một số mạch điện gia dụng |  |  |  |
| 2.1 | - Lắp bảng điện điều khiển bóng đèn, quạt trần tại 1 vị trí | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |  |
| 2.2 | Lắp mạch điện điều khiển 1 đèn tại 2 vị trí | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 2.3 | Mạch điện tự động bơm nước gia đình | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 2.4 | Mạch điện chuyển đổi nguồn 1 pha (Tự động, bằng tay) | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 2.5 | Lắp đặt các tủ điện trong hệ thống điện công nghiệp | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 3 | Thi kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

- Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

- Sinh viên cần được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho sinh viên tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

- Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho sinh viên trước khi thực hành.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung vào phần khí cụ điện vì đây là phần chính của mô đun.

- Chú ý đến cách mắc mạch điện và an toàn điện trong quá trình thực hiện,

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nghề Điện dân dụng - Nguyễn Văn Bính - Trần Mai Thu. Nhà xuất bản giáo dục 1994

- Khí Cụ Điện - Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001.

-  Kĩ thuật điện tử 1- Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế - NXB Giáo dục, Hà Nội, 2003

- Kĩ thuật điện tử - Đỗ xuân Thụ NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005

- Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập, NXB Thống kê 2001

- Nguồn tài liệu từ internet …

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên môn học: THỰC TẬP HÀN

Mã số mô đun: MĐ ĐL 12

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 41 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

* Vị trí: Là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề, nghề Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí.

* Tính chất: Là mô đun cơ sở hỗ trợ trong quá trình học các môn học chuyên môn.

II. Mục tiêu mô đun:

Sau khi học xong mô đun này học sinh, sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Trình bày được trình tự các bước công việc khi thực hiện hàn

* Về kỹ năng:

- Hàn được các mối hàn thiếc và linh kiện điện tử thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

- Hàn được các mối hàn kết nối ống đồng với ống đồng và ống đồng với ống sắt bằng phương pháp hàn khí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện cho sinh viên thái độ nghiên túc, cẩn thận, kiên trì, đảm bảo an toàn lao động.

III. Nội Dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 2: Sử dụng dụng cụ, thiết bị hàn điện hồ quang tay. | 3 | 2 | 1 |  |
| 3 | Bài 3: Hàn một số mối hàn thông dụng | 14 | 4 | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Vận hành, sử dụng thiết bị hàn hơi | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 5 | Bài 5: Kỹ thuật hàn ống đồng với đồng | 12 | 2 | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Hàn ống đồng với ống sắt | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 7 | Bài 7: Kỹ thuật hàn ống nhôm | 8 | 2 | 6 |  |
| 8 | Thi kết thúc mô đun | 2 |  |  | 2 |
|  | Tổng cộng | 60 | 15 | 41 | 4 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn.                   Thời gian: 1 giờ

1. Mục tiêu của bài:

-  Trình bày được nội quy an toàn xưởng thực tập hàn.

-  Kiểm tra được an toàn thiết bị  dụng cụ trước khi vận hành.

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn nhằm tránh tai nạn lao động trong quá trình thực hành.

- Rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, sắp xếp trong quá trình thực hành.

- 2. Nội dung của bài

2.1. Nội quy phân xưởng

2.2 Kỹ thuật an toàn

2.2.1. Những ảnh hưởng đến sức khỏe con người trong quá trình hàn

2.2.2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

2.2.3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Bài 2: Sử dụng dụng cụ, thiết bị hàn điện hồ quang tay      		Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Hiểu được nguyên lý cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn điện xoay chiều có cuộn dây chuyển động;

- Hiểu được tính năng, tác dụng của từng dụng cụ nghề hàn;

- Vận hành và điều chỉnh được cường độ dòng điện hàn theo yêu cầu;

- Thao tác trên các dụng cụ nghề hàn đúng, nhanh, gọn và hợp lý;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

2. Nội dung của bài

2.1. Sử dụng thiết bị hàn đện hồ quang.

2.2. Sử dụng dụng cụ hàn điện hồ quang tay

2.3. Gây và duy trì hồ quang hàn

Bài 3: Hàn một số mối hàn thông dụng			                        Thời gian: 14 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự các bước thực hiện hàn một số mối hàn cơ bản

- Hàn được một số mối hàn cơ bản đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài

2.1. Hàn chồng 2.1.1. Làm sạch 2.1.2. Hàn

2.2. Hàn điểm 2.2.1. Tạo góc 2.2.2. Hàn

2.3. Hàn khuyết 2.3.1. Làm sạch 2.3.2. Láng thiếc 2.3.3. Uốn khuyết 2.3.4. Hàn

2.4. Hàn nối thẳng 2.4.1. Nối thẳng và hàn dây 1 sợi 2.4.2. Nối thẳng và hàn dây nhiều sợi

2.5. Hàn nối rẽ nhánh 2.5.1. Nối và hàn dây 1 sợi 2.5.2. Nối và hàn dây nhiều sợi

Bài 4: Vận hành, sử dụng thiết bị hàn hơi				Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự các bước kết nối, lấy lửa và điều chỉnh ngọn lửa hàn hơi.

- Kết nối, lấy lửa và điều chỉnh được ngọn lửa hàn hơi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp.

- 2. Nội dung của bài

2.1. Dụng cụ, vật liệu hàn

2.1.1. Dụng cụ hàn hơi

2.1.2. Thiết bị hàn hơi 2.1.3. Vật liệu hàn hơi

2.2. Kết nối thiết bị hàn hơi

2.3. Lấy lửa và điều chỉnh ngọn lửa hàn hơi 2.4. Kiểm tra an toàn 2.5. Vận hành thiết bị

Kiểm tra định kỳ

Bài 5: Kỹ thuật hàn ống đồng với đồng				Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự các bướcàn hai ống đồng có đường kính bằng nhau và khác nhau.

- Hàn được hai ống đồng có đường kính bằng nhau và khác nhau đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp.

- 2. Nội dung của bài

2.1. Hàn hai ống có đường kính bằng nhau

2.1.1. Mối hàn thuận

2.1.2. Mối hàn ngang

2.1.3.Mối hàn ngược

2.2. Hàn hai ống có đường kính khác nhau

2.2.1. Mối hàn thuận

2.2.2. Mối hàn ngang

2.2.3. Mối hàn ngược

Bài 6: Kỹ thuật hàn ống đồng với ống sắt	          		Thờ gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự các bước hàn ống đồng với ống sắt.

- Hàn được ống đồng và ống sắt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động và rèn luyện tác phong công nghiệp.

2. Nội dung của bài

2.1. Kỹ thuật hàn ống đồng với ống sắt

2.1.1. Chế độ hàn

2.1.2.Kỹ thuật hàn

2.1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa.

2.2. Thực hành hàn

2.2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn

2.2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ.

2.2.3.Gá phôi hàn

2.2.4.Điều chỉnh chế độ hàn

2.2.5. Trình tự tiến hành hàn khí Kiểm tra định kỳ

Bài 7: Kỹ thuật hàn ống nhôm                                         Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Chọn được phương pháp hàn, góc nghiêng mỏ hàn và vận tốc hàn phù hợp với chiều dày vật liệu hàn

- Hàn được các loại ống nhôm đạt độ ngấu, không rỗ khí, không nứt và ít biến dạng

- Đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

- 2. Nội dung của bài

2.1. Kỹ tthuật hàn ống nhôm 2.1.1. Chế độ hàn 2.1.2.Kỹ thuật hàn 2.1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa. 2.2. Thực hành hàn 2.2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn 2.2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ. 2.2.3.Gá phôi hàn 2.2.4.Điều chỉnh chế độ hàn 2.2.5. Trình tự tiến hành hàn khí

Thi kết thúc mô đun							Thời gian: 2 giờ

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng | - Dạy tích hợp | - 01 | - >60m2 |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Khí gas | - Thực hành | - 9 bình |  |  |
| - 2.2 | - Khí oxi | - Thực hành | - 9 bình |  |  |
| - 2.3 | - Khí Axêtylen | - Thực hành | - 9 bình |  |  |
| - 2.4 | - Máy hàn | - Hàn | - 18 bộ | - Mỏ hàn nung |  |
| - 2.5 | - Mỏ hàn gas | - Thực hành | - 9 bộ | - Còn tốt |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Kính hàn hơi | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 3.2 | - Búa nguội 500g | - Thực hành | - 09 chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.3 | - Bộ nong loe | - Thực hành | - 09 bộ | - Còn tốt |  |
| - 3.4 | - Găng tay | - Thực hành | - 18 đôi | - Len |  |
| - 3.5 | - Kìm kẹp phôi | - Thực hành | - 09 chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.6 | - Đe thuyền | - Thực hành | - 09 chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.7 | - Kìm điện | - Thực hành | - 09 chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.8 | - Nhựa thông | - Thực hành | - 200g |  |  |
| - 3.9 | Thiếc hàn | - Thực hành | - 0,5kg |  |  |
| - 3.10 | - Que hàn bạc | - Thực hành | - 50 que | - USA |  |
| - 3.11 | - Que hàn vàng | - Thực hành | - 30 que |  |  |
| - 3.12 | - Dây diện 1 sợi 1.5mm2 | - Thực hành | - 20m |  |  |
| - 3.13 | - Búa cao su | - Thực hành | - 09 chiếc |  |  |
| - 3.14 | - Thuốc hàn (Hàn the) | - Thực hành | - 50g |  |  |
| - 3.15 | - Ống đồng ɸ6 | - Thực hành | - 20 m |  |  |
| - 3.16 | - Ống đồng ɸ9 | - Thực hành | - 20 m |  |  |
| - 3.17 | - Ống sắt ɸ6 | - Thực hành | - 10 m |  |  |
| - 4. | - Điều kiện khác |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, không bị chói, lóa |  |  |  |  |

IV: Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nội quy và kỹ thuật an toàn trong thực tập hàn |  |  |
| 1.1 | - Nội quy và kỹ thuật an toàn | - Tự luận,vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 2 | Kỹ thuật hàn thiếc |  |  |
| 2.1 | - Hàn một số mối hàn đơn giản | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 3 | Hàn một số mối hàn cơ bản |  |  |
| 3.1 | - Hàn chồng - Hàn điểm - Hàn khuyết - Hàn nối thẳng - Hàn nối rẽ nhánh | - Tự luận, vấn đáp, sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 4 | Hàn và tháo gỡ linh kiện điện tử cơ bản |  |  |
| 4.1 | - Hàn nối linh kiện lên bo mạch - Tháo gỡ linh kiện | - Tự luận, vấn đáp, sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 5 | Sử dụng thiết bị hàn hơi |  |  |
| 5.1 | - - Kết nối thiết bị hàn hơi - - Lấy lửa và điều chỉnh ngọn lửa hàn hơi | - Tự luận, vấn đáp, sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 6 | Kỹ thuật hàn ống đồng với đồng |  |  |
| 6.1 | - Hàn hai ống có đường kính bằng nhau - Hàn hai ống có đường kính khác nhau | - Sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 7 | Kỹ thuật hàn ống đồng với ống sắt |  |  |
| 7.1 | - Kỹ thuật hàn - Thực hành hàn | - Sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 8 | Kỹ thuật hàn ống nhôm |  |  |
| 8.1 | - Kỹ thuật hàn - Thực hành hàn | - Sản phẩm | Thực hiện theo bài |
| 4 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình được áp dụng cho hệ Trung cấp, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, giáo trình, học liệu... trước khi lên lớp.

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

- Trước khi vào phần thực hành, giáo viên phải thực hiện làm mẫu cho sinh viên.

- Các phần thực hành xây dựng theo nội dung của từng bài.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Hàn thiếc.

- Hàn hơi

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Trương Công Đạt. Kỹ thuật hàn.

- Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Giáo trình công nghệ hàn.

-  Hoàng Tùng. Sổ tay công nghệ hàn

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

- Nguyễn Trường Giang, Thực hành hàn hồ quang(THCN dạy nghề), NXB LĐXH 2006.

- Nguyễn văn Thuý, Vật liệu và công nghệ hàn, NXB KHKT 2000.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

# Tên mô đun: ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH

Mã số  mô đun: MĐ  ĐL 13

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

- Đo lường điện - lạnh là mô đun chuyên môn trong chương trình nghề máy lạnh và điều hoà không khí

- Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở

- Là mô đun quan trọng và không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh chúng ta thường xuyên phải sử dụng các dụng cụ đo kiểm tra về dòng điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng, độ ẩm....

II. Mục tiêu mô đun:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

- Trình bày được những khái niệm cơ bản, các phương pháp và các loại dụng cụ về đo lường nhiệt, đo lường điện, đo áp suất, lưu lượng;

- Phân tích được nguyên lý cấu tạo, làm việc của các dụng cụ đo lường và biết ứng dụng trong quá trình làm việc;

* Về kỹ năng:

- Lựa chọn được dụng cụ đo cho phù hợp với công việc: Chọn độ chính xác của các dụng cụ đo, thang đo và sử lý được kết quả đo;

- Đo được chính xác và đánh giá các đại lượng đo được về điện, điện áp, công suất, điện trở, nhiệt độ, áp suất, lưu lượng và độ ẩm;

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Cẩn thận, kiên trì;

- Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Chủ động, tư duy và sáng tạo trong học tập

III. Nội Dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường | 4 | 2 | 2 |  |
| 3 | Bài 2: Đo lường điện | 8 | 2 | 6 |  |
| 4 | Bài 3: Đo nhiệt độ | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 5 | Bài 4: Đo áp suất và chân không | 8 | 2 | 6 |  |
| 6 | Bài 5: Đo lưu lượng | 5 | 1 | 4 |  |
| 7 | Đo độ ẩm | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Thi kết thúc mmo đun | 1 |  |  | 1 |
| Cộng |  | 45 | 12 | 30 | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu	                                                 Thời gian: 1 giờ

Bài 1: Những khái niệm cơ bản về đo lường		       Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được một số khái niệm cơ bản về đo lường;

- Trình bày được định nghĩa, phân loại các phép đo;

- Đọc hiểu được, chuyển đổi những tham số đặc trưng cho phẩm chất, các sai số của dụng cụ đo;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học.

2. Nội dung của bài

| 1. Định nghĩa và phân loại phép đo: 1.1. Định nghĩa về đo lường 1.2. Phân loại đo lường | 0,5 giờ |
| --- | --- |
| 1.2.1. Phép đo trực tiếp 1.2.2. Phép đo gián tiếp 1.2.3. Phép đo tổng hợp |  |
| 2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo: 2.1. Lý thuyết về những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo 2.2. Những tham số đặc trưng cho phẩm chất của dụng cụ đo 2.2.1. Sai số và cấp chính xác của dụng cụ đo 2.2.2. Độ nhạy 2.2.3. Biến sai 2.2.4. Hạn nhạy | 1,5 giờ |
| 3. Sơ lược về sai số đo lường: 3.1. Khái niệm về sai số đo lường 3.2. Sơ lược về các sai số đo lường 3.2.1. Sai số chủ quan (thô) 3.2.2. Sai số hệ thống 3.2.3. Sai số ngẫu nhiên 3.2.4. Sai số động 3.2.5. Cách biểu diễn kết quả đo lường trong phép đo kỹ thuật và phép đo chính xác | 2 giờ |

Bài 2: Đo lường điện				Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được mục đích và phương pháp đo một số đại lượng về điện;

- Phân loại các dụng cụ đo lường điện;

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo;

- Đo kiểm được các thông số cơ bản về điện;

- Ghi, chép kết quả đo;

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học, an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Khái niệm chung - các cơ cấu đo điện thông dụng: 1.1. Khái niệm chung 1.2. Các cơ cấu đo điện thông dụng: 1.2.1. Cơ cấu đo từ điện 1.2.2. Cơ cấu đo điện từ 1.2.3. Cơ cấu đo điện động 1.2.4. Cơ cấu đo cảm ứng | 1,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Đo dòng điện: 2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo dòng điện 2.2. Các phương pháp đo dòng điện 2.3. Mở rộng thang đo 2.4. Điều chỉnh các dụng cụ đo 2.5. Đo dòng điện 2.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1 giờ |
| 3. Đo điện áp: 3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo điện áp 3.2. Các phương pháp đo điện áp 3.3. Mở rộng thang đo 3.4. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 3.5. Đo điện áp 3.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |
| 4. Đo công suất: 4.1.Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo công suất 4.2. Các phương pháp đo công suất 4.3. Điều chỉnh các dụng cụ đo 4.4. Đo công suất mạch xoay chiều một pha 4.5. Đo công suất mạch xoay chiều ba pha 4.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 2 giờ |
| 5. Đo điện trở: 5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo điện trở 5.2. Các phương pháp đo điện trở 5.3. Điều chỉnh các dụng cụ đo 5.4. Đo điện trở có bằng ôm mét có chỉ số phụ thuộc vào điện áp nguồn 5.5. Đo điện trở có bằng ôm mét có chỉ số không phụ thuộc vào điện áp nguồn 5.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 2 giờ |

Bài 3: Đo nhiệt độ				    Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Phân tích được mục đích và phương pháp đo nhiệt độ

- Phân tích được nguyên lý chung - các dụng cụ đo nhiệt độ

- Lựa chọn, kết nối được các dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm được nhiệt độ

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ: 1.1. Khái niệm về nhiệt độ và thang đo nhiệt độ 1.2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ: 1.2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp tiếp xúc 1.2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp | 1,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở: 2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế giãn nở 2.2. Điều chỉnh các dụng cụ đo 2.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất rắn 2.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế dãn nở chất lỏng 2.5. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 2 giờ |
| 3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế: 3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế 3.2. Điều chỉnh các dụng cụ đo 3.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế chất lỏng 3.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế chất khí 3.5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt áp kế hơi bão hoà 3.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 2,5 giờ |
| 4. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt: 4.1. Hiệu ứng nhiệt điện và nguyên lý đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt 4.2. Các phương pháp nối cặp nhiệt. 4.3. Các phương pháp bù nhiệt độ đầu tự do cặp nhiệt 4.4. Vật liệu dùng chế tạo cặp nhiệt và các cặp nhiệt thường dùng 4.5. Cấu tạo cặp nhiệt 4.6. Đồng hồ thứ cấp dùng với cặp nhiệt 4.7. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |
| 5. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế điện trở: 5.1. Vật liệu dùng chế tạo nhiệt kế điện trở 5.2. Các nhiệt kế điện trở thường dùng và cấu tạo 5.3. Nhiệt kế điện trở đồng 5.4. Nhiệt kế điện trở bạch kim 5.5. Nhiệt kế điện trở sắt và nikel 5.6. Nhiệt kế điện trở bán dẫn 5.7. Đồng hồ thứ cấp dùng với điện trở 5.8. Ghi chép,đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |
| 6. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 4: Đo áp suất và chân không				Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo áp suất;

- Trình bày được khái niệm và các thang đo áp suất thông dụng;

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các dụng cụ đo áp suất;

- Lựa chọn, kết nối được dụng cụ đo;

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo;

- Đo kiểm áp suất;

- Ghi, chép kết quả đo;

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo áp suất: 1.1. Khái niệm về áp suất và thang đo áp suất 1.1.1. Áp suất và đơn vị đo áp suất 1.1.2. Phân loại áp suất 1.1.3. Đọc và chuyển đổi các đơn vị áp suất khác nhau 1.2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất | 1,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng: 2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế chất lỏng 2.2. Điều chỉnh các dụng cụ đo 2.3. Đo áp suất bằng áp kế cột chất lỏng - ống thủy tinh 2.4. Đo áp suất bằng áp kế phao 2.5. Đo áp suất bằng áp kế hình khuyên 2.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |
| 3. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi 3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế đàn hồi 3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 3.3. Đo áp suất bằng áp kế hình khuyên 3.4. Đo áp suất bằng áp kế kiểu hộp đèn xếp 3.5. Đo áp suất bằng áp kế ống lò xo 3.6. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 3,5 giờ |
| 4. Đo áp suất bằng áp kế điện: 4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo áp suất bằng áp kế điện 4.2. Điều chỉnh các dụng cụ đo 4.3. Đo áp suất bằng áp kế kiểu áp điện 4.4. Đo áp suất bằng áp kế kiểu điện trở 4.5. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |

Bài 5: Đo lưu lượng				Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo lưu lượng;

- Trình bày được khái niệm về lưu lượng và thang đo lưu lượng;

- Đọc và chuyển đổi được các đơn vị lưu lượng khác nhau;

- Lựa chọn, kết nối được dụng cụ đo;

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo;

- Đo kiểm lưu lượng;

- Ghi, chép kết quả đo;

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn;

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài

| 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo lưu lượng: 1.1. Khái niệm cơ bản 1.2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng: 2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng bằng công tơ đo lượng chất lỏng 2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 2.3.Đo lưu lượng bằng công tơ đo tốc độ 2.4. Đo lưu lượng bằng công tơ thể tích 2.5. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |
| 3. Đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy: 3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng theo áp suất động của dòng chảy 3.2. Điều chỉnh các dụng cụ đo 3.3. Đo lưu lượng bằng ống pitô 3.4. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1 giờ |
| 4. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu: 4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu 4.2. Đo lưu lượng bằng phương pháp tiết lưu 4.3. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |

Bài 6: Đo độ ẩm					Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp đo độ ẩm

- Trình bày được khái niệm, tính chất của nước và không khí ẩm

- Phân biệt được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

- Lựa chọn, kết nối được dụng cụ đo

- Điều chỉnh được các dụng cụ đo

- Đo kiểm độ ẩm

- Ghi, chép kết quả đo

- Đánh giá, so sánh các kết quả đo được

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Nội dung của bài

| 1. Khái niệm cơ bản - phân loại các dụng cụ đo độ ẩm: 1.1. Khái niệm cơ bản 1.2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ: 2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ 2.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 2.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điểm ngưng tụ 2.4. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1,5 giờ |
| 3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở: 3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở 3.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 3.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện trở 3.4. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1 giờ |
| 4. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung: 4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung 4.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 4.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp điện dung 4.4. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 1 giờ |
| 5. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt: 5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của dụng cụ đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt 5.2. Điều chỉnh được các dụng cụ đo 5.3. Đo độ ẩm bằng phương pháp nhiệt kế khô - ướt 5.4. Ghi chép, đánh giá kết quả đo | 2,5 giờ |
| 6. Kiểm tra | 1 giờ |
| Thi kết thúc mô đun | 1 giờ |

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Phòng học thực hành chuyên môn | - Dạy tích hợp | - 01 | - >60m2 |  |
| - 2. | Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| - 2.1 | Bộ nguồn đa năng | - Cấp nguồn 1 chiều, xoay chiều | - 18 bộ |  |  |
| - 2.2 | Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim | - Thực hành | - 18 bộ |  |  |
| - 2.3 | Đồng hồ vạn năng số | - Thực hành | - 18 bộ |  |  |
| - 2.4 | Bộ dụng cụ cầm tay nghề điện lạnh | - Thực hành | - 18 bộ |  |  |
| - 2.5 | Vôn mét chỉ thị kim | - Thực hành | - 6 bộ | - Tốt | - 3 chiếc |
| - 2.6 | Vôn mét số | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.7 | Ampe mét chỉ thị kim | - Thực hành | - 6bộ |  | - 3 chiếc |
| - 2.8 | Ampe mét số | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.9 | Am pe kìm | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.10 | Ôm mét | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.11 | Mê gô mét | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.12 | Tê rô mét | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.13 | Wat mét 1 pha | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.14 | Wat mét 3 pha | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.15 | Công tơ điện 1 pha | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.16 | Công tơ điện 3 pha | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.17 | Máy đo LC | - Thực hành | - 6 chiếc |  |  |
| - 2.18 | Động cơ 1 pha | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.19 | Động cơ ba pha | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.20 | Máy biến áp | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.21 | Máy biến dòng | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 2.22 | Bộ nạp ga cho lạnh | - Thực hành | - 9 chiếc |  |  |
| - 2.23 | Máy điều hòa | - Thực hành | - 9 chiếc |  |  |
| - 2.24 | Tủ lạnh | - Thực hành | - 9 chiếc |  |  |
| - 3. | Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu | - Thực hành |  |  |  |
| - 3.1 | Bóng đèn tròn 220V/40W | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 3.2 | Bóng đèn tròn 220V/75W | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 3.3 | Điên trở công suất 10W10Ω | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.4 | Điên trở công suất 10W47Ω | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.5 | Điên trở công suất 10W33Ω | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.6 | Điện trở Shunt (50A/1A) | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 3.7 | Điện trở 1W10Ω | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.8 | Điện trở 1W100Ω | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.9 | Điện trở 1W220Ω | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.10 | Điện trở 1MΩ | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 3.11 | Điện trở 2MΩ | - Thực hành | - 18 chiếc |  |  |
| - 3.12 | Dây liên kết | - Thực hành | - 36m |  |  |
| - 3.13 | Đầu cốt | - Thực hành | - 210 chiếc |  |  |
| - 3.14 | Băng cách điện | - Thực hành | - 18 cuộn |  |  |
| - 3.15 | Ghen cách điện | - Thực hành | - 6 chiếc |  |  |
| - 3.16 | Cuộn cảm 47µH | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.17 | Cuộn cảm 100µH | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.18 | Cuộn cảm 680µH | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.19 | Tụ điện 1µF | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.20 | Tụ điện 10µF | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.21 | Tụ điện 100µF | - Thực hành | - 36 chiếc |  |  |
| - 3.22 | Ga lạnh | - Thực hành | - 9 bình |  |  |
| - 4. | Điều kiện khác |  |  |  |  |
| - 4.1 | + PC, phần mềm chuyên dùng, projector. | - Giảng dạy |  | - Tốt |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đại cương về đo lường |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Khái niệm về đo lường, đại lượng đo, tín hiệu đo + Khái niệm về phương pháp đo và phân loại +Thiết bị đo và phân loại + Các đặc tính cơ bản của thiết bị đo | Vấn đáp |  |
| 2 | Kết quả và sai số đo |  |  |
|  | + Khái niệm kết quả đo + Qui ước ghi kết quả đo + Đơn vị đo | Vấn đáp | Thực hiện theo bài |
|  | + Khái niệm sai số + Phân loại sai số và cách hạn chế + Cách tính sai số + Cấp chính xác | Vấn đáp, tự luận |  |
| 3 | Đo các đại lượng điện cơ bản |  | Thực hiện theo bài |
| 3.1 | Đo điện áp |  |  |
|  | + Phương pháp đo trực tiếp + Vôn kế + Mở rộng thang đo | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo điện áp một chiều + Đo điện áp xoay chiều | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.2 | Đo dòng điện |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Phương pháp đo trực tiếp + Am pe kế + Mở rộng thang đo | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo dòng điện một chiều + Đo dòng điện xoay chiều | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.3 | Đo điện trở |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Phương pháp đo trực tiếp + Phương pháp đo gián tiếp + Ôm kế + Cầu đo | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo điện trở tĩnh + Đo điện trở động + Đo điện trở lớn | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.4 | Đo công suất |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Phương pháp đo công suất một chiều + Phương pháp đo công suất xoay chiều trong mạch một pha + Phương pháp đo công suất xoay chiều trong mạch ba pha + Oát kế | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo công suất một chiều + Đo công suất trong mạch xoay chiều | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.4 | Đo điện năng |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Phương pháp + Công tơ điện một pha + Công tơ điện ba pha | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo điện năng trong mạch một pha + Đo điện năng mạch bap ha + Kiểm tra độ chính các công tơ điện | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.5 | Đo điện cảm, điện dung |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Phương pháp + Máy đo LCR | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo điện cảm + Đo điện dung | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.6 | Đo áp suất |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Phương pháp | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Đo tần số | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 3.7 | Sử dụng đồng hồ vạn năng |  | Thực hiện theo bài |
|  | + Đồng hồ vạn năng số + Đồ hồ vạn năng kim | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
|  | + Sử dụng đồng hồ vạn năng đo các thong số mạch điện | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |
| 4 | Kiểm tra hết môn |  | Thực hiện theo mô đun |
| 4.1 | Lý thuyết |  |  |
|  | + Các khái niệm cơ bản + Tính sai số + phương pháp đo điện áp + Phương pháp đo dòng điện + Phưng pháp đo điện trở + Phương pháp đo công suất + Phương pháp đo điện năng + Phương pháp đo điện dung + Phương pháp đo điện cảm | Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
| 4.2 | Thực hành |  |  |
|  | + Đo điện áp + Đo dòng điện + Đo điện trở + Đo công suất + Đo điện cảm + Đo điện dung | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và kiểm tra kết quả |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại  sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, làm các bài thực hành nhận dạng các loại cơ cấu đo, sử dụng các loại thiết bị đo thông dụng.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cần chú ý sâu vào các nội dung của thiết bị đo Vôn mét, ampe mét, am pe kìm,  ôm kế và đồng hồ vạn năng, do đây là các thiết bị thông dụng chủ lực trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày của nghề.

- Cần chú ý đến nội dung về đo áp suất, và cách sử dụng bộ nạp ga lạnh

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

- Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, Nxb Khoa học và Kỹ thuật 1998.

- Ngô Diên Tập, Đo lường và điều khiển bằng máy tính, Nxb Khoa học và Kỹ thuật 1997.

- Bùi Văn Yên, Sửa chữa điện máy công nghiệp, Nxb Đà nẵng, 1998.

- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, Nxb Giáo Dục 1999.

- Trường CĐN KTCN, Giáo trình Đo lường điện lạnh.

- Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình An toàn điện, Nxb Giáo Dục 2002.

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

- Giáo trình đo lường kỹ thuật lạnh, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Nxb Hà Nội, 2007

- CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Mã môn học: 	MH ĐL 14

Thời gian môn học: 	30 giờ; (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành/thực tập/thí nghiệm Bài tập/ thảo luận: 7 giờ, thi, kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất môn học:

- Vị trí: Môn học được bố trí học sau khi học xong môn học tiếng Anh giao tiếp và các môn cơ sở.

- Tính chất: Là môn học chung bổ trợ ngôn ngữ tiếng Anh cho các môn học chuyên ngành.

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong môn học này sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Củng cố lại kiến thức và kỹ năng mà sinh viên đã được học ở học phần tiếng Anh không chuyên 1, 2

- Phân tích và mở rộng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thông dụng, chú ý tới các yếu tố liên kết văn bản tiếng Anh

- Nhớ được từ vựng về chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  (300 thuật ngữ)

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc

- Rèn luyện tính khoa học, tính sáng tạo trong giao tiếp.

* Về kỹ năng:

- Phát triển các kỹ năng theo một hệ thống các chủ điểm gắn liền với các hoạt động chuyên ngành về Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, đặc biệt phát triển kỹ năng đọc, dịch hiểu

- Xây dựng và rèn luyện các kỹ năng học tập ngoại ngữ đồng thời hình thành và phát triển khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên

- Phát triển kỹ năng làm việc theo cặp, theo nhóm

- Định hướng được tầm quan trọng của tiếng Anh trong cuộc sống và trong công việc tương lai

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-Rèn luyện tính tự lập, năng lực tư duy phê phán, ra quyết định và hành động độc lập, tự chịu trách nhiệm trong học tập và trong thực hiện công việc.

- III. Nội dung môn học:

1 Nội dung tổng quát và phân bổ  thời gian:

| TT | - Các bài trong mô đun | - Thời gian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết |  | Thực hành/thực tập/thí nghiệm Bài tập/ thảo luận | - Thi/Kiểm tra |
| 1 | Unit 1: Compressors Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 2 | Unit 2: Installation and construction Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 3 | Progress test 1 Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Unit 3: Commissioning and maintance Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 5 | Unit 4: Air-conditioning Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 6 | Unit 5: Heat pumps and heat recovery Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 7 | Progress test 2 Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 1 |  |  |  | 1 |
| 8 | Revision Reading comprehension: Language work: Translation: Vocabulary: Further reading: | 1 |  | 1 |  |  |
| 9 | Thi kết thúc môn học | 1 |  |  |  | 1 |
| - Cộng |  | 30 | 20 | 7 |  | 3 |

2. Nội dung chi tiết:

Unit 1: Compressors (Máy nén)			Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về máy nén và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp của thì quá khứ đơn giản để đọc, dịch, viết và nói về máy nén thuộc ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

2. Nội dung của bài:

| 1. Reading comprehension: 1.1. Reading text: Compressors 1.2. Comprehension check: 1.2.1. Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence 1.2.2. Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F) 1.2.3. Task 3: Answer the questions | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Language work: 2.1. Grammar: Past simple 2.2 Practice: 2.2.1. Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences 2.2.2. Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences | 1 giờ |
| 3. Translation 3.1. Task 6 : Translate the sentences into Vietnamese 3.2. Task 7 : Translate the sentences into English | 1 giờ |
| 4. Vocabulary: | 1 giờ |
| 5. Further reading | 1 giờ |

Unit 2: Installation and Construction (Lắp đặt)			Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về câu bị động ở thể hiện tại và quá khứ để đọc, dịch, viết và nói về công việc lắp đặt thuộc ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

2. Nội dung của bài:

| 1. Reading comprehension: 1.1 Reading text: Installation and construction 1.2 Comprehension check: 1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence 1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F) 1.2.3. Task 3: Answer the questions | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Language work: 2.1 Grammar: Passive voice of Present and Past 2.2 Practice: 2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences 2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences | 1 giờ |
| 3. Translation 3.1. Task 6 : Translate the sentences into Vietnamese 3.2. Task 7 : Translate the sentences into English | 1 giờ |
| 4. Vocabulary: | 1 giờ |
| 5. Further reading | 1 giờ |

Unit 3:  Commissioning and Maintenance  (bảo dưỡng)		Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề điều kiện để đọc, dịch, viết và nói về công việc bảo dưỡng thuộc ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

2. Nội dung của bài:

| 1. Reading comprehension: 1.1 Reading text: Installation and construction 1.2 Comprehension check: 1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence 1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F) 1.2.3. Task 3: Answer the questions | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Language work: 2.1 Grammar: Relative Clauses 2.2 Practice: 2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences 2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences | 1 giờ |
| 3. Translation 3.1. Task 6 : Translate the sentences into Vietnamese 3.2. Task 7 : Translate the sentences into English | 1 giờ |
| 4. Vocabulary: | 1 giờ |
| 5. Further reading | 1 giờ |

Unit 4: Air - conditioning  (Điều hòa không khí)			Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về chỉ dẫn để đọc, dịch, viết và nói về điều hòa không khí thuộc ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

2. Nội dung của bài:

| 1. Reading comprehension: 1.1. Reading text: Compressors 1.2. Comprehension check: 1.2.1. Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence 1.2.2. Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F) 1.2.3. Task 3: Answer the questions | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Language work: 2.1. Grammar: Past simple 2.2. Practice: 2.2.1. Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences 2.2.2. Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences | 2 giờ |
| 3. Translation 3.1. Task 6 : Translate the sentences into Vietnamese 3.2. Task 7 : Translate the sentences into English | 1 giờ |
| 4. Vocabulary: | 1 giờ |
| 5. Further reading | 1 giờ |

Unit 5:  Heat pumps and heat recovery  (Bơm nhiệt và khôi phục nhiệt)

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Biết cách sử dụng một số từ vựng về lắp đặt thiết bị và vận dụng thành thạo các cấu trúc, hiện tượng ngữ pháp về mệnh đề thời gian để đọc, dịch, viết và nói về bơm nhiệt và khôi phục nhiệt thuộc ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

- Phát triển được kỹ năng đọc, dịch, nói và viết, đồng thời tăng cường kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo cặp, theo nhóm.

2. Nội dung của bài:

| 1. Reading comprehension: 1.1 Reading text: Air-conditioning 1.2 Comprehension check: 1.2.1 Task 1: Choose A, B, C or D which best completes each sentence 1.2.2 Task 2: Indicate whether the sentence or statement is true or false .WRITE ( T) OR ( F) 1.2.3. Task 3: Answer the following questions | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Language work: 2.1 Grammar: Instructions 2.2 Practice: 2.2.1 Task 4: Use the set of words and phrases given to make meaningful sentences 2.2.2 Task 5: Put the set of words and phrases given into the correct order to make meaningful sentences | 1 giờ |
| 3. Translation 3.1. Task 6 : Translate the sentences into Vietnamese 3.2. Task 7 : Translate the sentences into English | 1 giờ |
| 4. Vocabulary: | 1 giờ |
| 5. Further reading | 1 giờ |

- IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- 1. Lớp học: Phòng học lý thuyết

- 2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, Phông chiếu, Máy tính.

- 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, Tranh ảnh minh hoạ, Mô hình thiết bị, linh kiện minh hoạ.

- 4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được một số thuật ngữ về cấu tạo hoạt động của  máy cắt,  bộ hàn ống, dụng cụ loe ống, dụng cụ nạp ga, dụng cụ uốn, mỏ lết bằng tiếng Anh;

+ Đọc được tên một số thuật ngữ liên quan tới các loại vật tư trong điện lạnh như cao su nytry trong hệ  thống bảo ôn, ống đồng, ga lạnh bằng tiếng Anh;

+ Đọc được tên  một số từ vựng về sơ đồ khối, hoạt động của chu trình lạnh bằng tiếng Anh;

+ Đọc được tên  một số từ vựng về sơ đồ khối, máy nén, giàn nóng, giàn lạnh, quạt thông gió, quạt bơm gió, bộ lọc, ống xả bằng tiếng Anh;

+ Trình bày được các thuật ngữ về cấu tạo, hoạt động của tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí bằng tiếng Anh;

+ Trình bày được các thuật ngữ về thông số kĩ thuật của máy kem, các bộ phận trên máy đá, các yếu tố của cấu trúc phòng lạnh kho lạnh bằng tiếng Anh.

- Về kỹ năng:

+ Đọc và hiểu được cấu tạo hoạt động của  máy cắt,  bộ hàn ống, dụng cụ loe ống, dụng cụ nạp ga, dụng cụ uốn, mỏ lết bằng tiếng Anh;

+ Đọc và dịch sang tiếng Việt được bài đọc về các loại vật tư trong điện lạnh như hệ thống bảo ôn, ống đồng, ga lạnh;

+ Đọc và hiểu được bài đọc về sơ đồ khối, hoạt động của chu trình lạnh bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được sơ đồ khối, hoạt động của chu trình lạnh, máy nén, giàn nóng, giàn lạnh, quạt thông gió, quạt bơm gió, bộ lọc, ống xả  bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được cấu tạo, hoạt động của tủ lạnh, tủ đông bằng tiếng Anh;

+ Mô tả được hoạt động của tủ đông bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được các bước bảo trì tủ đông bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được cấu tạo,  hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, bảo trì  điều hòa không khí bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được các thông số kĩ thuật các bộ phận trên máy đá, các yếu tố của cấu trúc phòng lạnh, kho lạnh bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được các hướng dẫn sử dụng , hướng dẫn bảo trì  máy kem, máy  đá, quần áo bảo hộ trong phòng lạnh, kho lạnh bằng tiếng Anh;

+ Đọc hiểu được các nguyên tắc trong phòng lạnh, kho lạnh bằng tiếng Anh;

+ Đọc và hiểu được hoạt động của điều hòa khí trung tâm , hướng dẫn bảo trì  điều hòa không khí trung tâm bằng tiếng Anh;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: tính tự lập, năng lực tư duy phê phán, ra quyết định và hành động độc lập, tự chịu trách nhiệm trong học tập và trong thực hiện công việc.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học:

+ Đánh giá thường xuyên: tham gia trong lớp học, ý thức học tập và hợp tác.

+ Kiểm tra giữa kỳ: hình thức Viết (làm bài tập trắc nghiệm và tự luận liên quan đến các chủ đề đã học trong phạm vi hẹp).

- Đánh giá cuối môn học:

+ Kiếm tra cuối kỳ: hình thức Viết (làm bài tập trắc nghiệm và tự luận liên quan đến tất cả các chủ đề đã học trong phạm vi toàn môn học).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- - Môn học được áp dụng trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp.

- - Đối tượng là học sinh tốt nghiệp THPT, THCS hoặc tương đương.

- Tổng thời gian thực hiện môn học là 30 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp

với các bài tập thực hành đan xen.

- 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

* Đối với giáo viên:

-  Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giáo viên giảng dạy lý thuyết kết hợp cho học sinh làm bài tập theo hình thức cá nhân hoặc thảo luận theo nhóm, theo cặp.

-  Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phòng học, vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu.

- Chia nhóm thảo luận, nhóm thực hiện bài tập, báo cáo kết quả.

- Giao bài tập về nhà, bài dịch theo chủ đề,... để đảm bảo tối thiệu 85 giờ tự học cho học sinh, sinh viên.

* Đối với người học:

- Thực hiện tốt các nội dung học tập trên lớp..

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập về nhà, bài dịch... để đảm bảo số giờ tự học theo q quy định

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Các kiến thức chuyên ngành liên quan

- Các kỹ năng làm việc, nghiên cứu chuyên môn bằng tiếng Anh.

4. Tài liệu cần tham khảo:

Website:

1. www.ihara-sc.co.jp/english/item/pdf/ISTEC340.pdf

2. www.kembla.com/assets/Uploads/general-PDFs/Brazing-Manual.pdf

3. http://inspectapedia.com/aircond/Air_Conditioner_Heat_Pump_Components.php

4. http://www.air-conditioning-and-refrigeration.com/Refrigeration-tools.html

5. https://www.reedmfgco.com/assets/download/4422__FT6-Copper-Flaring-Tool.pdf

6. https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/EN/MS-13-43.PDF

7.http://www.artofmanliness.com/2013/03/05/toolmanship-your-complete-guide-to-wrenches/

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Wrench

9. local.ecollege.ie/Content/APPRENTICE/liu/...insulation/.../m4_u10.pdf

10. https://en.wikipedia.org/wiki/Refrigerant

11. https://www.swtc.edu/Ag_Power/air_conditioning/lecture/basic_cycle.htm

12. https://www.swtc.edu/Ag_Power/air_conditioning/lecture/compressor.htm

13. http://www.amae.net.au/car-air-conditioning-compressor/

14. http://inspectapedia.com/aircond/Cooling_Coil.php

15. http://www.nmbtc.com/ac-fans/accooling/

16.http://www.ebay.com/gds/What-Does-an-Air-Filter-Do-/10000000177404835/g.html

17. http://www.guide2freezers.com/using-your-freezer/how-freezers-work.aspx

18. https://les.mitsubishielectric.it/en/informazioni-utili/componenti-principali.php

19. http://forummuaban.net/showthread.php?1135919-Huong-dan-tu-ve-sinh-bao-tri-tu-dong-tu-mat

20.http://www.globalspec.com/learnmore/building_construction/hvac/cooling/room_air_conditioners

21. http://home.howstuffworks.com/ac1.htm

22. http://www.ac-manual.com/daikin.html

23. http://dienmayhoanglong.vn/tin-tuc/huong-dan-su-dung/huong-dan-su-dung-may-lam-kem-tuoi-kinh-doanh.html

24. http://www.fao.org/docrep/T0713E/T0713E05.htm

25. https://goshenicecreammachines.wordpress.com/maintenance/

26. http://www.wtg.co.th/index.php/en/gallery-eng/cold-room.html

27. http://1cold.com/blogs/preventative-maintenance-cold-storage-facilities/

28. https://www.linkedin.com/pulse/elements-cold-room-structure-yemoo-refrigeration-iris-lee

29. http://www.hometips.com/central_air_conditioners.html

30. https://www.trane.com/residential/en/for-owners/maintenance-tips/air-conditioners.html

31. http://home.howstuffworks.com/how-to-maintain-an-air-conditioner.htm

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên mô đun: LẠNH CƠ BẢN

Mã mô đun: MĐ ĐL 15

Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 105 giờ; Kiểm tra: 9 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

* Vị trí: Là mô đun cơ bản của nghề dành cho cả sinh viên cao đẳng và trung cấp sau khi đã học xong các môn cơ sở, đo lường điện - lạnh.

* Tính chất: Trên nền của môn học cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, các mô đun hỗ trợ khác trước khi đi vào học các mô đun chuyên sâu của nghề.

II. Mục tiêu mô đun:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

- Trình bày được các kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

* Về kỹ năng:

- Gia công  được đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

- Rèn luyện các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí có nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt... Kỹ năng thử nghiệm máy nén, kết nối, lắp ráp, thử nghiệm mô hình các hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện khả năng tư duy, tác phong công nghiệp, cẩn thận, chính xác, an toàn trong quá trình thực hành nghề.

III. Nội dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | - Các bài trong mô đun | - Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | - Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Bài 1: Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng | 5 | 2 | 3 |  |
| 3 | Bài 2: Các loại máy nén lạnh | 19 | 2 | 16 | 1 |
| 4 | Bài 3: Các chi tiết của máy nén pitton trượt | 10 | 3 | 7 |  |
| 5 | Bài 4: Thiết bị ngưng tụ | 5 | 3 | 2 |  |
| 6 | Bài 5: Thiết bị bay hơi | 5 | 2 | 3 |  |
| 7 | Bài 6: Thiết bị tiết lưu | 5 | 2 | 3 |  |
| 8 | Bài 7: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh | 10 | 4 | 6 |  |
| 9 | Bài 8: Dụng cụ trong hệ thống lạnh | 5 | 3 | 2 |  |
| 10 | Bài 9: Đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm | 10 | 3 | 7 |  |
| 11 | Bài 10: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh | 20 | 5 | 14 | 1 |
| 12 | Bài 11: Kỹ thuật gia công đường ống | 30 | 3 | 26 | 1 |
| 13 | Bài 12: Kết nối mô hình hệ thống máy lạnh | 20 | 2 | 17 | 1 |
| 14 | Thi kết thúc mô đun | 5 |  |  | 5 |
| Cộng |  | 150 | 35 | 106 | 9 |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu								Thời gian: 1 giờ

1. Tầm quan trọng của những kiến thức lạnh cơ bản, kỹ năng thực hành lạnh cơ bản trong chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Bài 1: Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng  	           Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về các loại máy lạnh thông dụng có ý nghĩa thực tế và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

- Nhận dạng được các loại máy lạnh, các thiết bị chính của máy lạnh nén hơi ở các hệ thống lạnh trong thực tế;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài:

| 1. Máy lạnh nén hơi: 1.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý 1.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Máy lạnh hấp thụ: 2.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý 2.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng | 1 giờ |
| 3. Máy lạnh nén khí: 3.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý 3.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng | 1 giờ |
| 4. Máy lạnh Ejectơ : 4.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý 4.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng | 1 giờ |
| 5. Máy lạnh nhiệt điện: 5.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý 5.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng | 1 giờ |

Bài 2: Các loại máy nén lạnh			Thời gian: 19 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nén lạnh

- Trình bày được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại máy nén trên

- Vận hành, cưa, bổ, tháo, lắp, thay dầu một số máy nén trên;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài:

| 1. Máy nén pitton trượt: 1.1. Máy nén hở 1.2. Máy nén nửa kín 1.3. Máy nén kín 1.4. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết các chi tiết, thay dầu các loại máy nén trên | 12 giờ |
| --- | --- |
| 2. Máy nén pitton quay: 2.1. Máy nén trục vít 2.2. Máy nén rô to 2.3. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết các chi tiết, thay dầu máy nén trên | 5 giờ |
| 3. Máy nén turbin | 1 giờ |
| 4. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 3: Các chi tiết của máy nén pitton trượt		Thời gian: 10 giờ

- 1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nhiệm vụ các chi tiết của máy nén pitton trượt.

- Quan sát, nhận dạng, vận hành, tháo, lắp các chi tiết của máy nén pitton trượt.

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của các chi tiết của máy nén pitton trượt;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2.Nội dung của bài

| 1. Thân máy: 1.1. Cấu tạo thân máy nén, nhiệm vụ 1.2. Đặc điểm của thân máy nén | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Xi lanh: 2.1. Cấu tạo của xi lanh, nhiệm vụ 2.2. Đặc điểm của xi lanh máy nén | 1 giờ |
| 3. Pitton, séc măng: 3.1. Cấu tạo của pitton máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm 3.2. Cấu tạo của séc măng máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm | 1 giờ |
| 4. Tay biên: 4.1. Cấu tạo của tay biên máy nén, nhiệm vụ 4.2. Đặc điểm của tay biên máy nén | 0.5 giờ |
| 5. Trục khuỷu: 5.1. Cấu tạo của trục khuỷu máy nén, nhiệm vụ 5.2. Đặc điểm của trục khuỷu máy nén | 0.5 giờ |
| 6. Van hút và van đẩy: 6.1. Cấu tạo của van hút của máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm 6.2. Cấu tạo của van đẩy máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm | 1 giờ |
| 7. Cơ cấu giảm tải khi khởi động 7.1. Cấu tạo cơ cấu giảm tải khi khởi động của máy nén, nhiệm vụ 7.2. Đặc điểm cơ cấu giảm tải khi khởi động của máy nén | 0.5 giờ |
| 8. Cơ cấu bôi trơn máy nén: 8.1. Cấu tạo của cơ cấu bôi trơn máy nén, nhiệm vụ 8.2. Đặc điểm của cơ cấu bôi trơn máy nén | 0,5 giờ |
| 9. Cụm bịt kín cổ trục máy nén: 9.1. Cấu tạo cụm bịt kín cổ trục của máy nén kiểu màng, nhiệm vụ, đặc điểm 9.2. Cấu tạo cụm bịt kín cổ trục của máy nén kiểu hộp xếp tĩnh, nhiệm vụ, đặc điểm 9.3. Cấu tạo cụm bịt kín cổ trục của máy nén kiểu quay, nhiệm vụ, đặc điểm | 0,5 giờ |
| 10. Van an toàn của máy nén: 10.1. Cấu tạo của van an toàn máy nén, nhiệm vụ 10.2. Đặc điểm của van an toàn máy nén | 0,5 giờ |
| 11. Làm mát dầu máy nén: 11.1. Cấu tạo của bộ phận làm mát dầu máy nén, nhiệm vụ 11.2. Đặc điểm của bộ phận làm mát dầu máy nén | 0.5 giờ |
| 12. Bộ sưởi dầu máy nén: 12.1. Cấu tạo của bộ sưởi dầu máy nén, nhiệm vụ 12.2. Đặc điểm của bộ sưởi dầu dầu máy nén | 0.5 giờ |
| 13. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết, bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết trên của máy nén | 2 giờ |

Bài 4:  Thiết bị ngưng tụ				Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được vị trí, vai trò của thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại thiết bị ngưng tụ

- Phân biệt được các thiết bị ngưng tụ dùng cho các môi chất khác nhau

- Nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất; nước làm mát của các thiết bị ngưng tụ

- Vệ sinh được một số thiết bị ngưng tụ;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung mô đun

| 1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước: 1.1. Bình ngưng ống vỏ, kiểu phần tử, ống lồng, panen, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm 1.2. Nhận dạng các chi tiết | 1.5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí: 2.1. Thiết bị ngưng tụ kiểu tưới, tháp ngưng tụ, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng. 2.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên | 1,5 giờ |
| 3. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí: 3.1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng 3.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên. | 2 giờ |

Bài 5: Thiết bị bay hơi				Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được vị trí, vai trò của thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị bay hơi và ứng dụng của chúng

- Phân biệt được các thiết bị bay hơi dùng cho các môi chất khác nhau, nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất, chất tải lạnh của các thiết bị bay hơi

- Vệ sinh được một số thiết bị bay hơi;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài

| 1. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng: 1.1. Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập, kiểu môi chất sôi trong ống và kênh, kiểu tấm, kiểu tưới, FCU, AHU, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp bảo dưỡng, làm sạch, sửa chữa 1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên | 2 giờ |
| --- | --- |
| 2. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí 2.1. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí kiểu khô, kiểu ướt, kiểu hỗn hợp, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng. 2.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số các thiết bị trên | 3 giờ |

Bài 6: Thiết bị tiết lưu				Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được vai trò, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại tiết lưu.

- Nhận biết được các loại thiết bị  tiết lưu, đầu vào, đầu ra của môi chất, tín hiệu điều khiển.

- Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu tay, van tiết lưu nhiệt tự động, cáp phun.

- Nhận biết các loại thiết bị tiết lưu trên ở các hệ thống lạnh thực tế

2. Nội dung của bài

| 1.Van tiết lưu tay: 1.1. Cấu tạo 1.2. Nguyên lý làm việc 1.3. Nhận dạng các chi tiết | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cáp phun: 2.1. Cấu tạo 2.2. Nguyên lý làm việc 2.3. Nhận dạng các chi tiết | 1 giờ |
| 3. Van tiết lưu tự động: 3.1. Van tiết lưu cân bằng trong: 3.1.1 Cấu tạo 3.1. Nguyên lý làm việc 3.2.3. Nhận dạng các chi tiết 3.2. Van tiết lưu cân bằng ngoài: 3.2.1 Cấu tạo 3.2.2 Nguyên lý làm việc 3.2.3 Nhận dạng các chi tiết | 3 giờ |

Bài 7: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh		Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ dùng trong hệ thống lạnh.

- Nhận biết được các loại thiết bị  phụ. Vận hành, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị phụ, vệ sinh được các thiết bị trên;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài

| 1. Tháp giải nhiệt: 1.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc. 1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên. | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Bình tách dầu, chứa dầu: 2.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng. 2.2. Nhận biết các chi tiết, đầu vào, đầu ra, vị trí lắp đặt của bình | 1 giờ |
| 3. Bình chứa : 3.1. Nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình chứa cao áp, bình chứa thu hồi, bình chứa tuần hoàn. 3.2. Nhận biết các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |
| 4. Bình tách lỏng: 4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách lỏng, phạm vi ứng dụng. 4.2. Nhận biết các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |
| 5. Bình trung gian: 5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình trung gian, phạm vi ứng dụng. 5.2. Nhận biết các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |
| 6. Thiết bị hồi nhiệt: 6.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của thiết bị hồi nhiệt phạm vi ứng dụng. 6.2. Nhận biết các loại thiết bị hồi nhiệt, các chi tiết của thiết bị hồi nhiệt, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |
| 7. Bình tách khí không ngưng: 7.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách khí không ngưng, phạm vi ứng dụng. 7.2. Nhận biết các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |
| 8. Phin sấy, lọc: 8.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của phin sấy, lọc các loại, phạm vi ứng dụng. 8.2. Nhận biết phin sấy, lọc các loại, các chi tiết, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |
| 9. Bơm, quạt: 9.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bơm, quạt các loại, phạm vi ứng dụng. 9.2. Nhận biết bơm, quạt các loại. | 1 giờ |
| 10. Mắt ga, đầu chia lỏng, ống tiêu âm: 10.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, phạm vi ứng dụng. 10.2. Nhận biết mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, đầu vào, đầu ra. | 1 giờ |

Bài 8: Dụng cụ trong hệ thống lạnh			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nhiệm vụ vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại van tạp vụ, van một chiều, van đảo chiều, van khóa, van chặn, áp kế.

- Nhận biết được các loại dụng cụ, tác dụng của từng dụng cụ.

- Xác định đầu ra, đầu vào của môi chất ở các dụng cụ trên;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài

| 1. Van tạp vụ: 1.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt. 1.2. Nhận dạng các chi tiết, vận hành van | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Van một chiều: 2.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt. 2.2. Nhận dạng các chi tiết, vận hành van | 1 giờ |
| 3. Van đảo chiều: 3.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt. 3.2. Nhận dạng các chi tiết, vận hành van | 1 giờ |
| 4. Van khóa, van chặn: 4.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt. 4.2. Nhận dạng các chi tiết, vận hành van | 1 giờ |
| 5. Áp kế: 5.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, ứng dụng. 5.2. Nhận dạng các chi tiết, sử dụng áp kế | 1 giờ |

Bài 9: Đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm		    Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được phương pháp lựa chọn đường ống phù hợp với hệ thống lạnh, tính chất, công dụng, phạm vi ứng dụng của vật liệu cách nhiệt, hút ẩm dùng trong hệ thống lạnh;

- Nhận biết được các loại vật liệu trên và biết vận dụng dùng trong hệ thống;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài

| 1. Đường ống dùng trong hệ thống lạnh: 1.1. Nhiệm vụ của các loại đường ống, lựa chọn đường ống theo máy, bảng, biểu, các phương pháp nối ống. 1.2. Đo, kiểm tra, nhận dạng các loại đường ống đối chiếu với máy, bảng, biểu. Nhận dạng các mối nối ống | 6 giờ |
| --- | --- |
| 2. Vật liệu cách nhiệt: 2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số vật liệu cách nhiệt thông dụng, phạm vi ứng dụng. 2.2. Nhận biết các loại vật liệu cách nhiệt, chọn một số vật liệu cách nhiệt cho máy đá, kho lạnh, máy điều hòa nhiệt độ.. | 2 giờ |
| 3. Vật liệu hút ẩm: 3.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số vật liệu hút ẩm thông dụng, phạm vi ứng dụng. 3.2. Nhận biết các loại vật liệu hút ẩm, chọn một số vật liệu hút ẩm cho máy đá, kho lạnh, máy điều hòa nhiệt độ. | 2 giờ |

Bài 10: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh		Thời gian: 20 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt, công dụng, phạm vi ứng dụng của các rơ le hiệu áp dầu, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ le nhiệt độ.

- Vận hành và biết cách căn chỉnh các loại rơ le;

- Trình bày được nguyên lý làm việc của một số mạch tự động hóa hệ thống lạnh.

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2. Nội dung của bài

| 1. Rơ le hiệu áp dầu 1.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le hiệu áp dầu. 1.2. Xác định rơ le hiệu áp dầu trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le. | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Rơ le áp suất thấp 2.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất cao. 2.2. Xác định rơ le áp suất cao trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le. | 1 giờ |
| 3. Rơ le áp suất cao 3.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất thấp. 3.2. Xác định rơ le áp suất thấp trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le. | 1 giờ |
| 4. Rơ le áp suất kép: 4.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất kép. 4.2. Xác định rơ le áp suất kép trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le. | 2 giờ |
| 5. Bộ biến đổi nhiệt độ. 5.1. Hệ thống biến đổi nhiệt áp 5.2. Các phần tử nhạy cảm dãn nở nhiệt 5.3. Nhiệt điện trở. | 1,5 giờ |
| 6. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí : 6.1. Rơ le nhiệt độ: 6.1.1. Rơ le nhiệt độ kiểu hộp xếp hai vị trí 6.1.2. Rơ le nhiệt độ kiểu dãn nở nhiệt 6.1.3. Rơ le nhiệt độ điện trở 6.2. Rơ le lưu lượng dòng chảy | 2,5 giờ |
| 7. Van điện từ 7.1. Van khoá điện từ 7.2. Van điện từ chuyển dòng bốn ngả | 3 giờ |
| 8. Tự động hoá máy nén lạnh 8.1. Đóng ngắt máy nén 8.2. Tiết lưu hơi hút 8.3. Xả hơi nén về phía hút 8.4. Vô hiệu hoá từng xi lanh 8.5. Thay đổi vòng quay trục khủyu máy nén 8.6. Tự động bảo vệ máy nén lạnh 8.7. Kiểm tra | 3 giờ |
| 9. Tự động hoá thiết bị ngưng tụ 9.1. Sơ đồ bypass nước giải nhiệt để điều chỉnh nhiệt độ và áp suất ngưng tụ ; 9.2. Phương pháp Alco 9.3. Điều chỉnh tốc độ quạt qua thiết bị biến tần | 2 giờ |
| 10. Tự động hoá thiết bị bay hơi 10.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt cho bình bay hơi 10.2. Cấp lỏng theo mức bằng điều chỉnh hai vị trí 10.3. Kiểm tra | 2 giờ 1 giờ |

Bài 11: Kỹ thuật gia công đường ống			Thời gian: 30 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được các kiến thức, kỹ năng gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như phương pháp kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí;

- Thực hiện được kỹ năng gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như phương pháp kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí

- Rèn luyện ý thức kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, an toàn trong quá trình thực hành.

2. Nội dung của bài

| 1. Ren, cắt, nối ống thép: 1.1.Ren đầu ống tự động 1.2. Cắt ống 1.3. Nối ống thép 1.4. Kiểm tra | 7 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cắt, uốn, loe, núc ống đồng: 2.1.Cắt ống 2.2. Loe ống 2.3. Núc ống (Tạo măng xông) 2.4. Uốn ống | 3 giờ |
| 3. Hàn ống đồng 3. 1. Kỹ thuật hàn ống đồng 3.1.1. Chế độ hàn 3.1.2.Kỹ thuật hàn 3.1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa. 3.2. Thực hành hàn 3.2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn 3.2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ. 3.2.3.Gá phôi hàn 3.2.4.Điều chỉnh chế độ hàn 3.2.5. Trình tự tiến hành hàn khí 4. Hàn ồng nhôm | 10 giờ |
| 341. Kỹ tthuật hàn ống nhôm 4.1.1. Chế độ hàn 4.1.2.Kỹ thuật hàn 4.1.3.Các dạng sai hỏng và biện pháp phòng ngừa. 4.2. Thực hành hàn 4.2.1. Đọc bản vẽ chi tiết hàn 4.2.2.Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ. 4.2.3.Gá phôi hàn 4.2.4.Điều chỉnh chế độ hàn 4.2.5. Trình tự tiến hành hàn khí | 9 giờ |
| 5. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 12: Kết nối mô hình hệ thống máy lạnh	        	Thời gian: 20 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh đơn giản nhất

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Gia công đường ống, kết nối, vận hành được hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

2.Nội dung của bài

| 1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh: 1.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của mô hình 1.2. Nguyên lý làm việc hệ thống lạnh của mô hình 1.3. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện của mô hình 1.4. Nguyên lý làm việc của hệ thống điện của mô hình | 3 giờ |
| --- | --- |
| 2. Lắp đặt mô hình 2.1. Qui trình lắp đặt 2.2. Thực hành lắp đặt: 2.2.1. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình: 2.2.2. Cân cáp, hoặc chọn van tiết lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật | 16 giờ |
| 2.2.3. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình 2.2.4. Lắp đặt các thiết bị của mô hình 2.2.5. Kết nối các thiết bị của mô hình |  |
| 2.2.6. Thử kín hệ thống: a. Thổi sạch hệ thống: b. Tiến hành thử kín 2.2..7. Lắp đặt mạch điện máy lạnh a. Đọc bản vẽ lắp đặt b. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt c. Lắp đặt mạch điện |  |
| 2.2.8. Hút chân không hệ thống: a. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp b. Chạy bơm chân không c. Kiểm tra độ chân không |  |
| 2.2.9. Nạp ga cho hệ thống: a. Nạp ga tĩnh b. Nạp ga động |  |
| 2.2.10. Chạy thử, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống: a. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình b. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật |  |
| 3. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 13: Thi kết thúc					Thời gian:5 giờ

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng | - Dạy tích hợp | - 01 | - - Diện tích - ≥ 60m2 - - Thông thoáng, đủ ánh sáng |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Mô hình điều hoà nhiệt độ hai phần tử | - Thực hành | - 06 | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.2 | - Tủ lạnh gia đình | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.3 | - Máy nén pittong cắt bổ | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.4 | - Máy nén roto cắt bổ | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.5 | - Thiết bị ngưng tụ đối lưu tự nhiên | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.6 | - Dàn bay hơi giải nhiệt gió tủ lạnh | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.7 | - Cáp tiết lưu | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.8 | - Van tiết lưu nhiệt | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.9 | - Van điện từ | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.10 | - Van đảo chiều | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 2.11 | - Rơ le áp suất cao, thấp | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Máy hút chân không | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 3.2 | - Máy thu hồi gas | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 3.3 | - Bộ hàn hơi | - Thực hành | - 03 Bộ | - Hoạt động tốt |  |
| - 3.4 | - Đồng hồ áp suất gas | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 3.5 | - Đồng hồ vạn năng | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Hoạt động tốt |  |
| - 3.6 | - Ampe kìm | - Thực hành | - 06 Chiếc | Hoạt động tốt |  |
| - 3.7 | - Bộ nong, loe, cắt ống | - Thực hành | - 06 Bộ | - Còn tốt |  |
| - 3.8 | - Bộ uốn ống các loại | - Thực hành | - 06 Bộ | - Còn tốt |  |
| - 3.9 | - Kìm bằng | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.10 | - Kìm nhọn | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.11 | - Bộ tuốc nơ vít các loại | - Thực hành | - 06 Bộ | - Còn tốt |  |
| - 3.12 | - Bộ cờ lê các cỡ | - Thực hành | - 06 Bộ | - Còn tốt |  |
| - 3.13 | - Mỏ lết | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.14 | - Nhiệt kế | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.15 | - Thước dây | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.16 | - Dữa | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.17 | - Thước thủy (Nivo) | - Thực hành | - 06 Chiếc | - Còn tốt |  |
| - 3.18 | - Gas hàn | - Hàn | - 03 Bình | - Bình đảm bảo an toàn |  |
| - 3.19 | - Ô xy | - Hàn | - 03 Bình | - Bình đảm bảo an toàn |  |
| - 3.20 | - Gas R134a | - Nạp gas | - 05 kg | - Made in China |  |
| - 3.21 | - Gas R22 | - Nạp gas | - 10 kg | - Made in China |  |
| - 3.22 | - Gas R410a | - Nạp gas | - 05 kg | - Made in China |  |
| - 3.23 | - Que hàn bạc | - Hàn | - 20 que | - Made in USA |  |
| - 3.24 | - Que hàn vàng | - Hàn | - 10 que | - Que nhỏ |  |
| - 3.25 | - Hàn the | - Hàn | - 100 gam |  |  |
| - 3.25 | - Ống đồng 6 | - Thực hành, lắp đặt | - 02 cuộn | - Độ dày ống ≥ 0.55 mm |  |
| - 3.25 | - Ống đồng 10 | - Thực hành, lắp đặt | - 02 cuộn | - Độ dày ống ≥ 0.55 mm |  |
| - 3.26 | - Dây điện | - Lắp đặt | - 50 m | - ≥ 1 x 1 mm |  |
| - 3.27 | - Băng dính điện | - Lắp đặt | - 06 cuộn | - Cách điện tốt |  |
| - 3.28 | - Băng quấn | - Lắp đặt | - 03 kg | - Tốt |  |
| - 3.29 | - Ống nước mềm | - Lắp đặt | - 06 m | - Tốt |  |
| - 4. | - Điều kiện khác |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng |  |  |  |
| 1.1 | Máy lạnh nén hơi | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 1.2 | Máy lạnh hấp thụ | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 1.3 | Máy lạnh nén khí | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 2 | Các loại máy nén lạnh |  |  |  |
| 2.1 | Máy nén Pitton trượt | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 2.2 | Máy nén ro to lăn | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 2.3 | Máy nén xoắn ốc | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 3 | Các thiết bị trong hệ thống lạnh |  |  |  |
| 3.1 | Thiết bị ngưng tụ và bay hơi | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 3.2 | Thiết bị tiết lưu | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 3.3 | Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 4 | Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh |  |  |  |
| 4.1 | Rơ le áp suất | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 4.2 | Van điện từ | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 4.3 | Van đảo chiều | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |  |
| 5 | Kỹ thuật gia công đường ống |  |  |  |
| 5.1 | Cắt và loe ống đồng | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |  |
| 5.2 | Nong và uốn ống đồng | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 6 | Lắp đặt hệ thống máy lạnh |  |  |  |
| 6.1 | Kết nối hệ thống lạnh | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |  |
| 6.2 | Hút chân không và nạp gas | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 7 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |
| 7.1 | Kết nối hệ thống điều hòa không khí | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |  |
| 7.2 | Hút chân không và nạp gas | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |  |
| 8 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình được áp dụng cho hệ Cao đẳng, Trung cấp, nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, giáo trình, học liệu... trước khi lên lớp.

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

- Trước khi vào phần thực hành, giáo viên phải thực hiện làm mẫu cho sinh viên.

- Các phần thực hành xây dựng theo nội dung của từng bài.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các loại máy nén

- Mô hình hệ thống lạnh

- Mô hình hệ thống điều hòa không khí

4. Tài liệu tham khảo:

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

- Trường CĐN KTCN, Giáo trình : Lạnh cơ bản

- Nguồn tài liệu từ internet …

- Chung Thế Quang, Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn kim loại, NXB Giao Thông, 2007

- Nguyễn Đức Lợi, Sổ tay kĩ thuật lạnh - Thiết bị tiết lưu và thiết bị phụ, NXB Bách khoa, 2010.

- Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục , 2010.

- Nguyễn Văn Chới, Kĩ thuật điện lạnh, NXB Giáo dục , 2010.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên mô đun:  HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ ĐL 16

Thời gian thực hiện mô đun: 125 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 88 giờ; Kiểm tra: 7 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

* Vị trí: Là môn học chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản làm cơ sở học tập các mô đun tiếp theo .

* Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề

II. Mục tiêu mô đun:

* Về kiến thức:

- Phân tích được  nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

* Về kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề;

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp;

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, biết làm việc theo nhóm.

- Rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo, vận dụng các kiến thức để phục vụ trong quá trình học các mô đun chuyên ngành.

III. Nội Dung mô đun:

- Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Mở đầu | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Bài 2: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình | 8 | 1 | 7 |  |
| 3 | Bài 3: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh | 4 | 1 | 3 |  |
| 4 | Bài 4: Động cơ máy nén | 9 | 2 | 6 | 1 |
| 5 | Bài 5: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động | 6 | 2 | 4 |  |
| 6 | Bài 6: Hệ thống điện tủ lạnh | 20 | 3 | 17 |  |
| 7 | Bài 7: Cân cáp tủ lạnh | 10 | 2 | 8 |  |
| 8 | Bài 8: Nạp gas tủ lạnh | 10 | 2 | 8 |  |
| 9 | Bài 9: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa | 10 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | Bài 10: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh | 5 | 1 | 4 |  |
| 11 | Bài 11: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh thương nghiệp | 5 | 2 | 3 |  |
| 12 | Bài 12: Hệ thống điện máy lạnh thương nghiệp | 10 | 2 | 8 |  |
| 13 | Bài 13: Lắp đặt hệ thống lạnh thương nghiệp | 10 | 2 | 8 |  |
| 14 | Bài 14: Sửa chữa hệ thống lạnh thương nghiệp | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 15 | Bài 15: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương nghiệp | 4 | 2 | 2 |  |
| 16 | Thi kết thúc mô đun | 4 |  |  | 4 |
| Cộng |  | 125 | 30 | 88 | 7 |

Bài 1: Mở đầu							Thời gian: 2 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Hiểu được khái niệm và phân loại về máy lạnh dân dụng

- Nắm được ý nghĩa và vai trò kinh tế của máy lạnh dân dụng

- Hiểu được khái niệm và phân loại về máy lạnh thương nghiệp

- Nắm được ý nghĩa và vai trò kinh tế của máy lạnh thương nghiệp

2. Nội dung của bài

| 1. Máy lạnh dân dụng 1.1. Khái niệm và phân loại 1.2. Ý nghĩa và vai trò kinh tế | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Máy lạnh thương nghiệp 2.1. Khái niệm và phân loại 2.2. Ý nghĩa và vai trò kinh tế | 1 giờ |

Bài 2: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình	    Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh của tủ lạnh

- Phân tích được cấu tạo các bộ phận tủ lạnh gia đình

- Trình bày nguyên lý làm việc tủ lạnh gia đình

- Trình bày cấu tạo tủ lạnh gia đình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

2. Nội dung của bài

| 1. Nguyên lý làm việc: 1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp 1.2. Nguyên lý làm việc 1.3. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp 1.4. Nguyên lý làm việc | 4 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình: 2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén 2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ, dàn bay hơi 2.3. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu 2.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ | 4 giờ |

Bài 3: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh			Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được các đặc tính vận hành của tủ lạnh;

- Xác định được đặc tính làm việc của tủ lạnh;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

2. Nội dung của bài

| 1. Các thông số kỹ thuật chính |  |
| --- | --- |
| 2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ |  |
| 3. Chỉ tiêu nhiệt độ |  |
| 4. Hệ số thời gian làm việc |  |
| 5. Chỉ tiêu tiêu thụ điện |  |

Bài 4: Động cơ máy nén				 Thời gian: 9 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được phương pháp khởi động động cơ một pha;

- Phân tích được  phương pháp xác định chân C, R, S của động cơ;

- Chạy thử động cơ;

- Xác định được các cực tính của động cơ;

- Kiểm tra được chất lượng động cơ;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh: 1.1. Giới thiệu sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh 1.2. Nguyên lý làm việc 1.3. Lắp ráp sơ đồ khởi động động cơ | 3 giờ |
| --- | --- |
| 2. Xác định chân C, R, S của động cơ: 2.1. Xác định cực tính bằng đồng hồ vạn năng 2.2. Xác định cực tính bằng đèn thử | 2,5 giờ |
| 3. Chạy thử động cơ: 3.1. Chạy thử 3.2. Đánh giá chất lượng động cơ | 2,5 giờ |
| 4. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 5: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động			Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động;

- Thuyết minh được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình.

2. Nội dung của bài

| 1. Rơ le bảo vệ: 1.1. Cấu tạo, hoạt động 1.2. Sửa chữa, thay thế | 1.5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Rơ le khởi động: 2.1. Cấu tạo, hoạt động 2.2. Sửa chữa, thay thế | 1 giờ |
| 3. Thermôstat: 3.1. Cấu tạo, hoạt động 3.2. Sửa chữa, thay thế | 1 giờ |
| 4. Tụ điện: 4.1. Cấu tạo, hoạt động 4.2. Sửa chữa, thay thế | 1 giờ |
| 5. Rơle thời gian | 0,5 giờ |
| 6. Điện trở xả đá | 0,5 giờ |
| 7. Các thiết bị điện khác | 0,5 giờ |

Bài 6: Hệ thống điện tủ lạnh					Thời gian: 20 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp được, sửa chữa được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp: 1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 1.2. Lắp đặt mạch điện 1.3. Vận hành mạch điện 1.4. Sửa chữa mạch điện | 10 giờ |
| --- | --- |
| 2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp: 2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2.2. Lắp đặt mạch điện 2.3. Vận hành mạch điện 2.4. Sửa chữa mạch điện | 10 giờ |

Bài 7: Cân cáp tủ lạnh 				Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cách cân cáp tủ lạnh;

- Xác định kích thước ống mao phù hợp;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Cân cáp hở: 1.1. Sơ đồ bố trí thiết bị 1.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ 1.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao | 5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cân cáp kín: 2.1. Sơ đồ bố trí thiết bị 2.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ 2.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao | 5 giờ |

Bài 8: Nạp gas tủ lạnh					                Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được cách nạp gas tủ lạnh;

- Xác định đúng lượng gas cần nạp;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Thử kín hệ thống: 1.1. Kết nối thiết bị 1.2. Chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống | 2.5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Hút chân không: 2.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 2.2. Hút chân không | 2.5 giờ |
| 3. Nạp gas: 3.1. Chuẩn bị chai gas 3.2. Nạp gas | 2.5 giờ |
| 4. Chạy thử: 4.1. Chạy thử hệ thống 4.2. Kiểm tra thông số kỹ thuật, cân chỉnh lượng gas nạp | 2.5 giờ |

Bài 9: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa	    Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được tình trạng làm việc của tủ lạnh;

- Phân tích được những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa lý thuyết;

- Sửa chữa được các hư hỏng;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh: 1.1. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh 1.2. Kiểm tra áp suất làm việc của máy 1.3. Xác định dòng điện định mức động cơ máy nén 1.4. Kiểm tra lượng gas nạp | 5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa: 2.1. Những hư hỏng khi động cơ máy nén vẫn làm việc 2.2. Những hư hỏng khi động cơ máy nén không làm việc 2.3. Những hư hỏng khác | 4 giờ |
| 3. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 10: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh 				Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cách sử dụng tủ lạnh;

- Trình bày được cách bảo dưỡng tủ lạnh;

- Sử dụng và bảo dưỡng tủ lạnh đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Sử dụng tủ lạnh: 1.1. Điều chỉnh nhiệt độ làm việc của tủ 1.2. Bảo quản thực phẩm trong tủ 1.3. Phá tuyết | 2,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Bảo dưỡng tủ lạnh: 2.1. Quy trình bảo dưỡng 2.2. Yêu cầu kỹ thuật an toàn | 2,5 giờ |

Bài 11: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh thương nghiệp								                           Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý, cấu tạo hệ thống lạnh thương nghiệp;

- Phân loại hệ thống lạnh thương nghiệp;

- Trình bầy được nguyên lý làm việc hệ thống lạnh thương nghiệp;

- Phân loại được hệ thống lạnh thương nghiệp;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

2. Nội dung của bài

| 1. Tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông: 1.1. Cấu tạo 1.2. Hoạt động | 2 giờ |
| --- | --- |
| 2. Tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông: 2.1. Cấu tạo 2.2. Hoạt động | 2 giờ |
| 3. Các loại tủ, quầy lạnh đông hở: 3.1. Cấu tạo 3.2. Hoạt động | 1 giờ |

Bài 12: Hệ thống điện máy lạnh thương nghiệp	 	   Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện;

- Trình bầy được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý;

- Lắp được, sửa chữa được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Hệ thống điện tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông: 1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 1.2. Lắp đặt mạch điện 1.3. Vận hành mạch điện 1.4. Sửa chữa mạch điện | 3.5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Hệ thống điện tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông: 2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 2.2. Lắp đặt mạch điện 2.3. Vận hành mạch điện 2.4. Sửa chữa mạch điện | 3.5 giờ |
| 3. Hệ thống điện các loại tủ, quầy lạnh đông hở: 3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 3.2. Lắp đặt mạch điện 3.3. Vận hành mạch điện 3.4. Sửa chữa mạch điện | 3 giờ |

Bài 13: Lắp đặt hệ thống lạnh thương nghiệp		Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy;

- Lắp đặt máy theo bản vẽ thi công;

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian;

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh 1.2. Đọc bản vẽ hệ thống điện | 0.5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Lắp đặt cụm máy nén ngưng tụ: 2.1. Xác định vị trí lắp đặt 2.2. Kiểm tra cụm ngưng tụ, máy nén và lắp đặt. | 1.5 giờ |
| 3. Lắp đặt quầy lạnh: 3.1. Xác định vị trí lắp đặt 3.2. Kiểm tra các thiết bị và lắp đặt quầy lạnh vào vị trí | 1.5 giờ |
| 4. Lắp đặt đường ống dẫn gas và nước: 4.1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt 4.2. Lắp đặt đường ống gas 4.3. Lắp đặt đường ống nước | 1.5 giờ |
| 5. Lắp đặt hệ thống điện: 5.1. Đọc bản vẽ sơ đồ điện 5.2. Chuẩn bị dây dẫn và thiết bị điện và đấu nối 5.3. Kiểm tra, chạy thử | 1,5 giờ |
| 6. Vệ sinh công nghiệp hệ thống: 6.1. Làm sạch bên trong hệ thống gas 6.2. Làm sạch bên ngoài hệ thống 6.3. Làm sạch mặt bằng thi công | 0,5 giờ |
| 7. Hút chân không và thử kín hệ thống 7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống và vận hành. 7.2. Kiểm tra độ chân không 7.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 1 giờ |
| 8. Nạp gas cho hệ thống 8.1. Nối bình gas vào hệ thống 8.2. Nạp gas | 1 giờ |
| 9. Chạy thử hệ thống: 9.1. Kiểm tra và chạy thử hệ thống 9.2 Điều chỉnh hệ thống lạnh | 1 giờ |

Bài 14: Sửa chữa hệ thống lạnh thương nghiệp		Thời gian: 8 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng;

- Sửa chữa được các hư hỏng của máy;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Xác định nguyên nhân hư hỏng: 1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống 1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống 1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng | 1,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Sửa chữa hệ thống lạnh: 2.1. Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén 2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt 2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu 2.4. Sửa chữa, thay thế van sấy lọc 2.5. Sửa chữa, thay thế quạt | 3 giờ |
| 3. Sửa chữa hệ thống điện: 3.1. Xác định hư hỏng hệ thống điện 3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng | 2,5 giờ |
| 4. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 15: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương nghiệp	 	Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra đánh giá được tình trạng làm việc của các thiết bị;

- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình;

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Kiểm tra hệ thống lạnh : 1.1. Kiểm tra hệ thống lạnh 1.2. Kiểm tra hệ thống điện | 0,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt: 2.1. Tháo vỏ máy 2.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt | 1 giờ |
| 3. Làm sạch hệ thống lưới lọc: 3.1. Tháo lưới lọc 3.2. Vệ sinh lưới lọc | 1 giờ |
| 4. Bảo dưỡng quạt: | 1 giờ |
| 5. Kiểm tra lượng gas trong máy | 0,5 giờ |

Bài: Thi Kiểm tra kết thúc 					 Thời gian: 4 giờ

IV: Điều kiện thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng | - Dạy tích hợp | - 01 | - > 60 m2 |  |
| - 1.1 |  | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Mô hình tủ lạnh dân đụng |  | - 5 |  |  |
| - 2.2 | - Mô hình máy nén lạnh |  | - 5 |  |  |
| - 2.3 | - Tủ lạnh gia đình |  | - 9 |  |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 3.1 | - Máy nén công suất 90 ÷ 200 w/h |  | - 9 |  |  |
| - 3.2 | - Dàn ngưng tụ |  | - 9 |  |  |
| - 3.3 | - Dàn bay hơi |  | - 9 |  |  |
| - 3.4 | - Quạt dàn lạnh |  | - 9 |  |  |
| - 3.5 | - Máy khoan cầm tay |  | - 9 |  |  |
| - 3.6 | - Máy hút chân không |  | - 9 |  |  |
| - 3.7 | - Ống đồng ϕ6 |  | - 1 cuộn |  |  |
| - 3.8 | - Que hàn bạc |  | - 0,3 kg |  |  |
| - 3.9 | - Máy nén công suất 90 ÷ 200 w/h |  | - 9 |  |  |
| - 3.10 | - Dàn ngưng tụ |  | - 9 |  |  |
| - 3.11 | - Dàn bay hơi |  | - 9 |  |  |
| - 3.12 | - Quạt dàn lạnh |  | - 9 |  |  |
| - 3.13 | - Máy khoan cầm tay |  | - 9 |  |  |
| - 3.14 | - Máy hút chân không |  | - 9 |  |  |
| - 3.15 | - Hàn the |  | - 1 lọ |  |  |
| - 3.16 | - Gas R134a |  | - 0,5 kg |  |  |
| - 3.17 | - Dầu bôi trơn |  | - 1 lít |  |  |
| - 3.18 | - Cáp phun |  | - 9 cuộn |  |  |
| - 3.19 | - Phin lọc |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.20 | - Rơ le bảo vệ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.21 | - Rơ le khởi động |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.22 | - Rơ le thời gian |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.23 | - Điện trở nhiệt âm |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.24 | - Điện trở xả đá |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.25 | - Điện trở nhiệt dương |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.26 | - Themostat |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.27 | - Dây điện 1x1,5mm |  | - 25 mét |  |  |
| - 3.28 | - Bóng đèn tủ lạnh |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.29 | - Công tắc cửa |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.30 | - Đầu cốt cắm |  | - 100 chiếc |  |  |
| - 3.31 | - Băng dính cách điện |  | - 2cuộn |  |  |
| - 3.32 | - Dung dịch xốp cách nhiệt |  | - 2 lít |  |  |
| - 3.33 | - Băng nhôm |  | - 3 cuộn |  |  |
| - 3.34 | - Bình Gas bu tan |  | - 0,5 bình |  |  |
| - 3.35 | - Bình ô xi |  | - 1 bình |  |  |
| - 3.36 | - Kính bảo hộ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.37 | - Găng tay bảo hộ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.38 | - Bộ dụng cụ sửa chữa, lắp đặt điện lạnh |  | - 9 bộ |  |  |
| - 3.39 | - Đồ hồ vạn năng |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.40 | - Đồ hồ am pe kìm |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.41 | - Đồ hồ đo áp suất |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.42 | - Đồng hồ đo nhiệt độ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.43 | - Điều kiện khác |  |  |  |  |
| - 4.1 | - An toàn phòng chống cháy nổ |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu tạo, nguyên lý hoạt động tủ lạnh |  |  |
| 1.1 | - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Vị trí lắp đặt các thiết bị | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 2 | Các đặt tính vận hành của tủ lạnh |  |  |
| 2.1 | - Các thông số kỹ thuật chính - Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ - Chỉ tiêu nhiệt độ - Hệ số thời gian làm việc | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 2.2 | - Tính toán hệ số thời gian làm việc của tủ lạnh - Khảo sát các chế độ vận hành của tủ lạnh - Đo xác định các thông số kỹ thuật dòng điện làm việc, dòng điện khởi động, nhiệt độ, áp suất hút và đẩy | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |
| 3 | Kiểm tra máy nén |  |  |
| 3.1 | - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Các thông số kỹ thuật | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 3.2 | - Xác định cực tính của cuộn dây máy nén - Đấu nối vận hành mạch điện của máy nén - Tháo lắp vận hành các chi tiết máy nén - Đo kiểm tra các thông số kỹ thuật - Thay dầu cho máy nén | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |
| 4 | Hệ thống điện tủ lạnh |  |  |
| 4.1 | - Sơ đồ mạch điện - Nguyên lý làm việc - Vị trí lắp đặt các thiết bị | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 4.2 | - Lắp mạch điện - Sửa chữa một số sai hỏng của mạch điện | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện |  |
| 5 | Cân cáp tủ lạnh |  |  |
|  | - Hàn nối cáp vào hệ thống - Vận hành máy nén đo giá trị áp suất - Xác định chiều dài cáp | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |
| 6 | Nạp gas tủ lạnh |  |  |
|  | - Chuẩn bị - Hút chân không - Nạp gas - Kiểm tra chạy thử | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |
| 7 | Sửa chữa những hư hỏng của tủ lạnh gia đình |  |  |
|  | - Xác định nguyên nhân sai hỏng - Sửa chữa những sai hỏng trong hệ thống lạnh - Sửa chữa những sai hỏng trong hệ thống điện | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |
| 8 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho hệ đào tạo Trung cấp, Cao đẳng, nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho sinh viên tự luyện tập.

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh - NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ - NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Giáo trình : Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp – Trường CĐN KTCN

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

- Nguyễn Xuân Phương, Kỹ thuật lạnh thực phẩm, NXB KHKT, 2006

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo  dục.

- Nguyễn Đức Lợi, Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và điều hoà dân dụng, NXB Giáo  dục, 2007.

- Nguyễn Đức Lợi, Tủ lạnh và máy điều hoà gia dụng, NXB Bách khoa, 2011

- Nguyễn Đức Lợi, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục, 2011

- Woo Joo Engineering – KOREA. Mô hình tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, điều hoà trung tâm, kho lạnh, máy lạnh thương nghiệp....

- Cataloge máy

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên mô đun: HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

Mã số của mô đun: MĐ ĐL 17

Thời gian thực hiện mô đun: 125 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 88 giờ; Thi, Kiểm tra: 7 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

* Vị trí của môn học:

- Hệ thống lạnh công nghiệp là mô đun chuyên môn trong chương trình Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí.

- Mô đun được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở: Cơ sở kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí, Đo lường điện - lạnh, Lạnh cơ bản và Máy lạnh dân dụng;

- Là mô đun không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình học tập cũng như làm việc chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các công việc như: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp như các loại kho lạnh, máy đá, tủ cấp đông...

* Tính chất của môn học: Là môn chuyên môn nghề

II. Mục tiêu mô đun:

* Về kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

* Về kỹ năng:

- Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn.

. - Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện khả năng tư duy, tác phong công nghiệp, an toàn cho người và thiết bị trong quá trình làm việc.

III. Nội Dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Vận hành hệ thống lạnh | 25 | 6 | 19 |  |
| 2 | Bài 2: Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh | 30 | 7 | 22 | 1 |
| 3 | Bài 3: Sửa chữa hệ thống lạnh | 30 | 10 | 19 | 1 |
| 4 | Bài 4: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh | 36 | 7 | 28 | 1 |
| 5 | Thi kết thúc mô đun | 4 |  |  | 4 |
| Cộng |  | 125 | 30 | 88 | 7 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Vận hành hệ thống lạnh				Thời gian: 25 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được mục đích và phương pháp kiểm tra, vận hành hệ thống lạnh;

- Đọc bản vẽ ghi nhật ký hệ thống, bảng biểu;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo;

- Trình bày được cấu tạo và vận hành của thiết bị;

- Yêu nghề, ham thích công việc; Có tính kỷ luật cao

2. Nội dung của bài :

| 1. Kiểm tra hệ thống lạnh : 1.1. Kiểm tra các thông số đo lường của hệ thống lạnh 1.2. Kiểm tra, xác định tình hình của các thiết bị 1.3. Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt 1.4. Kiểm tra hệ thống điện | 5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Khởi động hệ thống: 2.1. Cấp điện cho hệ thống 2.2. Khởi động hệ thống giải nhiệt 2.3. Khởi động hệ thống tải lạnh 2.4. Khởi động máy nén | 4 giờ |
| 3. Một số thao tác trong quá trình vận hành 3.1. Quy trình rút gas - xả gas 3.2. Quy trình nạp dầu - xả dầu cho hệ thống lạnh 3.3. Quy trình xả khí không ngưng: 3.4. Quy trình xả tuyết cho hệ thống lạnh | 12 giờ |
| 4. Theo dõi các thông số kỹ thuật: 4.1. Theo dõi các thông số điện của hệ thống 4.2. Theo dõi các thông số áp suất của hệ thống 4.3. Theo dõi các thông số nhiệt độ của hệ thống 4.4. Ghi nhật ký vận hành | 4 giờ |

Bài 2: Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh			Thời gian: 30 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được mục đích và phương pháp kiểm tra hệ thống lạnh;

- Trình bày được cấu tạo và vận hành của thiết bị;

- Sử dụng thành thạo hoá chất, bơm cao áp, máy nén khí;

- Biết tra dầu, mỡ cho các thiết bị;

- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng;

- Thao tác an toàn.

2. Nội dung của bài :

| 1. Kiểm tra hệ thống lạnh: 1.1. Kiểm tra lượng gas trong máy 1.2. Kiểm tra hệ thống truyền động đai 1.3. Kiểm tra lượng dầu trong máy 1.4. Kiểm tra lượng chất tải lạnh 1.5. Kiểm tra thiết bị bảo vệ | 4 giờ |
| --- | --- |
| 2. Bảo dưỡng các thiết bị chính 2.1. Bảo dưỡng máy nén 2.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ 2.3. Bảo dưỡng thiết bị bay hơi 2.4. Bảo dưỡng tháp giải nhiệt | 14 giờ |
| 3. Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị phụ trong hệ thống 3.1. Bảo dưỡng bơm 3.2. Bảo dưỡng quạt - Máy khuấy 3.3. Bảo trì hệ thống bôi trơn máy nén 3.4. Bảo dưỡng cụm clapê 3.5. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện động lực 3.6. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển | 11 giờ |
| 4. Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 3: Sửa chữa hệ thống lạnh				Thời gian: 30 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được phương pháp kiểm tra, xác định hư hỏng trong hệ thống lạnh;

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích;

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm;

- Trình bày được cấu tạo và vận hành của thiết bị;

- Biết tra dầu, mỡ và lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống.

2. Nội dung của bài :

| 1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng: 1.1. Đọc sổ nhật ký, trao đổi với người vận hành ngày hôm đó 1.2. Quan sát, xem xét toàn bộ hệ thống 1.3. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến sự cố 1.4. Chọn lọc ghi chép các thông tin quan trọng liên quan đến sự cố | 3 giờ |
| --- | --- |
| 2. Sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh 2.1. Sửa chữa máy nén 2.2. Sửa chữa bình ngưng tụ - bình bay hơi 2.3. Sửa chữa dàn ngưng tụ - dàn bay hơi 2.4. Sửa chữa phin lọc - ống mao | 9 giờ |
| 3. Sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh 3.1. Sửa chữa bơm 3.2. Sửa chữa tháp giải nhiệt 3.3. Sửa chữa máy khuấy 3.4. Sửa chữa động cơ 3.5. Sửa chữa các thiết bị bảo vệ 3.6. Sửa chữa các thiết bị điều chỉnh | 7 giờ |
| 4. Sửa chữa hệ thống điện 4.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy 4.2. Xác định hư hỏng trong hệ thống điện 4.3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng 4.4. Làm sạch tiếp điểm, xiết chặt các mối nối, cầu đấu 4.5. Lắp ráp hoàn trả hệ thống | 6 giờ |
| 5. Sửa chữa hệ thống nước: 5.1. Kiểm tra, xác định hư hỏng của hệ thống 5.2. Lập quy trình, tiến độ thay thế sửa chữa 5.3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng 5.4. Chạy thử | 5 giờ |

Bài 4: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh

Thời gian: 36 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh ghép;

- Trình bày được mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL;

- Trình bày được mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC;

- Trình bày được mục đích và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh;

- Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm;

- Đọc hiểu bản vẽ hệ thống lạnh và hệ thống điện;

- Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL;

- Cài đặt chế độ vận hành trên bộ PLC;

- Xác định đúng nguyên nhân gây ra sự cố trong hệ thống lạnh;

- Sửa chữa, khắc phục các sự cố.

2.Nội dung của bài

| 1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL: 1.1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh 1.1.1. Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL 1.1.2. Đọc hiểu được bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí 1.2. Kiểm tra hệ thống lạnh 1.2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình 1.2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo 1.2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh 1.3. Kiểm tra hệ thống điện, cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL 1.3.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình 1.3.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo | 10 giờ |
| --- | --- |
| 1.3.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh 1.3.4. Cài đặt được các chế độ vận hành 1.4. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL 1.4.1. Thao tác đóng, mở các van 1.4.2. Cài đặt được các chế độ vận hành 1.4.3. Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật 1.4.4. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh 1.5. Đo kiểm các thông số 1.5.1. Sử dụng các dụng cụ đo 1.5.2. Đọc chính xác các thống số kỹ thuật 1.5.3. Đánh giá các kết quả đo được 1.5.4. Kiểm tra |  |
| 2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC: 2.1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh 2.1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC 2.1.2. Đọc hiểu bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí 2.2. Kiểm tra hệ thống lạnh 2.2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình 2.2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo 2.2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh 2.3. Kiểm tra hệ thống điện, cài đặt chế độ vận hành trên bộ PLC 2.3.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình 2.3.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo 2.3.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh 2.3.4. Cài đặt được các chế độ vận hành | 15 giờ |
| 2.4. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC 2.4.1. Thao tác đóng, mở các van 2.4.2. Cài đặt các chế độ vận hành 2.4.3. Vận hành theo yêu cầu kỹ thuật 2.4.4. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh 2.5. Đo kiểm các thông số 2.5.1. Sử dụng các dụng cụ đo 2.5.2. Đọc chính xác các thống số kỹ thuật 2.5.3. Đánh giá các kết quả đo được |  |
| 3. Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh: 3.1. Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay 3.2. Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao 3.3. Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp 3.4. Xử lý sự cố áp suất hút quá cao 3.5. Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp 3.6. Xử lý sự cố có tiếng lạ phát ra từ máy nén 3.7. Xử lý sự cố carte bị quá nhiệt 3.8. Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều 3.9. Xử lý sự cố nhiệt độ buồng lạnh không đạt yêu cầu 3.10. Xử lý các trục trặc thường gặp ở máy nén 3.11. Xử lý sự cố áp suất dầu thấp 3.12. Xử lý sự cố ngập dịch 3.13. Xử lý sự cố phần điện | 10 giờ |
| 4. Kiểm tra | 1 giờ |

Thi kết thúc 	mô đun				                                        Thời gian: 4 giờ

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng | - Dạy tích hợp | - 01 | - > 60 m2 |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 2.1 | - Mô hình máy đá cây |  | - 6 |  |  |
| - 2.2 | - Máy mài |  | - 3 |  |  |
| - 2.3 | - Máy cắt bàn |  | - 3 |  |  |
| - 2.4 | - Máy cắt cầm tay |  | - 9 |  |  |
| - 2.5 | Mô hình máy đá vảy |  | - 6 |  |  |
| - 2.6 | Mô hình máy đá viên |  | - 6 |  |  |
| - 2.7 | - Máy khoan bàn |  | - 2 |  |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 3.1. | - Ống đồng ϕ 6 |  | - 1 cuộn |  |  |
| - 3.2 | - Ống đồng ϕ10 |  | - 2 cuộn |  |  |
| - 3.3 | - Ống đồng ϕ12 |  | - 0,5 cuộn |  |  |
| - 3.4 | - Bảo ôn |  | - 4 cây |  |  |
| - 3.5 | - Băng cuốn |  | - 1,5 kg |  |  |
| - 3.6 | - Que hàn bạc |  | - 10 que |  |  |
| - 3.7 | - Hàn the |  | - 1 lọ |  |  |
| - 3.8 | - Gas R22 |  | - 5 kg |  |  |
| - 3.9 | - Dầu bôi trơn |  | - 2 lít |  |  |
| - 3.10 | - Van tiết lưu nhiệt 1 ÷ 2 hp |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.11 | - Dàn ngưng giải nhiệt gió 1 ÷ 2 hp |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.12 | - Phin lọc |  | - 9chiếc |  |  |
| - 3.13 | - Dàn lạnh xương cá 1 ÷ 2 hp |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.14 | - Bể chứa nước |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.15 | - Khay làm đá |  | - 40 chiếc |  |  |
| - 3.16 | - Linh đá |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.17 | - Dung dịch nước muối |  | - 80 lít |  |  |
| - 3.18 | - Bình cao áp 1 ÷ 2 hp |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.19 | - Dixell |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.20 | - Eliwell |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.21 | - Công tắc tơ 10 ÷ 15 A |  | - 9chiếc |  |  |
| - 3.22 | - Áp tô mát 15 A |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.23 | - Nút ấn |  | - 16 chiếc |  |  |
| - 3.24 | - Tủ điện |  | - 9chiếc |  |  |
| - 3.25 | - Rơ le bảo vệ 1 ÷ 2 hp |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.26 | - Tụ điện 25 µF |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.27 | - Dây điện 1x1,5mm |  | - 30 mét |  |  |
| - 3.28 | - Rắc cắm |  | - 50 chiếc |  |  |
| - 3.30 | - Đầu cốt càng cua |  | - 70 chiếc |  |  |
| - 3.31 | - Ghen điện |  | - 5 cây |  |  |
| - 3.31 | - Dây thít nhựa |  | - 50 chiếc |  |  |
| - 3.33 | - Đế dán |  | - 20 chiếc |  |  |
| - 3.34 | - Băng dính cách điện |  | - 3 cuộn |  |  |
| - 3.35 | - Bình Gas bu tan |  | - 0,3 bình |  |  |
| - 3.36 | - Bình ô xi |  | - 0,3 bình |  |  |
| - 3.37 | - Găng tay bảo hộ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.38 | - Kính bảo hộ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.40 | - Bộ dụng cụ sửa chữa, lắp đặt điện lạnh |  | - 9 bộ |  |  |
| - 3.41 | - Đồ hồ vạn năng |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.42 | - Đồ hồ am pe kìm |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.43 | - Đồ hồ đo áp suất |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 3.44 | - Đồng hồ đo nhiệt độ |  | - 9 chiếc |  |  |
| - 4 | - Điều kiện khác |  |  |  |  |
| - 4.1 | - An toàn phòng chống cháy nổ |  |  |  |  |
| - ..... | - Bảm bảo ánh sáng, thông gió |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp |  |  |  |
| 1.1 | - Cấu tạo máy lạnh công nghiệp - Chức năng nhiệm vụ các thiết bị trong hệ thống máy đá cây - Nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp - Phân loại hệ thống máy đá cây. | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 2 | Lắp đặt máy đá cây |  |  |  |
| 2.1 | - Nguyên lý hoạt động máy đá cây - Sơ đồ lắp đặt - Lắp đặt hệ thống lạnh | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 2.2 | - Lắp mạch điện - Sửa chữa một số sai hỏng của mạch điện | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên |  |  |
| 3 | Vận hành hệ thống lạnh |  |  |  |
|  | - Lắp đặt các thiết bị chính máy lạnh công nghiệp - Lắp đặt các thiết bị phụ máy lạnh công nghiệp | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 4 | Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh |  |  |  |
|  | - Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị chính máy lạnh công nghiệp - Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị phụ máy lạnh công nghiệp | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 5 | Sửa chữa hệ thống lạnh |  |  |  |
|  | - Sưả chữa các thiết bị chính máy lạnh công nghiệp - Sửa chữa các thiết bị phụ máy lạnh công nghiệp | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 6 | Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh |  |  |  |
|  | - xử lý sự cố các thiết bị chính máy lạnh công nghiệp - xử lý sự cố các thiết bị phụ máy lạnh công nghiệp | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 7 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho hệ đào tạo cao đẳng và trung cấp, nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tự luyện tập.

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình Hệ thống máy lạnh công nghiệp – Trường CĐN KTCN

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB Giáo dục

- Woo Joo Engineering - KOREA. Mô hình tủ lạnh, điều hoà nhiệt độ, điều hoà trung tâm, kho lạnh, máy lạnh thương nghiệp….

- Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh - NXB Đà Nẵng 2000

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

- Nguyễn Đức Lợi, Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh. NXB ĐHQGTPHCM, 2009

- Nguyễn Tấn Dũng, Tự động hoá hệ thống lạnh. NXB Giáo dục, 2010, 2012

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên môn học:  HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỤC BỘ

Mã số mô đun: MĐ ĐL 18

Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ; (Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 105 giờ; Thi, Kiểm tra: 9 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

* Vị trí của môn học: Là môn học chuyên môn nghề trong chương trình đạo tạo trình độ trung cấp, nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

*Tính chất của môn học: Là môn chuyên môn nghề

II. Mục tiêu mô đun:

* Về kiến thức:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh máy điều hòa không khí hai cụm một chiều, hai chiều.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động hệ thống điện máy điều hòa hai cụm một chiều, hai chiều.

* Về kỹ năng:

- Lắp đặt được hệ thống điều hòa hai cụm hoạt động đúng quy trình kỹ thuật.

- Bảo dưỡng, sửa chữa được hệ thống điều hòa hai hoạt động đúng quy trình kỹ thuật.

- Sử dụng đúng cách các trang thiết bị bảo hộ, bộ dụng cụ tháo, lắp, sửa chữa máy điều hòa.

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện khả năng tư duy, tác phong công nghiệp, an toàn trong quá trình làm việc.

III. Nội Dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà cửa sổ | 5 | 2 | 3 |  |
| 2 | Bài 2: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ một chiều | 5 | 2 | 3 |  |
| 3 | Bài 3: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều | 5 | 2 | 3 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt máy điều hoà cửa sổ | 4 | 2 | 2 |  |
| 5 | Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà cửa sổ | 6 | 3 | 3 |  |
| 6 | Bài 6: Bảo dưỡng máy điều hoà cửa sổ | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Bài 7: Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép, máy hút ẩm | 5 | 2 | 3 |  |
| 8 | Bài 8: Hệ thống điện máy điều hoà ghép, máy hút ẩm | 5 | 2 | 3 |  |
| 9 | Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà treo tường, máy hút ẩm | 15 | 3 | 12 |  |
| 10 | Bài 10: Lắp đặt máy điều hoà đặt sàn | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 11 | Bài 11: Lắp đặt máy điều hoà đặt áp trần | 10 | 2 | 8 |  |
| 12 | Bài 12: Lắp đặt máy điều hoà đặt âm trần | 15 | 3 | 12 |  |
| 13 | Bài 13: Lắp đặt máy điều hoà đặt dấu trần | 15 | 2 | 12 | 1 |
| 14 | Bài 14: Lắp đặt máy điều hoà Multy | 15 | 2 | 13 |  |
| 15 | Bài 15: Sửa chữa máy điều hoà ghép, máy hút ẩm | 15 | 4 | 11 |  |
| 16 | Bài 16: Bảo dưỡng máy điều hoà ghép, máy hút ẩm | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 17 | Thi kết thúc mô đun | 5 |  |  | 5 |
| Cộng |  | 150 | 36 | 105 | 9 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà cửa sổ       Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

- Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý máy điều hoà cửa sổ

- Phân tích được cấu tạo các thiết bị máy điều hoà cửa sổ

- Phân tích được nguyên lý làm việc của các thiết bị

- Trình bầy được nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Tuân thủ theo các quy định về an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ: 1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ 1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà cửa sổ một chiều 1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà cửa sổ hai chiều | 2 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cấu tạo máy điều hoà cửa sổ: 2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén 2.2. Thử nghiệm máy nén 2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ 2.4. Xác định tình trạng làm việc của dàn ngưng tụ 2.5. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi 2.6. Xác định tình trạng làm việc của dàn bay hơi 2.8. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu 2.8. Xác định tình trạng làm việc của van tiết lưu 2.9. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ 2.10. Xác định tình trạng làm việc của thiết bị phụ | 3 giờ |

Bài 2: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ một chiều	           Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 1.1.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị: 2.1. Cấu tạo 2.2. Hoạt động | 1 giờ |
| 3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ một chiều: 3.1. Kiểm tra thiết bị 3.2. Lắp đặt mạch điện | 2 giờ |
| 4. Vận hành mạch điện: 4.1. Kiểm tra trước khi vận hành mạch điện 4.2. Vận hành mạch điện | 1 giờ |

Bài 3: Hệ thống điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều 	         Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bày được quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện 1.1.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý 1.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị: 2.1. Cấu tạo 2.2. Hoạt động | 1 giờ |
| 3. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà cửa sổ hai chiều: 3.1. Kiểm tra thiết bị 3.2. Lắp đặt mạch điện | 2 giờ |
| 4. Vận hành mạch điện: 4.1. Kiểm tra trước khi vận hành mạch điện 4.2. Vận hành mạch điện | 1 giờ |

Bài 4: Lắp đặt máy điều hoà cửa sổ 				Thời gian: 4 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt | 0,5 giờ |
| 3. Lắp đặt máy: 3.1. Lấy dấu, đục tường 3.2. Đưa máy vào vị trí 3.3. Cố định máy vào vị trí 3.4. Lắp đặt đường điện và đường nước ngưng 3.5. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra | 1 giờ |
| 4. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 0,5 giờ |
| 5. Chạy thử máy 5.1. Kiểm tra lần cuối 5.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật | 1 giờ |

Bài 5: Sửa chữa máy điều hoà cửa sổ			Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

- Sửa chữa được các hư hỏng của máy

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài

| 1. Xác định nguyên nhân hư hỏng 1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống 1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống 1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Sửa chữa hệ thống lạnh: 2.1. Kiểm tra thay thế Blốc máy 2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt 2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu 2.4. Sửa chữa, thay thế van lọc 2.5. Sửa chữa, thay thế van đảo chiều 2.6. Sửa chữa, thay thế quạt | 3 giờ |
| 3. Sửa chữa hệ thống điện: 3.1. Xác định nguyên nhân gây hư hỏng hệ thống điện 3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng 3.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 2 giờ |

Bài 6: Bảo dưỡng máy điều hoà cửa sổ 			Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài

| 1. Kiểm tra tổng thể hệ thống lạnh 1.1. Kiểm tra hệ thống lạnh 1.2. Kiểm tra hệ thống điện | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt: 2.1. Tháo vỏ máy 2.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt 2.3. Lắp vỏ máy | 1 giờ |
| 3. Làm sạch hệ thống nước ngưng: 3.1. Quan sát kiểm tra 3.2. Vệ sinh toàn bộ hệ thống | 0,5 giờ |
| 4. Làm sạch hệ thống lưới lọc: 4.1. Tháo lưới lọc 4.2. Vệ sinh lưới lọc 4.3. Xịt khô | 0,5 giờ |
| 5. Bảo dưỡng quạt: 5.1. Chạy thử nhận định tình trạng 5.2. Tra dầu mỡ | 0,5 giờ |
| 6. Bảo dưỡng hệ thống điện: 6.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy 6.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch 6.3. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống | 0,5 giờ |
| * Kiểm tra | 1 giờ |

Bài 7: Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép, máy hút ẩm

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Sơ đồ nguyên máy điều hoà ghép, máy hút ẩm

- Nguyên lý làm việc của van đảo chiều

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép, máy hút ẩm

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài

| 1. Nguyên lý làm việc, phân loại máy điều hoà ghép, máy hút ẩm: 1.1. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép một chiều 1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà ghép hai chiều 1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hòa ghép ba chức năng 1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm 1.5. Phân loại máy điều hoà ghép 1.6. Ưu nhược điểm | 2,5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Đặc điểm máy điều hoà treo tường: 2.1. Đặc điểm 2.2. Ưu nhược điểm | 1 giờ |
| 3. Đặc điểm máy điều hoà đặt sàn: 3.1. Đặc điểm 3.2. Ưu nhược điểm |  |
| 4. Đặc điểm máy điều hoà áp trần: 4.1. Đặc điểm 4.2. Ưu nhược điểm |  |
| 5. Đặc điểm máy điều hoà âm trần: 5.1. Đặc điểm 5.2. Ưu nhược điểm | 1 giờ |
| 6. Đặc điểm máy điều hoà dấu trần: 6.1. Đặc điểm 6.2. Ưu nhược điểm |  |
| 7. Đặc điểm máy điều hoà Multy: 7.1. Đặc điểm 7.2. Ưu nhược điểm |  |
| 8. Đặc điểm máy hút ẩm 8.1. Đặc điểm 8.2. Ưu nhược điểm | 0,5 giờ |

Bài 8: Hệ thống điện máy điều hoà ghép, máy hút ẩm

Thời gian: 5 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài

| 1. Hệ thống điện máy điều hoà treo tường: 1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều 1.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều 1.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường một chiều 1.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều 1.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều 1.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường hai chiều 1.7. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà treo tường ba chức năng 1.8. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà treo tường ba chức năng 1.9. Vận hành mạch điện máy điều hoà treo tường ba chức năng | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Hệ thống điện máy điều hoà đặt sàn 2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều 2.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều 2.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà đặt sàn một chiều 2.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa đặt sàn hai chiều 2.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà đặt sàn hai chiều 2.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà đặt sàn hai chiều | 1 giờ |
| 3. Hệ thống điện máy điều hoà áp trần: 3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà áp trần một chiều 3.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà áp trần một chiều 3.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà áp trần một chiều 3.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa áp trần hai chiều 3.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà áp trần hai chiều 3.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà áp trần hai chiều | 0,5 giờ |
| 4. Hệ thống điện máy điều hoà âm trần: 4.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa âm trần một chiều 4.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà âm trần một chiều 4.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà âm trần một chiều 4.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy âm trần hai chiều 4.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà âm trần hai chiều 4.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà âm trần hai chiều | 0,5 giờ |
| 5. Hệ thống điện máy điều hoà dấu trần: 5.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà dấu trần một chiều 5.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà dấu trần một chiều 5.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà dấu trần một chiều 5.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà dấu trần hai chiều 5.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà dấu trần hai chiều 5.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà dấu trần hai chiều | 0,5 giờ |
| 6. Hệ thống điện máy điều hoà Multy: 6.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hoà Multy một chiều 6.2. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà Multy một chiều 6.3. Vận hành mạch điện máy điều hoà Multy một chiều 6.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy điều hòa Multy hai chiều 6.5. Lắp đặt mạch điện máy điều hoà Multy hai chiều 6.6. Vận hành mạch điện máy điều hoà Multy hai chiều | 1 giờ |
| 7. Hệ thống điện máy hút ẩm: 7.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện máy hút ẩm 7.2. Lắp đặt mạch điện máy hút ẩm 7.3. Vận hành mạch điện máy hút ẩm | 0,5 giờ |

Bài 9: Lắp đặt máy điều hoà treo tường			Thời gian: 15  giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt |  |
| 3. Lắp đặt dàn ngoài nhà: 3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ 3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ | 3 giờ |
| 4. Lắp đặt dàn trong nhà: 4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ 4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí | 3 giờ |
| 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng: 5.1. Chuẩn bị đường ống 5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra 5.4. Đấu điện cho máy 5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 3 giờ |
| 6. Thử kín hệ thống: 6.1. Kiểm tra toàn hệ thống 6.2. Thổi sạch hệ thống 6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 2 giờ |
| 7. Hút chân không: 7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 7.2. Chạy bơm chân không 7.3. Kiểm tra độ chân không | 2 giờ |
| 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung: 8.1. Thông gas toàn hệ thống 8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung | 1 giờ |

Bài 10: Lắp đặt máy điều hoà đặt sàn			Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt |  |
| 3. Lắp đặt dàn ngoài nhà: 3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ 3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ | 2 giờ |
| 4. Lắp đặt dàn trong nhà: 4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ 4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí | 1,5 giờ |
| 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng: 5.1. Chuẩn bị đường ống 5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra 5.4. Đấu điện cho máy 5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 2,5 giờ |
| 6. Thử kín hệ thống: 6.1. Kiểm tra toàn hệ thống 6.2. Thổi sạch hệ thống 6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 1 giờ |
| 7. Hút chân không: 7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 7.2. Chạy bơm chân không 7.3. Kiểm tra độ chân không | 0,5 giờ |
| 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung: 8.1. Thông gas toàn hệ thống 8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung * Kiểm tra | 0,5 giờ 1 giờ |

Bài 11: Lắp đặt máy điều hoà đặt áp trần			Thời gian:10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài :

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt |  |
| 3. Lắp đặt dàn ngoài nhà: 3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ 3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ | 2 giờ |
| 4. Lắp đặt dàn trong nhà: 4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ 4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí | 3 giờ |
| 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng: 5.1. Chuẩn bị đường ống 5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra 5.4. Đấu điện cho máy 5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 2 giờ |
| 6. Thử kín hệ thống: 6.1. Kiểm tra toàn hệ thống 6.2. Thổi sạch hệ thống 6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 0,5 giờ |
| 7. Hút chân không: 7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 7.2. Chạy bơm chân không 7.3. Kiểm tra độ chân không | 0,5 giờ |
| 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung: 8.1. Thông gas toàn hệ thống 8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung | 1 giờ |

Bài 12: Lắp đặt máy điều hoà đặt âm trần			Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài :

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt |  |
| 3. Lắp đặt dàn ngoài nhà: 3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ 3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ | 4 giờ |
| 4. Lắp đặt dàn trong nhà: 4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ 4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí | 3 giờ |
| 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng: 5.1. Chuẩn bị đường ống 5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra 5.4. Đấu điện cho máy 5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 4 giờ |
| 6. Thử kín hệ thống: 6.1. Kiểm tra toàn hệ thống 6.2. Thổi sạch hệ thống 6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 1 giờ |
| 7. Hút chân không: 7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 7.2. Chạy bơm chân không 7.3. Kiểm tra độ chân không | 1 giờ |
| 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung: 8.1. Thông gas toàn hệ thống 8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung | 1 giờ |

Bài 13: Lắp đặt máy điều hoà đặt dấu trần		Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài :

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt |  |
| 3. Lắp đặt dàn ngoài nhà: 3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ 3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ | 2 giờ |
| 4. Lắp đặt dàn trong nhà: 4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ 4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí | 2 giờ |
| 5. Lắp đặt miệng thổi và ống dẫn gió: 5.1. Lấy dấu, khoét trần 5.2. Lắp đặt miệng thổi 5.3. Lắp đặt ống dẫn gió | 3 giờ |
| 6. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng: 6.1. Chuẩn bị đường ống 6.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 6.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra 6.4. Đấu điện cho máy 6.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 3 giờ |
| 7. Thử kín hệ thống: 7.1. Kiểm tra toàn hệ thống 7.2. Thổi sạch hệ thống 7.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 1 giờ |
| 8. Hút chân không: 8.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 8.2. Chạy bơm chân không 8.3. Kiểm tra độ chân không | 1 giờ |
| 9. Chạy thử máy và nạp gas bổ sung: 9.1. Thông gas toàn hệ thống 9.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung nếu cần * Kiểm tra | 1 giờ 1 giờ |

Bài 14: Lắp đặt máy điều hoà Multy			Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài :

| 1. Đọc bản vẽ thi công: 1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy và hệ thống điện 1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất | 1 giờ |
| --- | --- |
| 2. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt |  |
| 3. Lắp đặt dàn ngoài nhà: 3.1. Lấy dấu, lắp đặt giá đỡ 3.2. Lắp đặt dàn ngoài nhà vào giá đỡ | 2 giờ |
| 4. Lắp đặt dàn trong nhà: 4.1. Lấy dấu khoan, đục lỗ 4.2. Lắp đặt dàn trong nhà vào vị trí | 5 giờ |
| 5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng: 5.1. Chuẩn bị đường ống 5.2. Nối ống dẫn vào hai dàn 5.3. Nối ống thoát nước ngưng từ dàn lạnh ra 5.4. Đấu điện cho máy 5.5. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 4 giờ |
| 6. Thử kín hệ thống: 6.1. Kiểm tra toàn hệ thống 6.2. Thổi sạch hệ thống 6.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ | 1 giờ |
| 7. Hút chân không: 7.1. Nối bơm chân không vào hệ thống 7.2. Chạy bơm chân không 7.3. Kiểm tra độ chân không | 1 giờ |
| 8. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung: 8.1. Thông gas toàn hệ thống 8.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, nạp gas bổ sung | 1 giờ |

Bài 15: Sửa chữa máy điều hoà ghép			Thời gian: 15 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

- Sửa chữa được các hư hỏng của máy

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2.Nội dung của bài :

| 1. Xác định nguyên nhân hư hỏng: 1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống 1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống 1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng | 2 giờ |
| --- | --- |
| 2. Sửa chữa hệ thống lạnh: 2.1. Kiểm tra thay thế Blốc máy 2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt 2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu 2.4. Sửa chữa, thay thế van lọc 2.5. Sửa chữa, thay thế van đảo chiều 2.6. Sửa chữa, thay thế quạt | 7 giờ |
| 3. Sửa chữa hệ thống điện: 3.1. Xác định hư hỏng hệ thống điện 3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng 3.3. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy | 6 giờ |

Bài 16: Bảo dưỡng máy điều hoà ghép			Thời gian: 10 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra đánh giá tình trạng làm việc của các thiết bị

- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

2. Nội dung của bài

| 1. Sử dụng thiết bị an toàn: 1.1. Sử dụng dây an toàn 1.2. Sử dụng các đồng hồ đo kiểm | 0.5 giờ |
| --- | --- |
| 2. Kiểm tra hệ thống lạnh: 2.1. Kiểm tra hệ thống lạnh 2.2. Kiểm tra hệ thống điện | 1 giờ |
| 3. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt: 3.1. Tháo vỏ máy 3.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt 3.3. Lắp vỏ máy 3.4. Làm sạch hệ thống nước ngưng | 2 giờ |
| 4. Quan sát kiểm tra: 4.1. Vệ sinh toàn bộ hệ thống | 1 giờ |
| 5. Làm sạch hệ thống lưới lọc: 5.1. Tháo lưới lọc 5.2. Vệ sinh lưới lọc 5.3. Xịt khô | 0.5 giờ |
| 6. Bảo dưỡng quạt: 6.1. Chạy thử nhận định tình trạng 6.2. Tra dầu mỡ | 2 giờ |
| 7. Kiểm tra lượng gas trong máy: 7.1. Kiểm tra lượng gas 7.2. Xử lý, nạp gas | 1 giờ |
| 8. Bảo dưỡng hệ thống điện: 8.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy 8.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch 8.3. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống | 1 giờ |
| Kiểm tra | 1 giờ |
| Thi kết thúc | 5 giờ |

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng | - Dạy tích hợp | - 01 | - > 60 m2 |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 2.1 | - Mô hình máy điều hòa hai cụm |  | - 6 | - Tốt |  |
| - 2.2 | - Máy điều hòa hai cụm treo tường |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.3 | - Ca bin thực hành lắp đặt máy điều hòa treo tường |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.4 | Máy điều hòa hai cụm Multy |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.5 | Máy điều hòa hai cụm âm trần |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.6 | Máy điều hòa hai cụm dấu trần |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.7 | Máy điều hòa hai cụm áp trần |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.8 | Máy điều hòa hai cụm đặt sàn |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 2.9 | Máy điều hòa 1 cụm |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 3.1 | - Ống đồng ϕ 6 |  | - 2cuộn | - Tốt |  |
| - 3.2 | - Ống đồng ϕ10 |  | - 2 cuộn | - Tốt |  |
| - 3.3 | - Ống đồng ϕ12 |  | - 2 cuộn | - Tốt |  |
| - 3.4 | - Bảo ôn |  | - 15 cây | - Tốt |  |
| - 3.5 | - Băng cuốn |  | - 3 kg | - Tốt |  |
| - 3.6 | - Que hàn bạc |  | - 20 que | - Tốt |  |
| - 3.7 | - Hàn the |  | - 1 lọ | - Tốt |  |
| - 3.8 | - Gas R22 |  | - 0,5 bình | - Tốt |  |
| - 3.9 | - Gas R410 a |  | - 0,5 bình | - Tốt |  |
| - 3.10 | - Gas R32 |  | - 0,5 bình | - Tốt |  |
| - 3.25 | - Rơ le bảo vệ 1 ÷ 2 hp |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.26 | - Tụ điện 25 µF |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.27 | - Tụ điện 35 µF |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.28 | - Tụ điện 60 µF |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.29 | - Tụ điện 2 µF |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.30 | - Mạch điện đa năng |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.31 | - Điều khiển đa năng |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.31 | - Dây điện 1x1,5mm |  | - 70 mét | - Tốt |  |
| - 3.32 | - Rắc cắm |  | - 100 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.33 | - Đầu cốt càng cua |  | - 100 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.34 | - Ghen điện |  | - 5 cây | - Tốt |  |
| - 3.35 | - Dây thít nhựa |  | - 100 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.36 | - Đế dán |  | - 90 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.37 | - Băng dính cách điện |  | - 9 cuộn | - Tốt |  |
| - 3.38 | - Bình Gas bu tan |  | - 0,3 bình | - Tốt |  |
| - 3.39 | - Máy khoan bê tông |  | - 8 | - Tốt |  |
| - 3.40 | - Thang dây |  | - 4 | - Tốt |  |
| - 3.41 | - Thang chữ A |  | - 4 | - Tốt |  |
| - 3.42 | - Dây đeo bảo hộ |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.43 | - Mũ bảo hộ |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.44 | - Bình ô xi |  | - 0,3 bình | - Tốt |  |
| - 3.45 | - Găng tay bảo hộ |  | - 9 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.46 | - Kính bảo hộ |  | - 9 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.47 | - Bộ dụng cụ sửa chữa, lắp đặt điện lạnh |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.48 | - Đồ hồ vạn năng |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.49 | - Đồ hồ am pe kìm |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.50 | - Đồ hồ đo áp suất |  | - 8 | - Tốt |  |
| - 3.51 | - Đồng hồ đo nhiệt độ |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.52 | - Máy bơm nước áp lực cao |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.53 | - Máy hút chân không |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 4 | - Điều kiện khác |  |  | - Tốt |  |
| - 4.1 | - An toàn phòng chống cháy nổ |  |  | - Tốt |  |
| - ..... | - Bảm bảo ánh sáng, thông gió |  |  | - Tốt |  |

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điều hòa không khí cửa sổ |  |  |  |
| 1.1 | - Các khái niệm - Phân loại điều hòa không khí | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |  |
| 2 | Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy điều hòa hai cụm |  |  |  |
| 2.1 | - Máy điều hòa một chiều - Máy điều hòa hai chiều | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 3 | Hệ thống điện máy điều hòa hai cụm |  |  |  |
| 3.1 | - Hệ thống điện máy điều hoà hai cụm 1 chiều. - Hệ thống điện máy điều hòa hai cụm 2 chiều | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 4 | Lắp đặt máy điều hoà hai cụm |  |  |  |
|  | - Khảo sát vị trí lắp đặt - Sửa dụng các dụng cụ an toàn - Lắp đặt máy | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 5 | Bảo dưỡng máy điều hoà hai cụm |  |  |  |
|  | - Sử dụng thiết bị bảo dưỡng điều hòa - Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy - Bảo dưỡng vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 6 | Sửa chữa máy điều hoà hai cụm |  |  |  |
|  | - Xác định nguyên nhân sai hỏng - Sửa chữa sai hỏng của hệ thống lạnh máy điều hòa hai cụm - Sửa chữa sai hỏng hệ thống điện máy điều hòa hai cụm | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện - Sản phẩn của học sinh sinh viên | Thực hiện theo bài |  |
| 7 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Theo ngân hàng đề |  |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho hệ Trung cấp, nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tự luyện tập.

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy ĐHNĐ.

- Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí. NXB Khoa học và Kỹ thuật.

- Cataloge máy điều hoà

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

# Tên môn học:  HỆ THỐNG ĐHKK TRUNG TÂM

Mã số mô đun: MĐ 19

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành thí nghiện, thảo luận, bài tập: 55 giờ; Kiểm tra: 6 giờ)

I. Vị trí tính chất của mô đun:

* Vị trí: Là môn học chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, nghề Kỹ thuật Máy lạnh & Điều hòa không khí. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản làm cơ sở học tập các mô đun tiếp theo.

* Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề

II. Mục tiêu mô đun:

* Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống ĐHKK trung tâm

- Trình bày nguyên lý làm việc của một số hệ thống điện, lạnh trong ĐHKK trung tâm

-  Trình bày được một số yêu cầu về ĐHKK trung tâm

- Nhìn nhận một cách khái quát về môn học ĐHKK trung tâm trong nhiệt công nghiệp;

* Về kỹ năng:

- Điều khiển hệ thống ĐHKK trung tâm qua một số mạch điều khiển điện, lạnh

- Tự động hoá hệ thống điều khiển điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

- Lắp được các thiết bị điện trong hệ thống ĐHKK trung tâm

- Điều chỉnh được năng suất lạnh của hệ thống qua các thiết bị điều khiển

- Tự động hoá hệ thống điều khiển bằng các mạch điện

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện khả năng tư duy, tác phong công nghiệp, an toàn trong quá trình làm việc.

III. Nội Dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiện, thảo luận, bài tập | Thi/Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm nước | 30 | 10 | 19 | 1 |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt máy điều hòa không khí VRV | 25 | 8 | 16 | 1 |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển tự động hóa trong ĐHKK trung tâm | 25 | 9 | 15 | 1 |
| 4 | Bài 4: Vận hành mô hình hệ thống điều hòa trung tâm giải nhiệt nước | 7 | 2 | 5 |  |
| 5 | Thi kết thúc mô đun | 3 |  |  | 3 |
| Cộng |  | 90 | 29 | 55 | 6 |

2.Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm nước    	    Thời gian: 30 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm nước.

- Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

- Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt

- Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge

- Liệt kê được qui trình lắp đặt

- Lắp đặt được hệ thống điều hòa trung tâm nước

- Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chính xác, an toàn.

2.Nội dung của bài :

| 1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước: 1.1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước 1.2. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà 1.2.1. Giới thiệu các thiết bị có trong sơ đồ 1.2.2. Trình bầy chức năng, nhiệm vụ từng thiết bị 1.3. Trình bày cấu tạo của từng thiết bị trên sơ đồ nguyên lý 1.4. Nguyên lý làm việc của từng thiết bị 2. Lắp máy làm lạnh nước (Water Chiller): 2.1. Đọc bản vẽ lắp đặt 2.1.1. Phân tích bản vẽ 2.1.2. Thiết lập được danh mục, thiết bị lắp đặt 2.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công 2.3. Khảo sát vị trí lắp 2.3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 2.3.2. Nhận biết được điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt 2.3.3. Đưa ra được phương án lắp đặt 2.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị, dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn 2.5. Lập qui trình lắp đặt 2.5.1. Thiết lập trình tự các bước lắp đặt 2.5.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình 2.6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 3. Lắp đặt FCU (Fan coil unit)/AHU (Air Handling Unit): 3.1. Lắp FCU/AHU vào đúng vị trí theo bản vẽ: 3.1.1. Lấy dấu, khoan lỗ. 3.1.2. Chế tạo giá đỡ, lắp FCU/AHU đúng vị trí 3.2. Nối các loại van vào FCU/AHU và nối với ống nước lạnh: 3.2.1 Đọc bản vẽ kỹ thuật 3.2.2 Lắp đặt các loại van của FUC/AHU vào hệ thống nước đúng yêu cầu 3.3. Nối ống thoát nước ngưng tụ: 3.3.1. Đọc bản vẽ kỹ thuật hệ thống ống 3.3.2. Nối ống thoát nước ngưng tụ ra bên ngoài, đúng kỹ thuật và yêu cầu 3.4. Đấu điện cho thiết bị FCU/AHU: 3.4.1. Đọc bản vẽ điện 3.4.2. Đấu điện vào các tiếp điểm cho FCU/AHU 3.4.3. Đấu đúng kỹ thuật, tiếp xúc tốt 3.4.4. Lắp đúng bản vẽ, đúng yêu cầu 3.5. Chạy thử: 3.5.1. Kiểm tra lần cuối 3.5.2. Nhấn nút khởi động 3.5.3. Kiểm tra hệ thống không bị rung, hoạt động tốt 4. Lắp đặt hệ thống đường ống gió 4.1. Phân loại: 4.1.1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống đường ống gió trong ĐHKK trung tâm nước 4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống ống gió thành phần 4.1.3. Các thông số kỹ thuật của hệ thống gió: 4.1.3.1. Đường kính ống, tốc độ gió 4.1.3.2. Lưu lượng gió, nhiệt độ, áp suất ... 4.1.3.3. Các thông số kỹ thuật phụ thuộc vào điều kiện làm việc của hệ thống gió trong điều hoà không khí trung tâm 4.1.3.4. Các thông số kỹ thuật lên quan đến ống dẫn gió 4.2. Lắp đặt hệ thống đường gió ngầm: 4.2.1. Giới thiệu chung về đường dẫn gió ngầm trong ĐHKK trung tâm 4.2.2. Lập qui trình lắp đặt kênh dẫn gió ngầm 4.2.3. Tổ chức tiến hành lắp đặt theo qui trình 4.2.4. Kiểm tra 4.2.4.1. Kiểm tra tình trạng đường ống sau khi lắp đặt 4.2.4.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số kỹ thuật 4.2.4.3. Đo các thông số trên kênh dẫn gió 4.2.4.4. Tìm nguyên nhân chưa đạt như thiết kế, đưa ra phương án khắc phục 4.2.4.5. Chỉ ra điều kiện, nguyên nhân ảnh hưởng đến hệ thống đường dẫn gió 4.3. Lắp đặt hệ thống ống kiểu treo: 4.3.1. Giới thiệu chung về đường dẫn gió treo trong ĐHKK trung tâm 4.3.3. Tổ chức tiến hành lắp đặt theo qui trình 4.3.4. Kiểm tra 4.4. Bảo ôn đường ống gió: 4.4.1. Xác định tính chất của vật liệu cách nhiệt dùng làm bảo ôn 4.4.1.2. Chọn vật liệu dùng làm bảo ôn đường ống gió 4.4.1.3. Tra bảng để xác định thông số kỹ thuật lớp bảo ôn 4.4.1.4 Xác định các thông số kỹ thuật vật liệu bảo ôn 4.5. Tính toán nhiệt độ đọng sương 4.6. Lập qui trình bảo ôn đường ống gió 4.7. Tiến hành bảo ôn đường ống gió theo đúng qui trình 4.8 Kiểm tra 4.8.1 Phương pháp kiểm tra 4.8.2 Phương pháp khắc phục khi bề mặt trao đổi nhiệt bị đọng sương 4.8.3 Lắp đặt các thiết bị phụ đường ống gió: 4.9. Giới thiệu các thiết bị phụ trong đường ống gió: 4.9.1. Thiết bị phụ trên đường ống dẫn gió 4.9.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị phụ 4.9.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ 4.10. Lắp đặt các thiết bị phụ trong đường ống gió: 4.10.1 Thiết bị phụ trên sơ đồ thiết kế cần lắp đặt 4.10.2 Lập qui trình lắp đặt 4.10.3 Tổ chức tiến hành lắp đặt theo qui trình 4.10.4 Kiểm tra 5. Lắp đặt miệng thổi và miệng hút không khí - Quạt gió 5.1. Khái niệm và phân loại, yêu cầu miệng thổi, miệng hút: 5.1.1. Khái niệm về miệng thổi, miệng hút không khí 5.1.2. Chức năng, nhiệm vụ miệng hút, miệng thổi 5.1.3. Phân loại miệng hút và mệng thổi không khí 5.1.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với miệng thổi, miệng hút không khí 5.2. Lắp đặt các loại miệng thổi thông dụng: 5.2.1. Xác định vị trí lắp đặt miệng thổi, hút 5.2.2. Tính chọn miệng thổi, miệng hút 5.2.3. Lập qui trình lắp đặt miệng thổi, hút 5.2.4. Tổ chức lắp đặt miệng thổi, hút theo qui trình 5.2.5. Kiểm tra 5.2.5.1. Kiểm tra tình trạng miệng thổi, hút sau khi lắp đặt 5.2.5.2. Vận hành thử, kiểm tra các thông số kỹ thuật 5.2.5.3. Đo các thông số sau khi ra - vào khỏi miệng thổi, hút trên kênh dẫn gió 5.2.5.4 Tìm nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục nếu chưa đạt thiết kế 5.2.5.5. Điều kiện, nguyên nhân ảnh hưởng đến hệ thống đường dẫn gió 5.3. Khái niệm và phân loại, tính chọn quạt gió: 5.3.1. Khái niệm về quạt gió trong hệ thống điều hoà không khí 5.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của quạt gió 5.3.3. Phân loại quạt gió 5.3.4. Tính chọn quạt gió theo catalog nhà máy sản xuất 5.4. Lắp đặt quạt: 5.4.1. Khảo sát, chọn vị trí lắp đặt quạt gió 5.4.2. Lập qui trình lắp đặt 5.4.3. Tổ chức thực hiện lắp đặt bơm 5.4.4. Kiểm tra, chạy thử 5.5. Kiểm tra 6. Kiêm tra | 2 giờ 3 giờ 7 giờ 9 giờ 8 giờ 1 giờ |
| --- | --- |

Bài 2: Lắp đặt máy điều hòa không khí VRV	      	Thời gian: 25 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà không khí VRV

- Trình bày được nguyên lý làm việc của từng thiết bị trên hệ thống

- Trình bày được cấu tạo của từng thiết bị trên hệ thống

- Nêu ra được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh

- Phân biệt được các hệ thống điều hòa không khí

- Phân tích được bản vẽ lắp đặt

- Đọc được các thông số kỹ thuật của máy trên cataloge.

- Liệt kê được qui trình lắp đặt

- Lắp đặt được hệ thống

- Tập trung, cẩn thận, liệt kê đầy đủ thiết bị, dụng cụ, đảm bảo an toàn.

2. Nôi dung của bài:

| 1. Giới thiệu hệ thống điều hòa không khí VRV: 1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà không khí VRV 1.2. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của các thiết bị trên hệ thống điều hoà không khí VRV 1.3. Trình bày cấu tạo của tưng thiết bị trên sơ đồ nguyên lý 1.4. Phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh 1.4.1. Nêu ra các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh 1.4.2. Phân tích, tìm hiểu từng phương pháp 1.4.3. Ưu và nhược điểm của các phương pháp điều chỉnh 1.4.4. Nhận biết các phương pháp điều chỉnh trên bản vẽ 1.4.5. Điều chỉnh được năng suất lạnh trên thiết bị thực tế 1.4.6. Nhận biết nguyên lý làm việc của thiết bị điều chỉnh 1.5. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng: 2. Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí VRV: 2.1. Đọc bản vẽ lắp đặt hệ thống điều hoà VRV 2.2. Thống kê, chuẩn bị thiết bị, dụng cụ để thi công 2.3. Khảo sát vị trí lắp đặt 2.4. Kiểm tra, vận chuyển thiết bị , dụng cụ đến vị trí lắp đặt an toàn 2.5. Lập qui trình lắp đặt 2.6. Tiến hành lắp đặt theo qui trình 3. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước 3.1. Phân loại và tính chọn đường ống: 3.1.1. Phân loại các loại đường ống trong hệ thống điều hoà không khí trung tâm: đường đi, đường về, đường thoát nước ngưng tụ. 3.1.2. Tính chọn đường ống theo ống tiêu chuẩn 3.1.2.1. Lập công thức tính chọn các loại đường ống 3.1.2.2. Kiểm tra tiêu chuẩn đã chọn với điều kiện làm việc thực tế 3.1.2.3. Tính chọn đường ống trong điều kiện làm việc cho phép 3.1.2.4. Tính toán, chọn lựa vật liệu đường ống 3.1.2.5. Tính toán, chọn lựa đường kính ống cần sử dụng 3.1.3. Tính kiểm tra tốc độ thực tế có vượt ra khỏi giới hạn cho phép 3.1.3.1. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lưu động của nước trong các đường ống hệ thống ĐHKK. 3.1.3.2. Kiểm tra điều kiện làm việc tốt trong hệ thống lạnh 3.1.3.3. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật dòng lưu động 3.1.3.4. Chỉ ra điều kiện ảnh hưởng đến hệ thống dòng lưu động trong đường ống 3.1.3.5. Tính chọn các tiêu chuẩn đường ống cho phép 3.2. Treo đỡ và chống rung ống dẫn nước trong điều hòa không khí: 3.2.1. Xác định vị trí lắp đặt giá treo đường ống dẫn nước 3.2.2. Lắp đặt giá treo, đỡ lên lên vị trí đã xác định: 3.2.2.1. Lắp đặt giá treo, giá đỡ đúng vị trí đã lấy dấu 3.2.2.2. Lắp đúng vị trí, đúng kỹ thuật, an toàn 3.2.2.3. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng 3.2.2.4. Kỹ thuật lắp đặt, thẩm mỹ, chính xác 3.2.3. Lắp đặt chống rung trên toàn bộ hệ thống theo sơ đồ lắp đặt 3.2.4. Kiểm tra kỹ thuật, an toàn của toàn bộ giá treo, giá đỡ, chống rung 3.2.4.1. Kiểm tra tình trạng giá treo, giá đỡ, chống rung sau khi lắp đặt 3.2.4.2. Đảm bảo thông số kỹ thuật, an toàn cho giá treo, giá đỡ, chống rung làm việc 3.2.4.3. Thông số kỹ thuật, an toàn đối với giá treo, giá đỡ, chống rung 3.3. Lắp ráp hệ thống ống dẫn nước: 3.3.1. Xác định vị trí lắp đặt đường ống dẫn nước 3.3.2. Lắp đặt bơm tải lạnh: 3.3.2.1. Xác định vị trí lắp đặt bơm trên bệ đỡ 3.3.2.2. Lắp đặt bơm tải lạnh theo vị trí đã xác định 3.3.2.3. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng 3.3.2.4. Kỹ thuật lắp đặt, thẩm mỹ, chính xác 3.3.3. Lắp đặt đường ống dẫn nước lạnh và các van khống chế kết nối đường ống bơm và dàn lạnh 3.3.3.1. Lắp đặt đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn các đường ống, van trên đường ống dẫn nước lạnh 3.3.3.2. Gia công cơ khí, cân chỉnh thăng bằng 3.3.4. Lắp đặt bình giãn nở 3.3.5. Thử kín hệ thống ống dẫn nước: 3.3.5.1. Xác định các vị trí rò rỉ trên đường ống bằng bơm áp lực, đảm bảo độ kín trên toàn bộ đường ống dẫn nước 3.3.5.2. Lập qui trình kiểm tra độ rò rỉ đường ống dẫn nước 3.3.5.3. Kiểm tra rò rỉ nước trên hệ thống dẫn nước 3.3.6. Bọc bảo ôn cho hệ thống dẫn nước: 3.3.6.1. Xác định loại đường ống cần bọc bảo ôn 3.3.6.2. Bọc bảo ôn vào các đường ống xác định, đảm bảo độ kín, không bị đọng sương trên các ống bọc bảo ôn 3.3.6.3. Thực hiện các thao tác bọc bảo ôn cho đường ống dẫn nước lạnh 3.4. Kiểm tra bảo ôn đường ống: 3.4.1. Xác định tính chất của vật liệu cách nhiệt trong toàn bộ lớp bảo ôn 3.4.2. Tính toán nhiệt độ đọng sương 3.4.3. Tính kiểm tra với thực tế 3.4.3.1. Phương pháp kiểm tra 3.4.3.2. Tính chất cách nhiệt các loại vật liệu bảo ôn 3.4.3.3. Cách tính cách nhiệt, nhiệt độ đọng sương 3.4.3.4. Tính nhiệt độ đọng sương và nhiệt độ bề mặt trao đổi nhiệt 3.4.3.5. So sánh nhiệt độ đọng sương và nhiệt độ bề mặt trao đổi nhiệt 3.4.3.6. Cách khắc phục khi bề mặt trao đổi nhiệt đọng sương 3.5. Kiểm tra 4. Kiểm tra | 3 giờ 11 giờ 10 giờ 1 giờ |
| --- | --- |

Bài 3: Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển tự động hoá trong ĐHKK trung tâm 								Thời gian: 25 giờ

1.Mục tiêu của bài:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các sơ đồ điều khiển tự động trong ĐHKK trung tâm

- Nhận biết được các thiết bị điều khiển tự động trong ĐHKK trung tâm

- Mô tả được chức năng và nhiệm vụ của từng thiết bị trong hệ thống điều khiển

- Nhận biết được các thiết bị điều khiển tự động trong ĐHKK trung tâm

- Biết cách phân tích và đọc các bản vẽ điều khiển tự động

- Mô tả được nguyên lý hoạt động của hệ thống điện điều khiển

- Lắp đặt được hệ thống điện điều khiển

- Lắp đặt đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt của từng chủng loại cáp điện, theo đúng bản vẽ thi công và catalog thiết bị

- Đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn

- Cài đặt các thông số đúng theo thiết kế

- Lắp đặt được tủ điện

- Cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn.

2. Nội dung của bài:

| 1. Các hệ thống điện điều khiển tự động: 1.1. Một số sơ đồ hệ thống điện điều khiển tự động trong ĐHKK trung tâm 1.2. Sơ đồ, chức năng và nhiệm vụ của từng thiết bị 1.3. Nguyên lý làm việc của thiết bị tự động 2. Lắp đặt hệ thống điện điều khiển tự động: 2.1. Mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ 2.1.1. Xác định vị trí đặt tủ điện và các thiết bị điều khiển 2.1.2. Đấu nối các thiết bị trong tủ điều khiển 2.1.3. Nối dây từ tủ điện đến các thiết bị an toàn, mỹ thuật 2.1.4. Nối dây từ nguồn đến tủ điều khiển 2.1.5. Kiểm tra, hoàn thiện 2.2. Mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ áp suất và hiệu áp suất 2.3. Mạch điều khiển theo chế độ mức lỏng 2.4. Mạch điều khiển theo các đại lượng điện 3. Lắp đặt hệ thống điện động lực: 3.1. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ 3.1.1. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật về các loại dây và cáp điện 3.1.2. Lắp hệ thống điện động lực 3.1.3. Cách đấu nối hệ thống điện động lực với tủ điện 3.1.4. Đặt các thông số điều khiển 3.1.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị 3.2. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo chế độ bảo vệ áp suất và hiệu áp suất 3.3. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo chế độ mức lỏng 3.3.1. Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật về các loại dây và cáp điện 3.3.2. Lắp hệ thống điện động lực 3.3.3. Cách đấu nối hệ thống điện động lực với tủ điện 3.3.4. Đặt các thông số điều khiển 3.3.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị 3.4. Mạch động lực tương ứng mạch điều khiển theo các đại lượng điện 3.4.5. Kiểm tra độ cách điện, an toàn các thiết bị 4. Kiểm tra | 6 giờ 8 giờ 10 giờ 1 giờ |
| --- | --- |
| Bài 4: Vận hành mô hình hệ thống điều hòa trung tâm giải nhiệt nước Mục tiêu: - Phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống điều hoà trung tâm nước. - Trình bày được quy trình vận hành mô hình hệ thống điều hòa trung tâm - Vận hành mô hình ĐHKKTT đúng quy trình. - Nghiêm chỉnh, cẩn thận, chính xác, an toàn. 1. Giới thiệu sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước: 1.1. Giới thiệu chung sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK trung tâm nước 1.2. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của từng thiết bị trên hệ thống điều hoà 1.2.1. Giới thiệu các thiết bị có trong sơ đồ 1.2.2. Trình bầy chức năng, nhiệm vụ từng thiết bị 1.3. Trình bày cấu tạo của từng thiết bị trên sơ đồ nguyên lý 1.4. Nguyên lý làm việc của từng thiết bị 2. Vận hành mô hình ĐHKKTT: 2.1. Bật mô hình 2.1.1. Kiểm tra sơ bộ hệ thống 2.1.1. Kiểm tra sơ bộ hệ thống điện 2.1.2. Kiểm tra sơ bộ hệ thống lạnh 2.1.3. Kiểm tra sơ bộ hệ thống nước trao đổi nhiệt. 2.2. Vận hành mô hình 2.2.1. Bật attomat cấp nguồn hệ thống. 2.2.2. Bật thiết bị báo lỗi hệ thống. 2.2.3. Đặt nhiệt độ làm việc cho hệ thống. 2.2.4. Bật quạt FCU 2.2.5. Bật quạt tháp giải nhiệt 2.2.6. Bật bơm nước giải nhiệt 2.2.7. Bật bơm nước tải lạnh 2.2.8. Bật van điện từ. 2.2.9. Bật máy nén. 2.2.10 Kiểm tra ghi chép các thông số kỹ thuật. 2.3. Tắt mô hình | 7 giờ 2 giờ 5 giờ |
| Bài 5: Thi, Kiểm tra kết thúc Thời gian: 3 giờ |  |

IV: Điều kiên thực hiện mô đun

| - TT | - Điều kiện thực hiện | - Nội dung thực hiện | - Số lượng | - Yêu cầu | - Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng | - Dạy tích hợp | - 01 | - > 60 m2 |  |
| - 2. | - Trang thiết bị máy móc | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 2.1 | - Mô hình máy điều trung tâm nước |  | - 3 | - Tốt |  |
| - 2.2 | - Mô hình máy điều trung tâm VRV |  | - 3 | - Tốt |  |
| - 2.3 | - Mô hình máy điều trung tâm nguyên cụm |  | - 3 | - Tốt |  |
| - 2.4 | - Ca bin thực hành lắp đặt máy điều hòa trung tâm |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3. | - Vật tư, học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu | - Chia nhóm |  | - Tốt |  |
| - 3.1 | - Tủ điện điều khiển |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.2 | - Công tắc tơ |  | - 18 | - Tốt |  |
| - 3.3 | - Rơ le thời gian |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.4 | - Nút ấn |  | - 18 | - Tốt |  |
| - 3.5 | - Dây điện 1x1,5mm |  | - 200 mét | - Tốt |  |
| - 3.6 | - Rắc cắm |  | - 200 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.7 | - Đầu cốt càng cua |  | - 100 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.8 | - Ghen điện |  | - 5 cây | - Tốt |  |
| - 3.9 | - Dây thít nhựa |  | - 200 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.10 | - Đế dán |  | - 90 chiếc | - Tốt |  |
| - 3.11 | - Băng dính cách điện |  | - 9 cuộn | - Tốt |  |
| - 3.12 | - Đồ hồ vạn năng |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.13 | - Đồ hồ am pe kìm |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.14 | - Đồ hồ đo áp suất |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.15 | Rơ le trung gian (11 hoặc14 chân) + đế |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.16 | Công tắc 3 pha - 220V |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.17 | Công tắc xoay 5A - 220V |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.18 | Flicker 60 giây |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.19 | Rơle thời gian 60 giây + đế |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.20 | Đèn tín hiệu 220V - 6W |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.21 | Chuông báo 220V |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.22 | Động cơ 1 pha 220V - 80W |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.23 | Động cơ 3 pha 380V/220V - 100W |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.24 | Cọc đấu dây (4 đầu - 10A) |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.25 | Cọc đấu dây (8 đầu - 5A) |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.26 | Máy hút chân không |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.27 | Máy nén khí |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.28 | Súng phun nước |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.29 | Bộ dụng cụ cơ khí |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.30 | Dàn ngưng tụ |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.31 | Dàn bay hơi |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.32 | Phin lọc |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.33 | Phin sấy |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.34 | Quạt dàn nóng |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.35 | Quạt dàn lạnh |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.36 | Thermostar |  | - 9 | - Tốt |  |
| - 3.37 | Môi chất lạnh R22 |  | - 3 bình | - Tốt |  |
| - 3.38 | Hóa chất tẩy rửa |  | - 3 lít | - Tốt |  |
| - 3.39 | Dầu lạnh |  | - 3 lít | - Tốt |  |
| - 3.40 | Mỡ bôi trơn |  | - 3 kg | - Tốt |  |
| - 4 | Các điều kiện khác |  |  |  |  |

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

| TT | Nội dung cần đánh giá | Phương pháp thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy điều hòa trung tâm nước |  |  |
| 1.1 | - Cấu tạo, chức năng chính các thiết bị của máy điều hòa trung tâm nước - Sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm nước - Nguyên lý làm việc máy điều hòa trung tâm nước | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 2 | Hệ thống máy điều hòa nguyên cụm |  |  |
| 2.1 | - Sơ đồ hệ thống lạnh máy điều hòa nguyên cụm - Cấu tạo, chức năng các thiết bị trong hệ thống lạnh máy điều hòa nguyên cụm - Nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh máy điều hòa nguyên cụm | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp | Thực hiện theo bài |
| 3 | Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy điều hòa trung tâm VRV |  |  |
| 3.1 | - Cấu tạo, chức năng chính các thiết bị của máy điều hòa trung tâm VRV - Sơ đồ hệ thống điều hòa trung tâm VRV - Nguyên lý làm việc máy điều hòa trung tâm VRV | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |
| 4 | Hệ thống đường ống nước, dàn trao đổi nhiệt máy ĐHTT nước |  |  |
| 4.1 | - Những yêu cầu khi bố trí đường ống nước, dàn trao đổi nhiệt. - Các bản vẽ thi công | - Quan sát, theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện | Thực hiện theo bài |
| 5 | Tháp giải nhiệt bình giãn nở và các thiết bị phụ |  |  |
| 5.1 | - Tháp giải nhiệt - Bình giãn nở - Các thiết bị phụ | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
| 6 | Hệ thống đường ống gió máy điều hòa VRV |  |  |
| 6.1 | - Những yêu cầu khi bố trí đường gió máy điều hòa trung tâm VRV. - Các bản vẽ thi công | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
| 7 | Hệ thống điện và điều khiển tự động hóa trong ĐHKKTT |  |  |
| 7.1 | - Sơ đồ mạch điện máy điều hòa trung tâm - Nguyên lý hoạt động - Vân hành mạch điện máy điều hòa trung tâm | - Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp |  |
| 8 | Kiểm tra kết thúc mô đun | Đề thi kiểm tra |  |

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho hệ đào tạo trung cấp, nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Phần tự học giáo viên bộ môn giao bài tập và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tự luyện tập.

- Diễn giải

- Phỏng vấn

- Nêu vấn đề

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguồn tài liệu từ internet đang được ban hành…

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập nghề nghiệp

Mã mô đun: MĐ ĐL 20

Thời gian thực hiện mô đun: 400 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 380 giờ; Thi, Kiểm tra: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun:

- Vị trí: Mô đun thực tập nghề nghiệp được bố trí sau khi học sinh đã học xong tất cả các môn học, mô đun đào tạo của nghề. Mô đun được kết thúc trước khi học thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn, là mô đun tạo điều kiện cho học sinh va chạm với thực tế sản xuất. Tổng kết và sử dụng những kiến thức đã học được trên lớp, tập làm quen với việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và ngược lại sẽ nắm vững hơn những vấn đề lý thuyết đã học trên lớp. Là mô đun quyết định đến điều kiện dự thi Tốt nghiệp của học sinh.

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Ôn tập, tổng hợp các kiến thức, kỹ năng đã được học qua thực tiễn.

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề.

+ Đánh giá quá trình học tập của bản thân qua thực tiễn công việc.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện lạnh trong các các hệ thống lạnh;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm trong quá trình sản xuất.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập | Thi/ Kiểm tra |
| 1 | Kỷ luật, an toàn lao động trong sản xuất. | 15 | 2 | 13 |  |
| 2 | Tổ chức sản xuất xưởng thực tập | 10 | 2 | 8 |  |
| 3 | Tìm hiểu công việc hàng ngày của người thợ | 10 | 1 | 9 |  |
| 4 | Tổ chức sắp xếp nơi làm việc của người | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Thực hiện các công việc của người thợ | 340 |  | 340 |  |
| 6 | Viết báo cáo thực tập | 15 | 10 |  | 5 |
|  | Cộng | 400 | 15 | 380 | 5 |

IV. Điều kiên thực hiện mô đun

Sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

Được đánh giá qua báo cáo thu hoạch cuối kỳ thực tập sản xuất và đánh giá kết quả của người hướng dẫn thực tập ở cơ sở thực tập.

2. Phương pháp

Đánh giá qua báo cáo thực tập và nhận xét của nơi tiếp nhận thực tập.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp, nghề “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí”.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Sau khi học sinh đã học hết các môn học và các mô đun đào tạo nghề thì cơ sở đào tạo liên hệ với các nhà máy, các cơ sở sản xuất để cho sinh viên thực tập.

- Có thể chia nhiều nhóm nhỏ giao về các tổ sản xuất của nhà máy có thợ cả hoặc quản đốc phân xưởng phụ trách hướng dẫn và kiểm tra giám sát.

- Hàng ngày hoặc hàng tuần cơ sở đào tạo cử giáo viên đến nơi học sinh thực tập để nắm tình hình và giúp đỡ học sinh hoàn thành công việc thực tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tìm hiểu công việc sản xuất của các nhà máy.

- Thực tập nâng cao kỹ năng nghề.