# Ngày soạn: 20-9-2025			Giáo viên: Lê Thành Mẫn

# Môn CN 9                                                                   Tổ KHTN-CN

# BÀI 3	 	THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Thời gian thực hiện: 3 tiết ( Tiết 9-11)

## I. MỤC TIÊU

### 1. Kiến thức

- Sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Tiến trình các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.

### 2. Năng lực

- Nêu được đặc điểm, phân loại được các sơ đồ mạng điện trong nhà.

- Nhận biết được các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạng điện trong nhà.

- Trình bày được đặc điểm và công dụng của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt dùng cho mạng điện trong nhà.

- Mô tả được các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. – Thiết kế được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.

- Chủ động học tập, tích cực giao tiếp và hợp tác nhóm để giải quyết các nhiệm vụ trong quá trình tìm hiểu và vận dụng được các tiêu chuẩn vào thiết kế mạng điện trong nhà.

### 3. Phẩm chất

- Chăm chỉ học tập, có tinh thần tự học và tham gia tích cực các công việc của nhóm với các bạn.

- Trách nhiệm: nỗ lực trong công việc khi được nhóm giao nhiệm vụ.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU – Máy tính, máy chiếu.

- Hình ảnh về một số mạng điện trong nhà, sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt khác.

- Phiếu học tập.

- Mẫu báo cáo.

## III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1. Khởi động (15ph)

### a) Mục tiêu

Huy động khả năng quan sát và sự hiểu biết của HS để tìm hiểu về mạng điện trong nhà. Thu hút HS chú ý tới chủ đề bài học.

b) Tổ chức thực hiện:

– GV giao nhiệm vụ:

Nội dung

:

HS quan sát Hình 3.1 (trang 15 SGK) và trả lời

câu hỏi: Mạng điện trong nhà gồm có những

thiết bị nào?

Hình 3.1.

Mạng điện trong nhà

- HS thực hiện nhiệm vụ: quan sát và trả lời câu hỏi. GV quan sát, gợi ý câu trả lời.

Sản phẩm Câu trả lời của HS:

Trong Hình 3.1 có:

- 03 thiết bị điện (công tắc, ổ cắm điện, dây điện);

- Các đồ dùng điện: đèn điện, quạt điện, điều hoà nhiệt độ, tivi,...

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: Mời đại diện 2 – 3 HS trả lời, sau đó nhận xét.

- GV kết luận: Mạng điện trong nhà gồm nhiều thiết bị điện và đồ dùng điện, được kết nối với nhau qua hệ thống dây dẫn để thực hiện chức năng của nó. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình thiết kế mạng điện trong nhà.

Từ đó, GV giao nhiệm vụ cho HS: đọc sách để tìm hiểu về mạng điện trong nhà.

#### 2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (120 ph)

2.1. Tìm hiểu về mạng điện trong nhà

##### 2.1.1. Tìm hiểu về đặc điểm, phân loại sơ đồ mạng điện trong nhà a) Mục tiêu

- Nêu được đặc điểm, phân loại được các sơ đồ mạng điện trong nhà.

- Nhận biết được các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạng điện trong nhà.b) Tổ chức thực hiện

- GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc mục I. Mạng điện trong nhà (trang 15 SGK) và hoàn thành Phiếu học tập số 01. Trả lời các câu hỏi - Mạng điện trong nhà có đặc điểm gì? - Sơ đồ mạng điện trong nhà là gì? có những loại sơ đồ nào? - Cho các kí hiệu dùng cho sơ đồ mạng điện trong nhà, em hãy ghi tên thiết bị vào cột trống tương ứng.

- HS thực hiện nhiệm vụ: làm việc cá nhân, trả lời Phiếu học tập số 1. Dự kiến sản phẩm của HS.

Sản phẩm: Câu trả lời được HS ghi vào Phiếu học tập số 1.

- Mạng điện trong nhà: Mạng điện trong nhà thường có điện áp 220 V, nhận điện năng từ mạng phân phối để cung cấp điện cho các đồ dùng điện trong gia đình qua hệ thống dây pha, dây trung tính và công tơ điện.

- Sơ đồ mạng điện trong nhà: Sơ đồ mạng điện trong nhà là một bản vẽ thiết kế, trong đó các thiết bị được thể hiện bằng các kí hiệu và nối với nhau bằng dây dẫn.

Có hai loại sơ đồ mạng điện đó là sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt.

- Bảng ghi tên các kí hiệu dùng cho sơ đồ mạng điện trong nhà.

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: gọi đại diện 2 – 3 HS trả lời các câu hỏi trong Phiếu học tập số 1, yêu cầu HS khác nhận xét và bổ sung.

- GV kết luận: GV hướng dẫn HS “chốt” kiến thức về đặc điểm, phân loại sơ đồ mạng điện trong nhà.

Tiếp đó, GV giao nhiệm vụ tiếp tục tìm hiểu về sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.

##### 2.1.2. Tìm hiểu về sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà a) Mục tiêu

Trình bày được đặc điểm và công dụng của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt dùng cho mạng điện trong nhà. b) Tổ chức thực hiện

- GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc SGK, quan sát Hình 3.2, 3.3 (trang 15 SGK) và trả lời các câu hỏi sau - Bằng các kí hiệu trên mạch điện, kể tên các thiết bị điện và đồ dùng điện trên hình? - Hình nào dễ dàng cho biết mạch điện có 2 nhánh mắc song song, cùng mắc vào dây pha và được bảo vệ bởi 1 cầu chì, trong đó, nhánh 1 có 1 ổ cắm, nhánh 2 có 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn? - Hình nào cho biết vị trí lắp đặt: cầu chì, ổ cắm, công tắc, bóng đèn và cách nối dây trong mạch điện?

- HS thực hiện nhiệm vụ: Làm việc nhóm 3 – 4 HS, đọc sách và trả lời câu hỏi, trước tiên làm việc cá nhân rồi thống nhất câu trả lời trong nhóm. Dự kiến sản phẩm:

### Sản phẩm

Câu trả lời của HS:

- Tên các thiết bị và đồ dùng điện: Nguồn điện, cầu chì, ổ cắm, công tắc, bóng đèn.

- Hình 3.2: Cho biết mối liên hệ điện giữa các thiết bị và đồ dùng điện.3) Hình 3.3: Cho biết vị trí lắp đặt các thiết bị và đồ dùng điện.

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: Mời đại diện 2 – 3 nhóm HS trả lời các câu hỏi, yêu cầu nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- GV kết luận: GV hướng dẫn HS “chốt” kiến thức về đặc điểm và công dụng của sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà.

+ Sơ đồ nguyên lí thể hiện mối liên hệ điện giữa các thiết bị trong mạng điện. Sơ đồ lắp đặt biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của thiết bị và đồ dùng điện của mạng điện.

+ Vai trò của các sơ đồ: Sơ đồ nguyên lí dùng để thiết kế sơ đồ lắp đặt, sơ đồ lắp đặt được dùng để dự trù vật tư, thiết bị và sửa chữa mạng điện.

A

O

A

O

Hình 3.2. Sơ đồ nguyên lí 	            	Hình 3.3. Sơ đồ lắp đặt

Tiếp đó, GV giao nhiệm vụ tiếp tục tìm hiểu về thiết kế sơ đồ mạng điện trong nhà.

2.2. Tìm hiểu về thiết kế sơ đồ mạng điện trong nhà

#### 2.2.1. Tìm hiểu về thiết kế sơ đồ nguyên lí

a) Mục tiêu: Mô tả được các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí mạng điện trong nhà. Thiết kế được sơ đồ nguyên lí mạng điện trong nhà. b) Tổ chức thực hiện

– GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc SGK mục II.1. Thiết kế sơ đồ nguyên lí và làm bài tập, điền tên các bước thiết kế theo gợi ý nội dung ở cột B vào chỗ trống bên cột A trên bảng sau

Cột A	Cột B

Bước....: .....................................	– Đặc điểm về đồ dùng điện của mạng điện.

Kết quả đạt được: Bản mô tả – Phạm vi của mạng điện: số lượng phòng và khu chung về mạng điện cần thiết kế vực cần được cung cấp điện.

Bước....: .....................................	– Xác định số lượng các thiết bị và đồ dùng điện

Kết quả đạt được :	cần lắp đặt.

+ Bản danh sách thiết bị và đồ – Xác định công suất tải của mạng điện bằng cách dùng điện cần lắp đặt. ước tính công suất của các đồ dùng điện và thiết bị, + Mối liên hệ giữa các thiết bị qua đó xác định số lượng và loại ổ cắm cần thiết.

và đồ dùng điện. – Vị trí đặt bảng điện chính, bảng điện nhánh, ổ cắm lấy điện và công tắc trong từng khu vực sao cho tiện lợi và thẩm mĩ.

- Hệ thống đấu nối và dây dẫn điện từ bảng phân phối điện đến các ổ cắm và thiết bị trong nhà.

Bước....: ..................................... Vẽ các thiết bị và các đường nối thể hiện mối liên Kết quả đạt được: Bản vẽ sơ đồ hệ điện giữa các thiết bị.

nguyên lí mạng điện

- HS thực hiện nhiệm vụ: làm việc cá nhân đọc sách và làm bài tập. Dự kiến sản phẩm của HS:

Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

Cột A	Cột B

Bước 1: Xác định nhiệm vụ thiết kế	– Đặc điểm về đồ dùng điện của

Kết quả đạt được: Bản mô tả chung về 	mạng điện.

mạng điện cần thiết kế	– Phạm vi của mạng điện: số lượng

phòng và khu vực cần được cung cấp điện.

Bước 2: Xác định thiết bị, đồ dùng điện và – Xác định số lượng các thiết bị và mối liên hệ giữa chúng đồ dùng điện cần lắp đặt.

Kết quả đạt được :	– Xác định công suất tải của mạng

+ Bản danh sách thiết bị và đồ dùng điện điện bằng cách ước tính công suất

cần lắp đặt.	của các đồ

+ Mối liên hệ giữa các thiết bị và đồ dùng điện. dùng điện và thiết bị, qua đó xác định số lượng và loại ổ cắm cần thiết.

- Vị trí đặt bảng điện chính, bảng điện nhánh, ổ cắm lấy điện và công tắc trong từng khu vực sao cho tiện lợi và thẩm mĩ.

- Hệ thống đấu nối và dây dẫn điện từ bảng phân phối điện đến các ổ cắm và thiết bị trong nhà.

Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạng điện Vẽ các thiết bị và các đường nối thể Kết quả đạt được: Bản vẽ sơ đồ nguyên lí hiện mối liên hệ điện giữa các thiết bị. mạng điện.

* Ngoài ra, GV có thể tổ chức như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc SGK mục II.1- Thiết kế sơ đồ nguyên lí và tham gia trò chơi “Mảnh ghép”.

Thực hiện: GV chia lớp thành các đội, ở mỗi đội sẽ có các mảnh ghép khác nhau, có mảnh ghép mang nội dung các bước, mảnh ghép mang tên các bước, yêu cầu các đội phải ghép đúng tên bước với nội dung của nó và sắp xếp đúng thứ tự thực hiện các bước thiết kế.

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: GV chiếu slide về nội dung của bảng, gọi 1 – 2 HS trả lời, các bạn nhận xét bổ sung.

GV luyện tập thêm cho HS, phát Phiếu học tập số 2, chia nhóm 3 – 4, thảo luận nhóm rồi ghi kết quả vào phiếu. GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày kết quả làm được và nhận xét chung cho cả lớp. Dự kiến kết quả Phiếu học tập số 2:

| CÂU TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí của mạng điện có công tắc điều khiển bóng đèn, bằng cách trả lời các câu hỏi trong cột nội dung câu hỏi ở bảng dưới đây |  |  |
| Các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời của HS |
| Bước 1: Xác định nhiệm vụ thiết kế | – Mạng điện được thiết kế, thực hiện nhiệm vụ gì? | Mạng điện thực hiện nhiệm vụ một công tắc điều khiển bóng đèn chiếu sáng. |
| Bước 2: Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ giữa chúng | - Số lượng thiết bị và đồ dùng điện là bao nhiêu? - Mối liên hệ giữa đồ dùng điện và thiết bị điện như thế nào? | - 1 nguồn điện, 1 cầu chì, 1 công tắc, 1 bóng đèn. - Mạch điện có 1 mạch chính, trong đó cầu chì bảo vệ toàn mạch điện - Công tắc nối trực tiếp với bóng đèn, điều khiển bật tắt bóng đèn. |
| Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện | - Mạch nguồn gồm những dây nào? Vị trí đặt của các dây? - Dây pha được nối với các thiết bị và đồ dùng điện nào? - Dây trung tính được nối với thiết bị và đồ dùng điện nào? - Công tắc được vẽ ở trạng thái nào? | A O |

- GV kết luận: GV hướng dẫn HS “chốt” kiến thức về thiết kế sơ đồ nguyên lí mạng điện + Thiết kế sơ đồ nguyên lí gồm có 3 bước:

Bước 1: Xác định nhiệm vụ thiết kế.

Bước 2: Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ giữa chúng.

Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạng điện.

+ Kết quả của từng bước thiết kế:

Sản phẩm Bước 1: Bản mô tả chung về mạng điện cần thiết kế, bao gồm: yêu cầu của mạng điện, các đồ dùng, thiết bị điện được dùng.

Sản phẩm Bước 2: Bản danh sách thiết bị và số lượng đồ dùng điện cần lắp đặt và sự liên hệ giữa các thiết bị và đồ dùng điện.

Sản phẩm Bước 3: Bản vẽ sơ đồ nguyên lí mạng điện.

#### 2.2.2. Tìm hiểu về thiết kế sơ đồ lắp đặt

a) Mục tiêu: Mô tả được các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. Thiết kế được sơ đồ lắp đặt mạng điện trong nhà. b) Tổ chức thực hiện

– GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc SGK mục II.2. Thiết kế sơ đồ lắp đặt và làm bài tập, điền tên các bước thiết kế theo gợi ý nội dung ở cột B vào chỗ trống bên cột A trên bảng dưới đây.

### Cột A	Cột B

Bước....: .............................. Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí, đưa ra cách Kết quả đạt được: Mô tả về số lượng, nối các thiết bị và đồ dùng điện trong mạng cách kết nối các thiết bị và đồ dùng điện. điện.

Bước....: .............................. – Vẽ kí hiệu thiết bị và đồ dùng điện theo Kết quả đạt được: Bản vẽ có vị trí đúng vị trí thực tế.

của các thiết bị và đồ dùng điện – Xác định phương án nối dây cho các thiết theo thực tế. bị và đồ dùng điện theo sơ đồ nguyên lí.

Bước....: ..............................	– Vẽ đường dây nguồn điện.

Kết quả đạt được: Bản vẽ sơ đồ lắp – Vẽ đường dây dẫn kết nối các thiết bị và đặt mạng điện. đồ dùng điện theo sơ đồ nguyên lí và cách

nối dây đã lựa chọn.

– HS thực hiện nhiệm vụ: làm việc cá nhân, đọc sách và làm bài tập. Dự kiến sản phẩm của HS

Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

### Cột A	Cột B

Bước 1: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí, đưa ra cách Kết quả đạt được: Mô tả về số lượng, nối các thiết bị và đồ dùng điện trong cách kết nối các thiết bị và đồ dùng điện. mạng điện.

Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt thiết bị – Vẽ kí hiệu thiết bị và đồ dùng điện và đồ dùng điện. theo đúng vị trí thực tế.

Kết quả đạt được: Bản vẽ có vị trí của các – Xác định phương án nối dây cho các thiết bị và đồ dùng điện theo thực tế. thiết bị và đồ dùng điện theo sơ đồ

Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện Kết quả đạt được: Bản vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện

nguyên lí.

– Vẽ đường dây nguồn điện. – Vẽ đường dây dẫn kết nối các thiết bị và đồ dùng điện theo sơ đồ nguyên lí và cách nối dây đã lựa chọn.

* Ngoài ra, GV có thể tổ chức như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc SGK mục II.2. Thiết kế sơ đồ lắp đặt và tham gia trò chơi “Mảnh ghép”.

Thực hiện: GV chia lớp thành các đội, ở mỗi đội sẽ có các mảnh ghép khác nhau, có mảnh ghép mang nội dung các bước, mảnh ghép mang tên các bước, yêu các đội phải ghép đúng tên bước với nội dung của nó và sắp xếp đúng thứ tự thực hiện các bước thiết kế.

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: GV chiếu slide về nội dung của bảng, gọi 1 – 2 HS trả lời, các bạn nhận xét bổ sung.

GV luyện tập thêm cho HS, phát Phiếu học tập số 3, chia nhóm 3 – 4, thảo luận nhóm rồi ghi kết quả vào trong phiếu. GV gọi đại diện 2 – 3 nhóm trình bày kết quả làm được và nhận xét chung cho cả lớp. Dự kiến kết quả Phiếu học tập số 3:

| CÂU TRẢ LỜI PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt mạng điện, khi biết sơ đồ nguyên lí và biết vị trí nguồn điện cách mặt đất 3 m, công tắc cách mặt đất 1,5 m, bóng đèn cách mặt đất 3 m. Bằng cách trả lời các câu hỏi trong cột nội dung câu hỏi ở bảng dưới đây. |  |  |
| Các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt | Nội dung câu hỏi | Nội dung câu trả lời |
| Bước 1: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí | - Số lượng thiết bị điện? - Số lượng đồ dùng điện? – Cách kết nối thiết bị điện và đồ dùng điện như thế nào? | - 1 Nguồn điện, 1 cầu chì, 1 công tắc, 1 bóng đèn. - Nguồn điện nối với cầu chì, công tắc, bóng đèn. |
| Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện. | - Mô tả vị trí lắp đặt của thiết bị điện và đồ dùng điện? - Trình bày phương án nối dây thiết bị điện và đồ dùng điện theo thực tế? | - Thiết bị điện gồm cầu chì và công tắc được đặt chung trên bảng điện, bóng đèn được treo trên tường. - Dây pha của nguồn điện nối qua cầu chì, công tắc, đến một đầu của bóng đèn. Dây trung tính nối với đầu còn lại của bóng đèn. |
| Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện | - Dây pha và dây trung tính của nguồn điện được đặt như thế nào? Vị trí cách mặt đất bao nhiêu? – Bảng lắp đặt các thiết bị điện cách mặt đất bao nhiêu? Trong bảng điện cầu chì đặt ở vị trí như nào so với công tắc điện? – Vị trí bóng đèn được đặt bên nào của bảng điện? Đặt cách mặt đất bao nhiêu? - Vẽ đường đi dây điện dựa vào sơ đồ nào? | A O |

- GV kết luận: GV hướng dẫn HS “chốt” kiến thức kiến thức về thiết kế sơ đồ lắp đặt mạng điện.

+ Thiết kế sơ đồ lắp đặt gồm có 3 bước:

Bước 1: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí.

Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt thiết bị, đồ dùng điện.

Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện.

+ Kết quả của từng bước thiết kế:

Sản phẩm Bước 1: Bản mô tả về số lượng và cách kết nối các thiết bị và đồ dùng điện.

Sản phẩm Bước 2: Bản vẽ có vị trí của các thiết bị và đồ dùng điện theo thực tế.

Sản phẩm Bước 3: Bản vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện.

Tiếp đó, GV giao nhiệm vụ tiếp tục tìm hiểu về luyện tập thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của một mạng điện.

#### 3. Hoạt động 3. Luyện tập (30 ph)

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạng điện đơn giản.

#### b) Tổ chức thực hiện

- GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung: HS được yêu cầu đọc SGK – phần luyện tập (trang 17 SGK). Thảo luận và thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt theo gợi ý của Phiếu học tập số 2, 3.

- HS thực hiện nhiệm vụ: Đọc sách và ghi vào vở. GV quan sát, hỗ trợ HS. Dự kiến kết quả của HS.

Sản phẩm: Câu trả lời được HS ghi vào vở.

### Thiết kế sơ đồ nguyên lí

Mạng điện gồm: nguồn điện, aptomat, công tắc hai cực và bóng đèn, trong đó công tắc bật tắt bóng đèn, aptomat bảo vệ mạng điện.

Các bước thiết kế

Nội dung câu hỏi	Câu trả lời của HS

sơ đồ nguyên lí

Bước 1: Xác định nhiệm Mô tả mạng điện gồm Mạng điện gồm: nguồn điện, vụ thiết kế những gì? aptomat, công tắc, bóng đèn.

Bước 2: Xác định thiết – Số lượng thiết bị và đồ – 1 nguồn điện, 1 aptomat, 1 bị, đồ dùng điện và mối dùng điện là bao nhiêu? công tắc, 1 bóng đèn.

liên hệ giữa chúng – Mối liên hệ giữa đồ – Công tắc nối trực tiếp với dùng điện và thiết bị điện bóng đèn. như thế nào?

Bước 3: Vẽ sơ – Mạch nguồn gồm những dây – Mạch nguồn gồm 2 dây: dây pha đồ nguyên lí nào? Vị trí đặt của các dây? và dây trung tính, dây pha đặt bên mạch điện – Dây pha được nối với thiết trái dây trung tính đặt bên phải. bị nào trước? Tiếp theo nối – Dây pha được nối với aptomat, với thiết bị và đồ dùng điện công tắc và tới một đầu của bóng đèn. nào? Công tắc, aptomat được Công tắc, aptomat vẽ ở trạng thái mở. vẽ ở trạng thái nào? – Dây trung tính trước tiên nối với – Dây trung tính được nối với aptomat sau đó tới đầu còn lại của thiết bị và đồ dùng điện nào? bóng đèn.

– Vẽ đường đi dây.	– Vẽ sơ đồ nguyên lí.

### Thiết kế sơ đồ lắp đặt

Mạng điện gồm: nguồn điện, aptomat, công tắc hai cực và bóng đèn, trong đó công tắc bật tắt bóng đèn, aptomat bảo vệ mạng điện.

Các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt

Bước 1: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí

Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện

Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện

### Nội dung câu hỏi

- Mô tả số lượng thiết bị điện và đồ dùng điện? – Cách kết nối thiết bị điện và đồ dùng điện như thế nào?

- Mô tả vị trí lắp đặt của thiết bị điện và đồ dùng điện?

- Trình bày phương án nối dây thiết bị điện và đồ dùng điện theo thực tế?

- Xác định dây pha và dây trung tính của nguồn điện đặt như thế nào? Vị trí cách mặt đất bao nhiêu? – Xác định bảng lắp đặt các thiết bị điện cách mặt đất bao nhiêu? Trong bảng điện aptomat đặt ở vị trí như nào so với công tắc điện? – Vị trí bóng đèn được đặt bên nào của bảng điện? Đặt cách mặt đất bao nhiêu?

- Vẽ đường đi dây điện.

### Nội dung câu trả lời

- 1 nguồn điện, 1 aptomat, 1 công tắc, 1 bóng đèn. – Nguồn điện nối với aptomat, công tắc, bóng đèn.

- Nguồn điện được đặt ở trên.– Thiết bị điện gồm aptomat và công tắc được đặt chung trên bảng điện, đặt dưới nguồn điện – Bóng đèn được treo cao. – Dây pha của nguồn điện nối qua aptomat, công tắc, đến một đầu của bóng đèn. Dây trung tính nối với aptomat đến đầu còn lại của bóng đèn.

- Dây pha và dây trung tính đặt nằm ngang, dây pha ở dưới, dây trung tính ở trên. Cách mặt đất 3 m. – Bảng lắp đặt các thiết bị điện cách mặt đất 1,5 m. Trong bảng điện có aptomat được đặt phía trên công tắc.

- Bóng đèn đặt bên phải bảng điện. Đặt trên cao và cách mặt đất 3 m.

- Vẽ sơ đồ lắp đặt.

- GV tổ chức báo cáo, thảo luận: gọi đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả và yêu cầu nhóm khác nhận xét, bổ sung. GV tổ chức cho HS thảo luận thêm.

- GV kết luận: GV nhận xét sản phẩm của các nhóm, cùng HS kết luận kiến thức về việc thiết kế sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạng điện.

#### 4. Hoạt động 4. Vận dụng (15ph)

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn thiết kế sơ đồ nguyên lí, sơ đồ lắp đặt của mạng điện trong nhà. b) Tổ chức thực hiện

- GV giao nhiệm vụ như sau:

Nội dung: HS làm báo cáo theo nội dung phần vận dụng (trang 17 SGK), dựa theo gợi ý của Phiếu học tập số 2, 3.

- HS thực hiện nhiệm vụ: Đọc sách và ghi vào vở. GV quan sát, nhắc nhở HS đọc sách và ghi kết quả bài làm vào vở .

Sản phẩm: Bản báo cáo kết quả của HS theo MẪU BÁO CÁO (phần Phụ lục).

- GV yêu cầu HS nộp báo cáo vào đầu buổi học tiếp theo, GV nhận xét vào bài làm (có thể cho điểm quá trình một số HS).

- GV trả bài, chọn một số bài tốt của HS để giới thiệu trước lớp và tuyên dương trước lớp khi thích hợp.

#### 2. Phiếu học tập số 2

| PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 Bài 3. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí của mạng điện có công tắc điều khiển bóng đèn, bằng cách trả lời các câu hỏi trong cột nội dung câu hỏi ở bảng dưới đây. |  |  |
| Các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí | Nội dung câu hỏi | Câu trả lời của HS |
| Bước 1: Xác định nhiệm vụ thiết kế | – Mạng điện được thiết kế thực hiện nhiệm vụ gì? |  |
| Bước 2: Xác định thiết bị, đồ dùng điện và mối liên hệ giữa chúng | - Số lượng thiết bị và đồ dùng điện là bao nhiêu? - Mối liên hệ giữa đồ dùng điện và thiết bị điện như thế nào? |  |
| Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện | - Mạch nguồn gồm những dây nào? Vị trí đặt của các dây? - Dây pha được nối với các thiết bị và đồ dùng điện nào? - Dây trung tính được nối với thiết bị và đồ dùng điện nào? - Công tắc được vẽ ở trạng thái nào? |  |

#### 3. Phiếu học tập số 3

| PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 Bài 3. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thực hiện các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt mạng điện, khi biết sơ đồ nguyên lí và biết vị trí nguồn điện cách mặt đất 3 m, công tắc cách mặt đất 1,5 m, bóng đèn cách mặt đất 3 m. Bằng cách trả lời các câu hỏi trong cột nội dung câu hỏi ở bảng dưới đây. |  |  |  |  |  |
| Các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt |  | Nội dung câu hỏi |  | Nội dung câu trả lời |  |
| Bước 1: Nghiên cứu sơ đồ nguyên lí |  | - Số lượng thiết bị điện? Số lượng đồ dùng điện? - Cách kết nối thiết bị điện và đồ dùng điện như thế nào? |  |  |  |
| Bước 2: Xác định vị trí lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện |  | - Mô tả vị trí lắp đặt của thiết bị điện và đồ dùng điện. - Trình bày phương án nối dây thiết bị điện và đồ dùng điện theo thực tế. |  |  |  |
| Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạng điện |  | - Dây pha và dây trung tính của nguồn điện được đặt như thế nào? Vị trí cách mặt đất bao nhiêu? - Bảng lắp đặt các thiết bị điện cách mặt đất bao nhiêu? Trong bảng điện cầu chì đặt ở vị trí như nào so với công tắc điện? - Vị trí bóng đèn được đặt bên nào của bảng điện? Đặt cách mặt đất bao nhiêu? – Vẽ đường đi dây điện dựa vào sơ đồ nào? |  |  |  |

#### 4. Phiếu báo cáo

| PHIẾU BÁO CÁO Bài 3. THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Nội dung đầu bài: (phần Vận dụng trang 17 SGK)................ Họ và tên: ......................................................................................... Lớp: ................................................................................................... I. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Các bước thiết kế sơ đồ nguyên lí | Sản phẩm đạt được | Chú thích |
| II. THIẾT KẾ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT |  |  |
| Các bước thiết kế sơ đồ lắp đặt | Sản phẩm đạt được | Chú thích |